Годы обучения по образовательной программе 2020-2024

Петрозаводский государственный университет

Институт лесных, горных и строительных наук

Кафедра транспортных и технологических машин и оборудования

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ К.Г. Тарасов

«____» ________ 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Направление подготовки бакалавриата

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Форма обучения очная

Петрозаводск

2020

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.12.2015  г. № 1470 и учебным планом по направлению подготовки бакалавриата 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов .

Разработчик(и):

Янюк Юлия Вячеславовна, доцент, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования, кандидат технических наук, доцент.

(подпись)

Эксперт(ы):

_______________________, _____________________________________________________

(ФИО полностью) 	 		 (должность, место работы, ученая степень, звание)

_____________________________________________________________________________

(подпись)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

_____________________________________________________________________________

(наименование кафедры, разработавшей рабочую программу)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Заведующий кафедрой _____________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-

методической комиссии института ______________________________________________

(название института, в котором преподается дисциплина)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Директор института _________________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

Начальник методического отдела

учебно-методического управления ПетрГУ _________________________ И.В. Маханькова

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

| Код компетенции. Этап формирования компетенции | Формулировка компетенции | Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-1 Основной | Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности | Знать: Основные законодательные и нормативные документы в области технического регулирования. Категории документов в области стандартизации. Нормативно-правовую базу в области подтверждения соответствия. Основные положения по государственному контролю за соблюдением требований безопасности продукции и процессов её жизненного цикла, в т.ч. производства, поставки, хранения, транспортирования, маркирования, упаковывания и реализации. Основные положения законодательной, теоретической и практической метрологии. Уметь: Определять требования к продукции по соответствующим техническим регламентам. Выбрать соответствующую схему подтверждения соответствия продукции или процесса производства в конкретном производственном подразделении. Владеть навыками (опытом деятельности): Методами анализа, обобщения информации (требований) о продукции, имеющейся в документах. |
| ПК-30 Основной | Способность составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов | Знать: Организационные основы метрологического обеспечения деятельности предприятий (в том числе проведения поверки, калибровки средств измерений), государственного метрологического контроля в рамках технологического процесса. Уметь: Работать с различными видами документов (структура, содержание, уровни, назначение, область применения и т.п.). Разрабатывать и правильно оформлять документы предприятия (стандарты организаций). Владеть навыками (опытом деятельности): Навыками применения принципов стандартизации и подтверждения соответствия для совершенствования технологической и нормативной деятельности предприятия. Навыками использования нормативной, технической, технологической документации в условиях производства. |
| ПК-44 Основной | Способность к проведению инструментального и визуального контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, корректировки режимов их использования | Знать: Основы техники измерений параметров технических систем. Уметь: Смоделировать и выполнить конкретный измерительный эксперимент в рамках технологического процесса в соответствии с методикой выполнения измерений. Грамотно выбрать техническое средство для проведения измерительного эксперимента по определению параметров технологического процесса, свойств исходных материалов, характеристик готовой продукции. Владеть навыками (опытом деятельности): Навыками получения результата наблюдений с наивысшей для данного измерения точностью, методами исправления и уточнения результата. Навыками обработки результатов наблюдений с учётом вида, метода и способа измерений. |

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация входит в вариативную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении образовательной программы предыдущего уровня , а также при изучении дисциплин:

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. или 72 ак. час.

3.1 Виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем в академических часах |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану | 72 |
| В том числе: |  |
| Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем). Всего | 34 |
| В том числе: |  |
| Лекции (Л) | 17 |
| Практические занятия (Пр) | - |
| Лабораторные занятия (Лаб) | 17 |
| Вид промежуточной аттестации | зачет. |
| Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) | 38 |
| В том числе: |  |
| Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям |  |
| Подготовка к промежуточной аттестации |  |

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

| № п/п | Раздел дисциплины (тематический модуль) | Трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) |  |  |  |  | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Самостоятельная работа обучающихся |  |
| Семестр № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основы национальной системы стандартизации | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | Тест; Зачет |
| 2 | Методические основы стандартизации | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | Тест; Зачет |
| 3 | Основные понятия метрологии. Основы техники измерений | 18 | 6 | 0 | 8 | 4 | Лабораторная работа; Тест; Зачет |
| 4 | Средства измерительной техники | 17 | 0 | 0 | 9 | 8 | Лабораторная работа; Тест; Зачет |
| 5 | Основы обеспечения единства измерений | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | Тест; Зачет |
| 6 | Подтверждение соответствия в Российской Федерации | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | Тест; Зачет |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 72 | 17 | 0 | 17 | 38 |  |

3.3. Содержание аудиторных занятий

Содержание лекционных занятий

| № раздела | № лекции | Основное содержание лекций | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 5 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Концепция и основные понятия по стандартизации. Техническое регулирование. | 2 | 2 |
| 1 | 1.2 | Документы в области стандартизации. Структура и функции Росстандарта. | 2 | 2 |
| 2 | 2.1 | Методы стандартизации. Система предпочтительных чисел. | 2 | 2 |
| 3 | 3.1 | Физические величины и шкалы. Системы физических величин и их единиц. | 2 | 2 |
| 3 | 3.2 | Классификация измерений. Принципы и методы измерений. | 2 | 2 |
| 3 | 3.3 | Погрешности измерений. | 2 | 2 |
| 5 | 5.1 | Понятие метрологического обеспечения. Нормативные документы по законодательной метрологии. | 2 | 2 |
| 6 | 6.1 | Основные понятия в области подтверждения соответствия. Характер и формы подтверждения соответствия. | 3 | 3 |
| Итого: |  |  | 17 | 17 |

Содержание лабораторных занятий

| № раздела | № занятия | Основное содержание | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 5 |  |  |  |  |
| 3 | 3.1 | Приборы для измерения линейных размеров – штангенинструменты, микрометрические инструменты. | 4 | 0 |
| 3 | 3.2 | Рычажно-механические измерительные приборы. Дифференциальный метод измерений. | 4 | 0 |
| 4 | 4.1 | Измерение резьбы на малом инструментальном микроскопе. | 4 | 0 |
| 4 | 4.2 | Измерение шероховатости на двойном микроскопе МИС-11. Прибор для измерения шероховатости Сейтроник ПШ-8. | 3 | 0 |
| 4 | 4.3 | Итоговое занятие (защита лабораторных работ). | 2 | 0 |
| Итого: |  |  | 17 | 0 |

3.4. Организация самостоятельной работы обучающегося

| № раздела | Задания для самостоятельной работы | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 5 |  |  |  |
| 1 | Самостоятельное изучение темы &quot;Международная стандартизация&quot;. | 4 | 4 |
| 2 | Самостоятельное изучение темы &quot;Общероссийские классификаторы&quot;. | 4 | 4 |
| 3 | Самостоятельное изучение темы &quot;Эталоны международной системы СИ&quot;. | 4 | 4 |
| 4 | Самостоятельное изучение темы &quot;Измерительные приборы, измерительные установки (виды, типы, области применения)&quot;. | 4 | 4 |
| 4 | Самостоятельное изучение темы &quot;Метрологические характеристики средств измерений&quot;. | 4 | 4 |
| 5 | Самостоятельное изучение темы &quot;Метрологическая экспертиза. Метрологические службы&quot;. | 4 | 4 |
| 6 | Самостоятельное изучение темы &quot;Правила и процедуры сертификации&quot;. | 7 | 7 |
| 6 | Подготовка к зачёту. | 7 | 7 |
| Итого: |  | 38 | 38 |

4. Образовательные технологии по дисциплине

Основной формой изложения теоретического материала курса являются лекции (в основном используется вид лекции «проблемная»). В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" для реализации компетентностного  подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся при преподавании дисциплины используются инновационные формы проведения занятий, в частности модификация лекционной формы обучения: в специализированных аудиториях ПетрГУ, оснащенных интерактивными досками и программным обеспечением, одновременно с изложением материала демонстрируются фрагменты дистанционного курса "Метрология, стандартизация и сертификация", разработанного на платформе WebCT. Визуализация с представлением в образной форме рисунков, схем, графиков позволяет активизировать процесс понимания, усвоения, творческого применения знаний, усиливается мотивация и вовлечённость обучающихся в решение обсуждаемых вопросов. Широко используется контроль самостоятельной подготовки обучающихся, который проводится в виде тестирования. Тесты в электронном виде представлены в дистанционном курсе. Каждый тематический модуль содержит один или несколько тестов, проходя которые обучающиеся проверяют уровень своих знаний, усвоенных на теоретических и лабораторных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: тест; лабораторная работа.

Оценочные средства для текущего контроля.

Тест

Тестирование предусмотрено в каждом тематическом модуле и проводится по завершении изучения модуля. Тесты располагаются в дистанционном курсе "Метрология, стандартизация и сертификация": http://webct.ru/SCRIPT/137/scripts/serve_home

Примеры тестовых вопросов из различных тематических модулей:

Как подразделяются составляющие систематических погрешностей результата измерений в зависимости от причин возникновения?

· Инструментальные

· Неисключенные

· Погрешности, вызванные изменениями условий измерения

· Аддитивные

· Методические

· Мультипликативные

· Периодические

· Субъективные

· Постоянные

Что может быть объектом стандартизации? (Отметьте лишнее) · Машиностроение. · Услуга. · Процесс. · Продукция. · Отдельные характеристики продукции.

Какие операции осуществляет орган по сертификации при проведении сертификации? · Уничтожает несоответствующую продукцию. · Проводит отбор, идентификацию образцов продукции, направляет образцы на испытания в испытательную лабораторию. · Представляет информацию о результатах сертификации в Росстандарт. · Проводит анализ полученных результатов и принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия. · Проводит аккредитацию испытательных лабораторий. · Рассматривает заявку с комплектом документов, представленные заявителем. · Проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией..

Критерии оценивания: тест считается сданным, если представлено не менее 50% правильных ответов.

Лабораторная работа

Лабораторные работы предусмотрены в модулях "Основные понятия метрологии. Основы техники измерений" и "Средства измерительной техники." Обучающимся выделяется время для самостоятельной подготовки к выполнению лабораторной работы, а также выдаются вопросы для защиты выполненной работы. Защита проводится на итоговом занятии по окончании выполнения всех работ.

Перечень лабораторных работ:

- Приборы для измерения линейных размеров – штангенинструменты, микрометрические инструменты.

- Рычажно-механические измерительные приборы. Дифференциальный метод измерений.

- Измерение резьбы на малом инструментальном микроскопе.

- Измерение шероховатости на двойном микроскопе МИС-11. Прибор для измерения шероховатости Сейтроник ПШ-8.

Некоторые вопросы для защиты лабораторных работ:

- Методы измерений (непосредственной оценки, методы сравнения с мерой)..

- Назначение плоскопараллельных мер длины, классификация и устройство наборов.

- Метрологические характеристики средств измерений: виды характеристик и их назначение.

- Характеристики погрешности средств измерений. Способы представления погрешности средств измерений. Погрешность средств измерений линейных размеров.

- Основные метрологические характеристики средств измерений линейных размеров: цена деления шкалы, диапазон измерений, диапазон показаний, измерительное усилие. Понятие о функции преобразования.

- Методики выполнения измерений. Назначение и основные разделы методик.

- Штанген- и микрометрические инструменты, рычажная скоба, индикаторный нутромер. Назначение этих инструментов, устройство, принципы отсчета и приемы использования, погрешности.

- Основы выбора средств измерений для линейных размеров.

- Поверка. Виды поверок. Состав работ.

Работа считается выполненной, если преподавателю представлен отчет о работе и в ходе защиты обучающийся ответил на все вопросы преподавателя.

5.2. Промежуточная аттестация проводится в виде:

Зачет

Вопросы к зачету:

- Основные понятия по стандартизации. Принципы и цели стандартизации.

- Техническое регулирование: принципы и цели. Технические регламенты.

- Характеристика документов в области стандартизации, используемых в России.

- Методы стандартизации: симплификация, унификация, агрегатирование, создание функциональных модулей.

- Физические величины и шкалы.

- Системы единиц физических величин: основные и производные, внесистемные единицы, когерентность. Понятие размерности.

- Обеспечение единства измерений: основные понятия. Виды эталонов. Поверочные схемы

- Основы метрологического обеспечения.

- Метрологические службы. Метрологическая экспертиза: виды и решаемые задачи.

- Измерительные приборы: основные сведения и классификация. Измерительные преобразователи.

- Метрологические характеристики средств измерений: основные группы, наиболее важные показатели.

- Метрологические характеристики, предназначенные для определения показаний средств измерений.

- Основные характеристики погрешностей средств измерений.

- Классы точности средств измерений: формы представления и их обозначение.

- Принципы и методы измерений.

- Классификация измерений по общим приемам получения результата: прямые, косвенные, совокупные и совместные.

- Методики выполнения измерений. Условия проведения измерений.

- Погрешности измерений: классификация и основные понятия.

- Систематические погрешности измерений: причины возникновения и характер изменения.

- Оценка влияния неисключенной систематической погрешности.

- Случайные погрешности измерений: основные характеристики.

- Грубые погрешности измерений и их выявление.

- Представление результатов однократных и многократных измерений.

- Характер и формы подтверждения соответствия.

- Обязательное подтверждение соответствия в России: особенности. объекты, используемые документы.

- Организация сертификации. Системы и участники сертификации.

- Документы, подтверждающие соответствие: сертификат и декларация. Информация, которая в них содержится.

- Порядок и схемы проведения сертификации и декларирования соответствия.

Критерии оценивания:

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если он показал достаточно прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты.

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если при ответе выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.

Подробно средства оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6. Методические рекомендации обучающимся по дисциплине, в том числе для самостоятельной работы

Программа ориентирована на значительную роль самостоятельной работы, при этом вся учебная нагрузка разделена на аудиторную (34 часа) и самостоятельную работу студента (38 часов). Перечень и краткое содержание этой работы студенты получают в начале семестра. Самостоятельная работа состоит в дистанционном изучении ряда вопросов дисциплины, подготовке к выполнению и защите лабораторных работ. При выполнении самостоятельной работы обучающиеся используют источники, приведенные в списке литературы, интернет-источники, дистанционный курс «Метрология, стандартизация и сертификация» с заданиями по самопроверке.

Аудиторная нагрузка включает следующие виды занятий: лекции, лабораторные работы. Лекции проходят с начала пятого семестра один раз в две недели. В ходе изучения материала проводится периодическая проверка знаний при помощи тестовых заданий. После изучения очередного тематического модуля обучающимся предоставляется доступ к тестовым заданиям, которые находятся в дистанционном курсе "Метрология стандартизация и сертификация". Вход в личный кабинет осуществляется по номеру зачётной книжки. Лабораторные занятия проходят с начала пятого семестра и проводятся раз в две недели в лаборатории технических измерений (пр. А. Невского, 58). В ходе выполнения лабораторных работ необходимо заполнить специальные бланки и в конце занятия по каждой проделанной работе представить отчет. Выполнение и защита всех лабораторных работ является необходимым условием получения зачёта по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» (вопросы к защите представлены в ФОС).

Зачёт по дисциплине проводится в зимнюю сессию в виде собеседования на основании списка вопросов (представлены в ФОС).

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

Преподаватель при выполнении учебной нагрузки руководствуется данными, входящими в рабочую программу дисциплины. Аудиторная нагрузка включает следующие виды занятий: лекции, лабораторные работы. Лекции проходят с начала пятого семестра один раз в две недели. В течение семестра 4-5 раз проводится контроль посещаемости в случайные дни, желательно равномерно в семестре. Лабораторные занятия проходят с начала пятого семестра и проводятся раз в две недели в лаборатории технических измерений (пр. А. Невского, 58). При выполнении каждой лабораторной работы оформляется отчет на специально выданных бланках, после выполнения всех лабораторных работ преподаватель проводит собеседование с целью проверки полученных знаний (вопросы к защите приведены в ФОС). Выполнение и защита всех лабораторных работ является необходимым условием получения зачёта по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация».

При выполнении самостоятельной работы студенты используют источники, приведенные в списке рекомендуемой литературы и интернет-источники. Важным условием является организация и контроль самостоятельной работы студентов со стороны преподавателя и проверка знания материала при помощи тестовых заданий. Для этой цели разработан дистанционный курс «Метрология, стандартизация и сертификация» с заданиями по самопроверке.

Зачёт по дисциплине проводится в зимнюю сессию в виде собеседования на основании списка вопросов (представлены в ФОС).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Библиографический список документов

8.1. Основная литература:

- Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для студентов вузов, обучающихся по машиностроительным направлениям / [Аристов А. И. [и др.]. - 5-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2013. - 414 с.

- Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. для вузов / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. - Москва : Юрайт, 2010. - 820 с.

- Шубин, А. А. Организационные основы метрологии, подтверждение соответствия в РФ : учебное пособие для студентов инженерных специальностей / А. А. Шубин, И. Г. Скобцов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Петрозав. гос. ун-т. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2014. - 41 с.

- Шубин, А. А. Основы стандартизации : учебное пособие для студентов инженерных специальностей / А. А. Шубин, И. Г. Скобцов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Петрозав. гос. ун-т. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2014. – 49 с.

- Шубин, А. А. Теоретические основы метрологии : учебное пособие для студентов инженерных специальностей / А. А. Шубин, И. Г. Скобцов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Петрозав. гос. ун-т. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2014. - 64 с.

8.2. Дополнительная литература:

- Никифоров, А. Д. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. пособие для студентов сред. проф. образования, обучающихся по спец. технического профиля / А.Д. Никифоров, Т.А. Бакиев. - Москва : Высшая школа, 2002. - 422 с.

- Янюк, Ю. В. Технические измерения : учеб. пособие для студентов инженерных специальностей / Ю. В. Янюк, А. А. Шубин ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Петрозав. гос. ун-т. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2009. - 63 с.

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Студенты и преподаватели ПетрГУ имеют доступ к ряду электронных библиотечных систем, к которым подключена Научная библиотека университета. Для электронных ресурсов используется лицензионное программное обеспечение.

Для поиска учебной и научной литературы студенты используют следующие ЭБС:

- Электронная библиотека Республики Карелия http://elibrary.karelia.ru/

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

http://biblioclub.ru/

- Электронная библиотечная система «Консультант студента. Студенческая

электронная библиотека» http://www.studentlibrary.ru

- другие базы данных, размещенные на сайте Научной библиотеки ПетрГУ в

разделе «Электронные журналы и базы данных» http://library.petrsu.ru/collections/bd.shtml

8.4. Информационное обеспечение дисциплины в системе электронного (дистанционного) обучения

Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://webct.ru/SCRIPT/137/scripts/serve_home - 10.05.2017.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база ПетрГУ обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенная компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или электронном виде);

- лаборатория технических измерений, ауд. 205, пр. Невского, 58

Дата «_____» _________ 2020 г.