Годы обучения по образовательной программе 2021-2025

Петрозаводский государственный университет

Физико-технический институт

Кафедра энергообеспечения предприятий и энергосбережения

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ К.Г. Тарасов

«____» ________ 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АВТОМАТИКА СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Направление подготовки бакалавриата

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль направления подготовки бакалавриата

«Электропривод и автоматика»

Форма обучения очная

Петрозаводск

2021

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 №144 (с изменениями от 27.02.2023 г. №208, от 19.07.2022 №662, от 08.02.2021 №83, от 26.11.2020 №1456) и учебным планом по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  (профиль «Электропривод и автоматика»).

Разработчик(и):

Тихомиров Александр Андреевич, заведующий кафедрой, кафедра информационно-измерительных систем, электроники и автоматики; доцент, отдел подготовки и аттестации НПР, кандидат физико-математических наук, доцент.

(подпись)

Эксперт(ы):

_______________________, _____________________________________________________

(ФИО полностью) 	 		 (должность, место работы, ученая степень, звание)

_____________________________________________________________________________

(подпись)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

_____________________________________________________________________________

(наименование кафедры, разработавшей рабочую программу)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Заведующий кафедрой _____________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-

методической комиссии института ______________________________________________

(название института, в котором преподается дисциплина)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Директор института _________________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

Начальник методического отдела

учебно-методического управления ПетрГУ _________________________ И.В. Маханькова

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

| Код компетенции. Этап формирования компетенции | Формулировка компетенции | Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции) |
| --- | --- | --- |
| ПК-2 | Способен участвовать в проектировании и наладке автоматики систем электроснабжения | ПК-2.1. Рассчитывает параметры электрооборудования системы электроснабжения объекта; ПК-2.2. Подготавливает и рассчитывает значений токов и напряжений короткого замыкания на оборудовании и линиях электропередачи; ПК-2.3. Составляет схемы замещения на обслуживаемом оборудовании; ПК-2.4. Определяет возможности настройки выбранных устройств релейной защиты и автоматики на расчетные установки; ПК-2.5. Выбирает схемы и алгоритмы организации связи, типы применяемых реле, алгоритмы работы устройств релейной защиты и автоматики в соответствии с диспетчерской подчиненностью; ПК-2.6. Определяет по данным расчетов принципы выполнения, типы, алгоритмы функционирования, размещение устройств релейной защиты и автоматики, условия селективности, чувствительности их действия (срабатывания) |

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Автоматика систем электроснабжения входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении образовательной программы предыдущего уровня , а также при изучении дисциплин:

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. или 144 ак. час.

3.1 Виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем в академических часах |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану | 144 |
| В том числе: |  |
| Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем). Всего | 72 |
| В том числе: |  |
| Лекции (Л) | 18 |
| Практические занятия (Пр) | 18 |
| Лабораторные занятия (Лаб) | 36 |
| Вид промежуточной аттестации | экзамен, курсовая работа. |
| Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) | 72 |
| В том числе: |  |
| Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям |  |
| Подготовка к промежуточной аттестации |  |

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

3.3. Содержание аудиторных занятий

3.4. Организация самостоятельной работы обучающегося

4. Образовательные технологии по дисциплине

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме:

Оценочные средства для текущего контроля.

5.2. Промежуточная аттестация проводится в виде:

Подробно средства оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6. Методические рекомендации обучающимся по дисциплине, в том числе для самостоятельной работы

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Библиографический список документов

8.1. Основная литература:

8.2. Дополнительная литература:

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

8.4. Информационное обеспечение дисциплины в системе электронного (дистанционного) обучения

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база ПетрГУ обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенная компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или электронном виде);

Дата «_____» _________ 2021 г.