Годы обучения по образовательной программе 2021-2026

Петрозаводский государственный университет

Физико-технический институт

Кафедра энергообеспечения предприятий и энергосбережения

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ К.Г. Тарасов

«____» ________ 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Направление подготовки бакалавриата

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль направления подготовки бакалавриата

«Электроснабжение»

Форма обучения заочная

Петрозаводск

2021

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 №144 (с изменениями от 27.02.2023 г. №208, от 19.07.2022 №662, от 08.02.2021 №83, от 26.11.2020 №1456) и учебным планом по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  (профиль «Электроснабжение»).

Разработчик(и):

.

(подпись)

Эксперт(ы):

_______________________, _____________________________________________________

(ФИО полностью) 	 		 (должность, место работы, ученая степень, звание)

_____________________________________________________________________________

(подпись)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

_____________________________________________________________________________

(наименование кафедры, разработавшей рабочую программу)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Заведующий кафедрой _____________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-

методической комиссии института ______________________________________________

(название института, в котором преподается дисциплина)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Директор института _________________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

Начальник методического отдела

учебно-методического управления ПетрГУ _________________________ И.В. Маханькова

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

| Код компетенции. Этап формирования компетенции | Формулировка компетенции | Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-6 Начальный, Основной | Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно к объектам профессиональной деятельности | ОПК-6.1. Выбирает средства измерения, проводит измерения электрических и неэлектрических величин; ОПК-6.2. Обрабатывает результаты измерений электрических и неэлектрических величин и оценивает их погрешность. |

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Информационно-измерительная техника входит в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении образовательной программы предыдущего уровня , а также при изучении дисциплин: Физика.

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. или 108 ак. час.

3.1 Виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем в академических часах |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану | 108 |
| В том числе: |  |
| Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем). Всего | 10 |
| В том числе: |  |
| Лекции (Л) | 6 |
| Практические занятия (Пр) | - |
| Лабораторные занятия (Лаб) | 4 |
| Вид промежуточной аттестации | зачет. |
| Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) | 98 |
| В том числе: |  |
| Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям |  |
| Подготовка к промежуточной аттестации |  |

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

| № п/п | Раздел дисциплины (тематический модуль) | Трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) |  |  |  |  | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Самостоятельная работа обучающихся |  |
| Семестр № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Введение | 36 | 2 | 0 | 0 | 34 | Коллоквиум; Тест; Зачет |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: |  |  |  |  |  |  |  |
| Семестр № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Измерительные трансформаторы | 19 | 2 | 0 | 3 | 14 | Коллоквиум; Тест; Зачет |
| 3 | Измерительные механизмы | 17 | 2 | 0 | 1 | 14 | Коллоквиум; Тест; Зачет |
| 4 | Электромеханические реле | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | Коллоквиум; Тест; Зачет |
| 5 | Электромагнитные датчики и преобразователи | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | Коллоквиум; Тест; Зачет |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 108 | 6 | 0 | 4 | 98 |  |

3.3. Содержание аудиторных занятий

Содержание лекционных занятий

| № раздела | № лекции | Основное содержание лекций | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 3 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Программа курса. Закон электромагнитной индукции и другие законы электричества и магнетизма. Постоянный и переменный ток. Действующее, среднее, средневыпрямленное значения величин. | 2 | 0 |
| Семестр № 4 |  |  |  |  |
| 2 | 2.1 | Основы теории работы трансформаторов. Режимы работы: короткое замыкание, холостой ход и режим с нагрузкой. Измерительные трансформаторы тока – характеристики, конструкции, особенности работы. Суммирующий трансформатор тока, устройства защитного отключения (УЗО), Токоизмерительные клещи. Трансформаторы напряжения – характеристики, конструкции, особенности работы.. Измерение импульсных токов. | 2 | 0 |
| 3 | 3.1 | Измерительные механизмы: определения (измерительный преобразователь, измерительный прибор и т.д.), отчетные устройства и их составные части, устройства для создания противодействующего момента, корректоры, классификация измерительных механизмов. Счётчики электрической энергии | 2 | 0 |
| Итого: |  |  | 6 | 0 |

Содержание лабораторных занятий

| № раздела | № занятия | Основное содержание | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 4 |  |  |  |  |
| 2 | 2.1 | Трансформаторы тока и напряжения: изучение конструкций и технических характеристик. Измерения с помощью трансформаторов тока и напряжения в однофазных и трехфазных сетях. Измерения токовыми клещами. | 2 | 0 |
| 2 | 2.2 | Измерение импульсных токов | 1 | 0 |
| 3 | 3.1 | Исследование схем подключения и основных характеристик счётчиков электрической энергии. | 1 | 0 |
| Итого: |  |  | 4 | 0 |

3.4. Организация самостоятельной работы обучающегося

| № раздела | Задания для самостоятельной работы | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 3 |  |  |  |
| 1 | Чтение литературы, подготовка к коллоквиуму | 24 | 0 |
| 1 | подготовка к тестовым работам, к зачету | 10 | 0 |
| Семестр № 4 |  |  |  |
| 2 | Чтение литературы, подготовка к коллоквиуму | 5 | 0 |
| 2 | подготовка отчетов по лабораторным работам | 3 | 0 |
| 2 | подготовка к тестовым работам | 2 | 0 |
| 2 | подготовка к зачету | 4 | 0 |
| 3 | чтение литературы, подготовка к коллоквиуму | 6 | 0 |
| 3 | подготовка к тестовым работам | 4 | 0 |
| 3 | подготовка к зачету | 4 | 0 |
| 4 | чтение литературы, подготовка к коллоквиуму | 10 | 0 |
| 4 | подготовка к тестовым работам | 4 | 0 |
| 4 | подготовка к зачету | 4 | 0 |
| 5 | Чтение литературы, подготовка к коллоквиуму | 10 | 0 |
| 5 | подготовка к тестовым работам | 4 | 0 |
| 5 | подготовка к зачету | 4 | 0 |
| Итого: |  | 98 | 0 |

4. Образовательные технологии по дисциплине

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

опережающая самостоятельная работа – самостоятельное освоение студентами нового материала до его изложения преподавателем во время аудиторных занятий;

проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, доклады, индивидуальные и групповые консультации. Лабораторные работы проводятся фронтально для всей подгруппы (8–10человек) и являются продолжением лекции.

Закрепление теоретического материала происходит при проведении лабораторных занятий с использованием конкретных ИЭМУ промышленного изготовления.

Зачет проходит в форме собеседования.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: тест; коллоквиум; тест.

Оценочные средства для текущего контроля.

Тест

Коллоквиум

Тест

5.2. Промежуточная аттестация проводится в виде:

Зачет

Подробно средства оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6. Методические рекомендации обучающимся по дисциплине, в том числе для самостоятельной работы

При изучении учебной дисциплины студенту необходимо руководствоваться следующими методическими указаниями.

- Изучение дисциплины должно вестись систематически.

- При изучении тем разделов нужно повторить лекционный учебный материал, изучить рекомендованную литературу, в том числе дополнительную.

- После изучения темы рекомендуется по памяти воспроизвести основные определения, понятия и суть основных положений изучаемого раздела.

- Если студенту не удалось самостоятельно разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и задать их преподавателю на консультации.

- Рекомендуется ознакомиться с лекционным материалом заранее перед лекцией и сформулировать вопросы.

- Отчеты по лабораторным работам оформляются в соответствии с требованиями. В отчете требуется отразить: задание и цель работы, использованное оборудование, сформулировать физический принцип работы изучаемого устройства и изложить идею метода измерения, представить измерительную схему с комментариями, результаты в удобной для понимания графической форме, оценку полученных результатов и выводы.

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

Курс «Информационно-измерительная техника» способствует формированию у обучающихся навыков в применении устройств, приборов и машин, использующих явление электромагнитной индукции, работающих в области информационных технологий для получения и использования различной физико-технической информации. Кроме того, уделяется особое внимание технике безопасности обращения с электрическим оборудованием.

Рабочая программа дисциплины предполагает проведение лабораторных занятий, а также самостоятельной работы обучающихся. В рамках самостоятельной работы обучающиеся частично изучают теоретический материал. Лабораторные занятия служат для закрепления теоретического материала и выработки умений применять его при решении задач.

Перед лабораторным занятием обучающиеся знакомятся с теоретическим материалом. На практическом занятии студенты с помощью преподавателя на практике изучают конкретные примеры устройств, собирают и тестируют схемы включения, экспериментально исследуют их технические характеристики.

На первом занятии по данной учебной дисциплине необходимо ознакомить студентов с порядком её изучения, раскрыть место и роль дисциплины в системе наук, её практическое значение, довести до студентов требования, предъявляемые им для получения зачета, ответить на вопросы.

При подготовке к занятиям необходимо продумать план проведения, содержание вступительной, основной и заключительной части, ознакомиться с учебной литературой, публикациями периодической печати по теме занятия. Определить средства материально-технического обеспечения занятия и порядок их использования.

В ходе занятия преподаватель должен назвать тему, раскрыть её смысловое содержание и для контроля усвоения учебного материала в конце задать несколько коротких вопросов аудитории для проверки и резюмирования изложенного материала. После каждого занятия сделать соответствующую запись в журналах учёта посещаемости занятий студентами. Проводить групповые и индивидуальные консультации студентов в ходе их подготовки к зачету по учебной дисциплине.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Библиографический список документов

8.1. Основная литература:

1.Афонский, А.А. Измерительные приборы и массовые электронные измерения / А.А. Афонский, В.П. Дьяконов ; ред. В.П. Дьяконов. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 541 с. [Электронный ресурс]. - – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117794 (20.02.2019).

- Измерения импульсных напряжений и токов : учебное пособие для студентов физико-технического факультета / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Петрозав. гос. ун-т ; [сост.: В. И. Подгорный, А. Ф. Брецких]. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2013. - 25 с.

- Кобозев, В.А. Электрические машины : учебное пособие / В.А.Кобозев. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - Ч. 1. Машины постоянного тока. Трансформаторы. - 200 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438677 (20.02.2019).

- Кобозев, В.А. Электрические машины : учебное пособие / В.А.Кобозев. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - Ч. 2. Электрические машины переменного тока. - 208 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438678(20.02.2019).

8.2. Дополнительная литература:

1. Гуревич, В.И. Электрические реле: устройство, принцип действия и применения : настольная книга инженера / В.И. Гуревич. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2011. - 688 с. [Электронный ресурс]. - – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271994(20.02.2016).

2. Датчики: Справочное пособие / В.М.Шарапов, Е.С.Полищук, Н.Д. Кошевой и др. ; ред. В. Шарапов, Е. Полищук. - Москва : РИЦ "Техносфера", 2012. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214292(20.02.2016).

3. Кацман, М. М. Электрический привод : учеб. для студентов образовательных учреждений среднего проф. образования / М. М. Кацман. - Москва : Академия, 2005. - 384 с.

4. Кузнецов, М.И. Основы электротехники / М.И. Кузнецов ; ред. С.В. Страхов. - 9-е изд., испр. - Москва : Высш. школа, 1964. - 560 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213777 (20.02.2016).

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- ОС Microsoft Windows, ОС Linux

- Пакет Microsoft Office 2007-2010 (Word, Excel, Power Point)

- Пакет для просмотра и печати документов Adobe Acrobat Reader

- Средства поиска информации в глобальной сети Интернет и веб-пространстве: MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и др.

- электронный каталог Научной библиотеки ПетрГУ http://foliant.ru/catalog/psulibr

- электронная библиотека Республики Карелия http://elibrary.karelia.ru/

- электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/

- КонсультантПлюс: справ.-правовая система. – Москва, 1992–2019.

- Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: http://www.edu.ru

8.4. Информационное обеспечение дисциплины в системе электронного (дистанционного) обучения

- система онлайн-тестирования http://iq.karelia.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база ПетрГУ обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенная компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или электронном виде);

- Аудитория для проведения лабораторных занятий № 140 УЛК-6.

Все лабораторные работы выполняются с использованием действующих и выеденных из эксплуатации устройств, приборов и установок. Для сопровождения отдельных лекций и лабораторных работ используется компьютер и проектор.

Дата «_____» _________ 2021 г.