Годы обучения по образовательной программе 2021-2026

Петрозаводский государственный университет

Физико-технический институт

Кафедра общей физики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ К.Г. Тарасов

«____» ________ 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕПЛОФИЗИКА

Направление подготовки бакалавриата

20.03.01 Техносферная безопасность

Профиль направления подготовки бакалавриата

«Безопасность труда»

Форма обучения заочная

Петрозаводск

2021

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.05.2020 г. N 680 (с изменениями от 27.02.2023 г. №208, от 19.07.2022 №662, от 26.11.2020 №1456) и учебным планом по направлению подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность  (профиль «Безопасность труда»).

Разработчик(и):

Мошкина Елена Викторовна, доцент, кафедра общей физики; и.о. заведующего кафедрой, кафедра общей физики, кандидат физико-математических наук.

(подпись)

Эксперт(ы):

_______________________, _____________________________________________________

(ФИО полностью) 	 		 (должность, место работы, ученая степень, звание)

_____________________________________________________________________________

(подпись)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

_____________________________________________________________________________

(наименование кафедры, разработавшей рабочую программу)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Заведующий кафедрой _____________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-

методической комиссии института ______________________________________________

(название института, в котором преподается дисциплина)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Директор института _________________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

Начальник методического отдела

учебно-методического управления ПетрГУ _________________________ И.В. Маханькова

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

| Код компетенции. Этап формирования компетенции | Формулировка компетенции | Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции) |
| --- | --- | --- |
| УК-1 Основной | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Осуществляет декомпозицию задачи. УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. УК-1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности. УК-1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи. |
| ОПК-1 Основной | Способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека | ОПК-1.1. Знает основные понятия, методы и приемы в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий; ОПК-1.2. Определяет и анализирует современные тенденции развития техники и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий; ОПК-1.3. Способен использовать основные методы и приемы при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека. |

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Теплофизика входит в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении образовательной программы предыдущего уровня , а также при изучении дисциплин: Физика, Общая химия, Математика.

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. или 108 ак. час.

3.1 Виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем в академических часах |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану | 108 |
| В том числе: |  |
| Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем). Всего | 16 |
| В том числе: |  |
| Лекции (Л) | 8 |
| Практические занятия (Пр) | 8 |
| Лабораторные занятия (Лаб) | - |
| Вид промежуточной аттестации | зачет. |
| Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) | 92 |
| В том числе: |  |
| Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям |  |
| Подготовка к промежуточной аттестации |  |

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

| № п/п | Раздел дисциплины (тематический модуль) | Трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) |  |  |  |  | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Самостоятельная работа обучающихся |  |
| Семестр № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническая термодинамика | 54 | 4 | 4 | 0 | 46 | Контрольная работа; Зачет |
| 2 | Теплопередача и тепломассообмен | 54 | 4 | 4 | 0 | 46 | Контрольная работа; Зачет |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 108 | 8 | 8 | 0 | 92 |  |

3.3. Содержание аудиторных занятий

Содержание лекционных занятий

| № раздела | № лекции | Основное содержание лекций | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 4 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Идеальные газы, уравнение Менделеева-Клапейрона. Теплоемкость идеальных газов. Внутренняя энергия, теплота, работа. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Изопроцессы идеального газа. Цикл Карно, теоремы Карно. | 2 | 0 |
| 1 | 1.2 | Термодинамический цикл ДВС – цикл Отто, его термический кпд. Цикл Дизеля, как теоретический цикл ДВС с изобарным подводом теплоты, его термический КПД. Термодинамические циклы газотурбинных установок (ГТУ). Реальные газы. Уравнения Ван-дер-Ваальса. Р-V-диаграмма водяного пара. Определение параметров воды и пара. Влажный воздух и его характеристики: абсолютная и относительная влажность, влагосодержание, точка росы. Циклы паротурбинных установок. Цикл Ренкина и ТЭЦ | 2 | 0 |
| 2 | 2.1 | Основные виды теплообмена: теплопроводность, конвекция и излучение. Теплоотдача и теплопередача. Температурное поле, температурный градиент, плотность теплового потока, тепловой поток. Закон Фурье, коэффициент теплопроводности, его размерность и физический смысл. Теплопроводность и теплопередача при стационарном режиме для однослойной и многослойной плоской, цилиндрической стенок при граничных условиях первого и третьего рода. Тепловая изоляция. | 2 | 0 |
| 2 | 2.2 | Конвективный теплообмен. Коэффициент теплоотдачи. Уравнение Ньютона-Рихмана. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. Теплообмен излучением. Характеристики теплового излучения. Законы теплового излучения Теплообмен излучением между параллельными стенками. Виды теплообменных аппаратов. Рекуперативные аппараты. Регенеративные и смесительные теплообменные аппараты | 2 | 0 |
| Итого: |  |  | 8 | 0 |

Содержание практических (или семинарских) занятий

| № раздела | № занятия | Основное содержание | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 4 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Параметры и основные уравнения идеального газа. Теплоемкость. Основные газовые законы. Газовые смеси. Решение типовых задач по первому и второму закону термодинамики | 2 | 0 |
| 1 | 1.2 | Реальный газ, уравнение Ван-дер-Ваальса. Определение параметров водяного пара. Влажный воздух. Решение типовых задач по теоретическим циклам ДВС, ПСУ и ГТУ | 2 | 0 |
| 2 | 2.1 | Стационарная теплопроводность в плоских и цилиндрических стенках. Расчет теплоотдачи при фазовых превращениях. | 2 | 0 |
| 2 | 2.2 | Конвективный тепломассообмен и теплообмен излучением | 2 | 0 |
| Итого: |  |  | 8 | 0 |

3.4. Организация самостоятельной работы обучающегося

| № раздела | Задания для самостоятельной работы | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 4 |  |  |  |
| 1 | Изучение теоретического материала по теме | 18 | 0 |
| 1 | Разбор решения типовых задач по теме | 18 | 0 |
| 1 | Решение задач контрольной работы | 10 | 0 |
| 2 | Изучение теоретического материала по теме | 18 | 0 |
| 2 | Разбор решения типовых задач по теме | 18 | 0 |
| 2 | Решение задач контрольной работы | 10 | 0 |
| Итого: |  | 92 | 0 |

4. Образовательные технологии по дисциплине

1. Дистанционные образовательные технологии: для взаимодействии обучающихся и преподавателя применяются информационно-телекоммуникационных сети (для проведения индивидуальных консультаций).

2. Электронное обучение:  образовательная деятельность осуществляется с применением содержащейся на платформе электронного обучения учебных материалов и контрольно-измерительных материалов

3. Технология проблемного обучения: при проведении практических занятий преподаватель предлагает проблемную ситуацию, далее учащиеся совместно с преподавателем ее решают.

4. Технология активного обучения: на лекциях и практических занятиях преподаватель и учащиеся активно взаимодействуют друг с другом, т.е. учащиеся являются не пассивными слушателями, а активными участниками, отвечающими на вопросы преподавателя. Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным материалом.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: контрольная работа.

Оценочные средства для текущего контроля.

Контрольная работа

Контрольная работа включает в себя 10 задач по различным темам дисциплины.

Примеры задач контрольной работы.

- Давление в покрышке автомобильного колеса, измеренное трубчатым манометром, равно 0,22 МПа. Чему равно абсолютное давление в покрышке, если внешние условия соответствуют нормальным техническим?

- В баллоне емкостью 40 л находится воздух с абсолютным давлением 150 бар и температурой 20 0С. Определить массу воздуха в баллоне.

- Определить, на сколько минут хватит аквалангисту воздуха, содержащегося в двух баллонах по 6 л каждый при абсолютном давлении 10 МПа, если аквалангист делает 20 вдохов в минуту и при каждом вдохе потребляет 0,75 л воздуха при р = 0,1 МПа?

- В баллоне емкостью 40 л содержится азот при давлении р1 = 8 МПа и температуре t1 = – 25 0С Определить количество теплоты, которое следует подвести к азоту, чтобы повысить его температуру до t2 = 18 0C. Каково будет конечное давление азота в баллоне?

- В калориметр, содержащий 1,5 л воды при температуре 17 0С, опустили нагретый до 100 0С стальной образец массой 0,65 кг. Определить теплоемкость стали, если температура воды и образца установилась равной 21 0С.

- Какое минимальное время потребуется, чтобы вскипятить 0,7 л воды в открытом сосуде кипятильником мощностью 400 Вт при нормальных технических условиях? Принять теплоемкость воды ср = 4,18 кДж/(кг К). Потерями тепла в окружающую среду и на нагрев сосуда
пренебречь.

- К газу, находящемуся в цилиндре с подвижным поршнем, подводится извне 165 кДж теплоты. Определить изменение удельной внутренней энергии, если газ массой 0,15 кг совершил работу расширения 110 кДж.

- В испарителе бытового холодильника от охлаждаемых продуктов к фреону массой 0,15 кг и температурой t = – 28 0С подведено 22,5 кДж теплоты. Определить удельную энтропию фреона на выходе из испарителя, если на входе она равна s1 = 4,18 кДж/(кг∙К).

- Двуокись углерода (СО2) в количестве 1,76 кг находится в емкости под давлением 12 МПа с температурой 17 0С. Определить объем и плотность двуокиси углерода.

- Газообразный фреон с молярной массой 120 кг/моль в количестве 0,18 кг нагнетается компрессором в объем 2,83 л до давления 1,5 МПа. Определить температуру сжатого фреона.

- Продукты сгорания топлива в дизельном двигателе охлаждаются в окружающей среде от
t1 = 390 0C до t2 = 15 0C. Какое количество теплоты отводится от двигателя каждым килограммом выхлопных газов, если их массовый состав включает g (CO2) = 0,18; g (N2) = 0,68 и g (H2O) = 0,14?

- Смесь газов в камере сгорания температуре 2400 К имеет парциальные давления: р (CO2) = 0,51 МПа; р (N2) = 1,56 МПа; р (H2O) = 0,93 МПа. Определить плотность продуктов сгорания и теплоемкость смеси газов ср.

- Газовая смесь при t = 15 0C имеет следующий массовый состав: g (CO2) = 0,07; g (О2) = 0,21 и g (N2) = 0,72. До какого давления нужно сжать эту смесь, чтобы ее плотность достигла 28 кг/м3?

- Смесь газов, задана парциальными давлениями: р (CO2) = 0,4 МПа; р (N2) = 1,4 МПа; р (H2O) = 0,2 МПа, расширяется адиабатно. Теплоемкость смеси при постоянном давлении ср = 1,2 кДж/(кг·К). Определить показатель адиабаты смеси.

- Газовая смесь задана следующими массовыми долями: g (CO2) = 0,26; g (N2) = 0,56 и g (О2) = 0,18. Каков объем занимает 0,02 кг этой смеси, находящейся при нормальных физических условиях? До какого давления необходимо адиабатно сжать смесь, чтобы ее температура достигла t2 = 380 0C?

- Проба продуктов сгорания отобрана из цилиндра ДВС при t = 650 0С и p = 0,8 МПа в герметичный газоотборник объемом 1,5 л и охлаждена до 20 0С. Продукты сгорания имеют: μ = 26,8 кг/моль и ср =1,16 кДж/(кг∙К). Определить давление охлажденных продуктов сгорания и количество отведенной теплоты.

- При продувке балластных цистерн подводной лодки воздух в количестве 162 кг при р1 = 23 МПа и t1 = 17 0С расширяется изотермически в 150 раз. Определить давление воздуха в цистернах и их объем.

- Один килограмм воздуха с начальными р1 = 1,2 МПа и t1 = 19 0C политропно расширяется до давления р2 = 2,7 5 Па и температуры T2 = 265 К. Определить количество теплоты, подведенное в процессе расширения.

- В поршневом компрессоре 4 литра всасываемого воздуха при температуре 20 0С политропно сжимаются от р1 = 0,1 МПа до р2 = 0,38 МПа. Показатель политропы n = 1,28. Вычислить температуру в конце сжатия и работу, затраченную на сжатие воздуха.

- Кислород m = 1 кг из начального состояния 1 изотермически сжимается до состояния 2, а затем  в изохорном процессе охлаждается до состояния 3, в котором р3 = р1. В точке 2 параметры кислорода t2 = 1200 0C; p2 = 6 МПа, в точке 3 температура t3 = 300 0С. Определить недостающие параметры состояния в точках 1, 2 и 3. Чему равно изменение энтропии в этих процессах? Изобразить процесс 1-2-3 в p-v и T-s – координатах.

- Воздух из начального состояния 1 (р1 = 4 МПа и t1 = 1600 0C) изохорно охлаждается до температуры t2 = 200 0C, а затем изотермически сжимается до состояния 3, в котором р3 = р1. Определить недостающие параметры состояния в точках 1, 2 и 3 и показать процесс 1-2-3 в p-v и Ts – координатах. Чему равно изменение энтропии в этих процессах?

- Воздух массой 0,04 кг с начальными давлением p1 = 0,2 МПа и температурой t1 = 17 0C сжимается адиабатно до конечного давления p2 = 1,2 МПа. Определить объем и температуру воздуха в конце сжатия, изменение внутренней энергии и работу сжатия.

- Найти приращение энтропии 2,5 кг воздуха: а) при нагревании его в изобарном процессе от 20 до 400 0С; б) при нагревании его в изохорном процессе от 20 до 880 0С: в) при изотермическом расширении с увеличением его объема в 15 раз.

- В результате сгорания 0,01 кг топлива в ДВС при v = const температура рабочего тела изменилась от
t2 = 365 0С до t3 = 2150 0С. Определить изменение внутренней энергии и энтальпии в процессе горения, если молярная масса продуктов горения μ = 28,7 кг/моль и средняя теплоемкость сv = 0,83 кДж/(кг·К). Сколько подведено теплоты при горении?

- Определить техническую работу для 1кг продуктов сгорания в ДВС, если при их адиабатном расширении температура изменяется от Т1 = 2650 К до Т2 = 720 К. Показатель адиабаты к = 1,31, молярная масса продуктов сгорания µ = 27,3 кг/моль.

- Определить коэффициент теплопроводности материала стенки толщиной 40 мм, если при разности температур на ее поверхностях в 32 градуса плотность теплового потока равна 14,4 кВт/м2.

- Какое количество теплоты в час теряет человек на улице в морозную погоду, если его поверхность теплоотдачи принять равной 1,5 м2, а одежду рассматривать как сплошную оболочку с δ = 30 мм; λ = 0,04 Вт/(м∙К) и температурами t1 = 30 0C; t2 = – 26 0C.

- Стены жилого помещения выполнены из красного кирпича, пенобетона и сосновой доски. Толщины слоев соответственно равны: δ1 = 250 мм, δ2 = 150 мм и δ3 = 25 мм. Длина помещения 5 м, ширина 4 м, высота 2,5 м, а общая площадь окон и двери составляет 6,5 м2. Каковы потери тепла только через стены в зимнее время года, если температура стен изнутри равна 18 0С и – 30 0С снаружи?

- Через фургон автомастерской проходит выхлопная труба двигателя из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, длиной 3,5 м и наружным диаметром 50 мм. Труба изолирована прошивным матом из шлаковаты толщиной 15 мм. Какова величина теплового потока подводится в фургон от продуктов сгорания, если температура трубы со стороны выхлопных газов равна 325 0С, а наружная температура изоляции 35 0С?

- В погребе длиной 4 м и шириной 2,5 м температура потолка равна 4 0С. Каковы потери теплоты в морозную погоду с температурой – 35 0С через перекрытие погреба, если оно состоит из железобетонной плиты толщиной 0,2 м, слоя земли в 1,2 м и снега толщиной 0,45 м?

- Потолок жилого помещения длиной 4,5 м и шириной 3,6 м выполнен трехслойным: железобетонная плита толщиной 200 мм, пенопласт ПХВ и сосновая доска толщиной 40 мм. Какова должна быть толщина пенопласта, чтобы потери тепла через потолок были не более 230 Вт при температурах плиты: со стороны помещения 18 0С и – 30 0С наружной стороны доски?

- Перекрытие погреба размерами 4×3 м состоит из бетонной плиты толщиной δ1 = 250 мм, шлака котельного δ2 = 800 мм и снега δ3 = 350 мм. Потери тепла через перекрытие составляют 130 Вт. При какой наружной температуре воздуха потолок внутри погреба будет иметь t = 2 0С?

- Через бытовое помещение проходит выхлопная труба дизельгенератора длиной 4 м и наружным диаметром 60 мм. Какую толщину изоляции необходимо наложить на трубу, чтобы тепловой поток в помещение не превышал 1,3 кВт? Допустимые температуры под изоляцией и на ее внешней поверхности принять соответственно 470 0С и 44 0С. Для изоляции использовать теплозвукоизоляционные маты из базальтового волокна с оболочкой из кремнеземной ткани с λ = 0,037 Вт/(м·К).

- В трубках бойлера с внутренним диаметром 25 мм нагревающая вода с температурой 130 0С движется со скоростью 0,4 м/с. Каков коэффициент теплоотдачи, если трубка изнутри нагревается до 95 0С?

- По трубе наружным диаметром 30 мм движется горячий воздух со скоростью 13 м/с. Труба выполнена из стали 1Х18Н9Т толщиной стенки 2 мм. Определить температуру на наружной поверхности трубы, если плотность теплового потока q = 5,2 кВт/м2. Коэффициент кинематической вязкости и коэффициент теплопроводности принять при средней температуре воздуха по длине трубы равной 190 0С.

- Атмосферный воздух с температурой 10 0С по вентиляционному каналу сечением 200×50 мм и длиной 4 м поступает к калориферу. Скорость движения воздуха равна 1,6 м/с; температура внутренней стенки канала соответствует 15 0С. Вычислить часовую потерю теплоты через стенки вентиляционного канала.

- В опускных трубах котельной установки с внутренним диаметром 30 мм нагревается вода. Скорость движения воды 1,2 м/с, средняя по длине трубы температура воды 85 0С, температура внутренней стенки трубы 105 0С. Определить средний по длине трубы коэффициент теплоотдачи.

- В трубках автомобильного радиатора охлаждается вода. Сечение канала трубки 11×4 мм, средняя
по длине трубы температура воды 75 0С, скорость движения воды 0,9 м/с, температура стенки трубки со стороны воды 45 0С. Определить средний по длине трубки коэффициент теплоотдачи.

- Определить коэффициент теплоотдачи от батареи водяного отопления к воздуху в комнате, если известны: высота батареи 600 мм; температура наружной стенки батареи 55 0С; средняя по высоте батареи температура воздуха 20 0С.

- Определить степень черноты смеси газов, состоящих из СО2 и Н2О, если температура смеси равна 2500 К; парциальные давления газов: pCO2 = 4 МПа и pH2O = 1,5 МПа. Диаметр цилиндрического объема, в котором находится смесь, равен 500 мм, высота цилиндра равна его диаметру.

- Вычислить удельный лучистый тепловой поток от пламени горящего топлива, имеющего Тг = 2300 К и степень черноты εг = 0,265, к поверхности камеры сгорания с температурой Тст = 950 К и εст = 0,82.

- Сосуд Дюара, стенки которого выполнены из полированной меди, заполнен жидкостью с температурой 92 0С. Температура окружающей среды 18 0С. Полагая, что температуры стенок равны температурам жидкости и среды, определить толщину слоя теплоизоляции из пенополиуретана, равноценную экранновакуумной изоляции сосуда Дюара.

- Определить отвод тепла излучением от коллектора выхлопных газов дизельного двигателя. Коллектор выполнен из чугунного литья наружным диаметром 150 мм и общей длиной 1200 мм.  Температура поверхности коллектора 437 0С. Обратным излучением среды на коллектор пренебречь.

- Определить количество тепла, переданного излучением дымовых газов стенкам трубчатого теплообменника. Температура газов 1100 0С; степень черноты газов εг = 0,32; наружная температура труб 820 0С; степень черноты наружных стенок труб εст = 0,84; площадь поверхности труб 2,5 м2.

- В противоточный водоводяной теплообменник с поверхностью теплопередачи 2 м2 поступает 2100 кг/ч нагревающей воды с температурой t1′ = 95 0C. Нагреваемая вода имеет m = 1300 кг/ч и t2' =16 0C. Определить конечные температуры теплоносителей, если коэффициент теплопередачи к = 1400 Вт/(м2·К).

- Определить поверхность нагрева рекуперативного водовоздушного теплообменника при прямоточном и противоточном движении теплоносителей. Массовый расход воды через теплообменник m1= 0,1 кг/с, ее температура на входе и выходе соответственно равна t1′ = 95 0C и
t1′′ = 65 0C. Воздух необходимо нагреть от t2′ = – 10 0C до t2′′ = 30 0C при коэффициенте теплопередачи к = 48 Вт/(м2·К).

- Радиатор автомобиля состоит из 120 трубок прямоугольного сечения размерами 15×5 мм. Температура воды на входе в радиатор 85 0С, на выходе из него 45 0С; секундный массовый расход воды через радиатор 0,3 кг/с. Коэффициент теплопередачи от воды к охлаждающему воздуху к = 490 Вт/(м2·К). Приняв температуру воздуха на входе в радиатор и выходе из него, соответственно t2' = 25 0C и t2" = 58 0C, вычислить высоту радиатора.

- Определить поверхность нагрева водяного экономайзера, в котором теплоносители движутся с противотоком. Известны следующие величины: температура дымовых газов котла t1′ = 750 0C; теплоемкость газов cp1 = 1,15 кДж/(кг·К); массовый расход газов  m1 = 1,6 кг/с; расход воды ̇m2 = 1,9 кг/с; температура воды на входе t2′ = 20 0C; ̇Q = 0,6 МВт, а коэффициент теплопередачи от газов к воде к = 83 Вт/(м2·К).

- В противоточном водовоздушном теплообменнике необходимо нагреть в секунду 0,8 кг воздуха от t2′ = -12 0C до t2′′ = 28 0C. Какой массовый расход горячей воды должен подаваться в теплообменник, если ее температура при передачи тепла уменьшается от t1′ = 98 0C до t1′′ = 55 0C ? Какова поверхность теплопередачи при коэффициенте к = 42 Вт/(м2·К)?

- Психрометр, установленный в помещении, показывает температуры: tс = 26 0С и tм = 19 0С. Используя
i-d диаграмму влажного воздуха, определить относительную влажность и температуру точки росы в помещении.

- Температура воздуха в сооружении 22 0С, относительная влажность 90%. Используя i-d диаграмму влажного воздуха, определить следующие характеристики: энтальпию, влагосодержание, температуру точки росы и парциальное давление водяного пара в помещении.

- Используя i-d диаграмму влажного воздуха, определить температуру воздуха в сооружении, температуру точки росы, парциальное давление водяного пара, если относительная влажность воздуха φ = 90% и влагосодержание d = 17 г/кг.

- В помещении объемом 60 м3 при атмосферном давлении 750 мм рт ст. влагосодержание воздуха d = 9 г/кг. Какую массу воды необходимо испарить в помещении для достижения комфортных условий (t = 20 0C, = 65%)? При решении использовать i-d диаграмму влажного воздуха.

- Влажный воздух при давлении 745 мм рт. ст. имеет температуру 25 0С и давление водяных паров pп = 2 кПа. Определить влагосодержание, точку росы , энтальпию. При решении использовать i-d диаграмму влажного воздуха.

- В сооружении энтальпия влажного воздуха i = 60 кДж/кг, относительная влажность φ = 70%. Определить температуру воздуха в сооружении, влагосодержание, точку росы, абсолютную влажность. При решении использовать i-d диаграмму влажного воздуха.

5.2. Промежуточная аттестация проводится в виде:

Зачет

Зачет проводится в устной или письменной форме на усмотрение преподавателя по билетам. Билет содержит четыре теоретических вопроса, на которые нужно дать развёрнутые ответы.

Список вопросов к зачету

- Термодинамическая система. Равновесные и неравновесные процессы. Основные параметры состояния, уравнения состояния идеальных газов. Изопроцессы. Газовые смеси. Способы задания состава газовых смесей. Закон Дальтона.

- Теплоемкости идеальных газов и их смесей в изопроцессах. Удельная, объемная и молярная теплоемкости.

- Внутренняя энергия и способы ее изменения. Работа и теплота процесса. Первое начало термодинамики. Частные случаи первого закона термодинамики для изопроцессов. Энтальпия и ее свойства.

- Энтропия. Адиабатный процесс. Изображение термодинамических процессов на PV- и TS-диаграммах и их применение для анализа соотношений в них между теплотой, работой и внутренней энергией.

- Обратимые и необратимые процессы. Второй закон термодинамики в формулировках Томсона и Клаузиуса. Прямой круговой процесс, термический КПД тепловой машины. Обратные циклы: холодильные машины и тепловые насосы. Прямой цикл Карно, теоремы Карно. Интеграл Клаузиуса. Приведенная теплота и принцип возрастания энтропии.

- Термодинамический цикл ДВС – цикл Отто, его термический кпд. Цикл Дизеля, как теоретический цикл ДВС с изобарным подводом теплоты, его термический КПД. Термодинамические циклы газотурбинных установок (ГТУ).

- Реальные газы. Уравнения Ван-дер-Ваальса. Р-V-диаграмма водяного пара. Определение параметров воды и пара. Влажный воздух и его характеристики: абсолютная и относительная влажность, влагосодержание, точка росы. Циклы паротурбинных установок. Цикл Ренкина и ТЭЦ.

- Основные виды теплообмена: теплопроводность, конвекция и излучение. Теплоотдача и теплопередача. Температурное поле, температурный градиент, плотность теплового потока, тепловой поток. Закон Фурье, коэффициент теплопроводности, его размерность и физический смысл.

- Теплопроводность и теплопередача при стационарном режиме для однослойной и многослойной плоской, цилиндрической стенок при граничных условиях первого и третьего рода. Тепловая изоляция.

- Конвективный теплообмен. Коэффициент теплоотдачи. Режимы движения жидкости. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Гидродинамический и тепловой пограничные слои. Основы теории подобия. Критериальные уравнения. Расчет коэффициентов теплоотдачи и тепловых потоков с помощью критериальных уравнений для свободной и вынужденной конвекции.

- Теплообмен излучением. Характеристики теплового излучения. Законы теплового излучения (Планка, Стефана-Больцмана, Вина и Кирхгофа. Их смысл и роль в расчете лучистых тепловых потоков. Теплообмен излучением между параллельными стенками. Экраны.

- Виды теплообменных аппаратов. Рекуперативные аппараты. Регенеративные и смесительные теплообменные аппараты.

Пример билета на зачете

- Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам в идеальном газе.

- Влажный воздух и его характеристики: абсолютная и относительная влажность, влагосодержание, точка росы.

- Теплопроводность. Закон Фурье. Решение задачи на стационарную теплопроводность для однослойных и многослойных плоских стенок.

- Конвективный теплообмен. Основные понятия и определения. Уравнение Ньютона-Рихмана.

Подробно средства оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6. Методические рекомендации обучающимся по дисциплине, в том числе для самостоятельной работы

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, контрольную работу, самостоятельную работу студента.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и практических занятиях, выработку
навыков самостоятельного приобретения новых, дополнительных знаний, подготовку к промежуточной аттестации. Основными видами самостоятельной работы являются: работа с печатными источниками информации (конспектом, книгой), информационно-справочными системами и базами данных.

При изучении теории студентам необходимо освоить учебный материал, используя основную и дополнительную литературу, а также список вопросов к зачету.  При этом обучающемуся необходимо сначала посмотреть рекомендованную литературу и наметить общую структуру изучения вопроса в виде плана или схемы. Затем изучить учебный материал, при этом необходимо вести конспект, куда вносится ключевая информация, формулы, рисунки.

После изучения теоретического материала необходимо приступить к выполнению индивидуальной контрольной работы, опираясь на примеры решения типовых задач, рассмотренных на практических занятиях, и, представленных в сборниках задач с разбором решения (см. список дополнительной литературы).

Защита  контрольной работы проводится в виде индивидуального собеседования с преподавателем во время сессии. Обучаемый на защите контрольной работы должен быть готов к краткому логически последовательному изложению этапов решения задач и ответам на дополнительные и уточняющие вопросы по ключевым моментам решения. При получении оценки «не зачтено» обучаемый обязан повторно выпол­нить контрольную работу заново или переработать прежнюю.

По завершению изучения учебной дисциплины в семестре студент обязан пройти промежуточную аттестацию - зачет. Форма проведения промежуточной аттестации – собеседование по теоретическому материалу согласно списку вопросов к зачету. К зачету допускаются студенты, успешно защитившие контрольную работу.

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, контрольную работу, самостоятельную работу студента.

В ходе лекций преподаватель, применяя методы устного изложения и показа, передает обучающимся знания по основным, фундаментальным вопросам дисциплины «Теплофизика». Назначение лекции состоит в том, чтобы доходчиво, убедительно и доказательно раскрыть основные теоретические положения изучаемой дисциплины, нацелить обучающихся на наиболее важные вопросы, темы, разделы дисциплины, дать им установку и оказать помощь в овладении научной методологией (методами, способами, приемами) получения необходимых знаний в рамках дальнейшей самостоятельной работы.

При подготовке и проведении практических занятий преподавателю, ведущему дисциплину, в первую очередь необходимо опираться на настоящую рабочую программу, в которой определены количество и тематика практических занятий. На практике разбираются примеры решения типовых задач по дисциплине. Для успешного выполнения контрольной работы обучающимися по заочной форме преподавателем излагаются методические рекомендации по ее выполнению.

Защита индивидуальных контрольных работ проводится в ходе собеседования со студентом во время сессии. Критериями оценки контрольной работы являются: логичность и последовательность изложения всех этапов решения; оформление контрольной работы; степень самостоятельности обучаемого в выполнении работы. Результаты защиты оцениваются по системе: «зачтено» и «незачтено». При получении оценки «не зачтено» обучаемый обязан выпол­нить контрольную работу заново или переработать прежнюю.

По завершению изучения учебной дисциплины в семестре студент обязан пройти промежуточную аттестацию - зачет. Форма проведения промежуточной аттестации – подготовка по билетам и собеседование. Билеты составляются по теоретическому материалу дисциплины и согласно списку вопросов к зачету. К промежуточной аттестации допускаются студенты, защитившие контрольную работу.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Библиографический список документов

8.1. Основная литература:

- В. М. Пискунов. Физика (теплофизика): учеб. пособие. Москва: РИОР, ИНФА-М, 2016. 213 с. (https://znanium.com/read?id=5479)

- В. И. Ляшков. Теоретические основы теплотехники: учеб. пособие для вузов. Москва: КУРС, ИНФА-М, 2015. 328 с. (https://znanium.com/read?id=35445)

- В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Стефанюк. Теплотехника: Учебное пособие. Москва: КУРС, ИНФРА-М, 2019. 424 с. (https://znanium.com/read?id=368310)

- Ю. П. Семенов, А. Б. Левин. Теплотехника : учебник. М. : ИНФРА-М, 2019. 400 с.

8.2. Дополнительная литература:

- Г. С. Сборщиков, С. И. Чибизова. Теплофизика и теплотехника. Теплофизика: практикум. М.: Издательский Дом МИСиС, 2012. — 104 c.

- В. А. Барилович, Ю. А. Смирнов. Основы технической термодинамики и теории тепло- и массообмена: Учеб. пособие.  М.: ИНФРА-М, 2019. 432 с.
(https://znanium.com/catalog/product/1003418)

- П. Н. Белкин. Теплофизика: сборник задач. Саратов: Вузовское образование, 2013. - 51 c.

- Н. В. Буланов. Термодинамика и теплопередача : сб. задач.  Екатеринбург : Изд-во УрГУПС, 2012. – 52 с

- А. Т. Манташов. Теплотехника : сборник задач. Пермь : ИПЦ "Прокростъ", 2018. – 108 с.

- B. C. Чередниченко, В. А. Синицын, А. И. Алиферов, Ю. И. Шаров. Теплопередача : учебное пособие : в 2 ч. Ч. 1. Основы теории теплопередачи. М.: ИНФРА-М, 2020. 221 с. (https://znanium.com/catalog/product/1001086)

- B. C. Чередниченко, В. А. Синицын, А. И. Алиферов, Ю. И. Шаров. Теплопередача : учебное пособие : в 2 ч. Ч. 2. Упражнения и задачи. М.: ИНФРА-М, 2020. 348 с. (https://znanium.com/catalog/product/1001096)

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Обучающиеся и преподаватели ПетрГУ имеют доступ к ряду электронных библиотечных систем, к которым подключена Научная библиотека университета. Для электронных ресурсов используется лицензионное программное обеспечение.

Для поиска учебной и научной литературы обучающиеся используют следующие ЭБС:

- Электронная библиотека Республики Карелия http://elibrary.karelia.ru/

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/

- Электронная библиотечная система «Консультант студента. Студенческая электронная библиотека» http://www.studentlibrary.ru

другие базы данных, размещенные на сайте Научной библиотеки ПетрГУ в разделе «Электронные журналы и базы данных» http://library.petrsu.ru/collections/bd.shtml

8.4. Информационное обеспечение дисциплины в системе электронного (дистанционного) обучения

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база ПетрГУ обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенная компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или электронном виде);

Материально-техническая база ПетрГУ обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенная компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература.

Дата «_____» _________ 2021 г.