Годы обучения по образовательной программе 2021-2026

Петрозаводский государственный университет

Институт физической культуры, спорта и туризма

Кафедра безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ К.Г. Тарасов

«____» ________ 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Направление подготовки бакалавриата

20.03.01 Техносферная безопасность

Профиль направления подготовки бакалавриата

«Безопасность труда»

Форма обучения заочная

Петрозаводск

2021

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.05.2020 г. N 680 (с изменениями от 27.02.2023 г. №208, от 19.07.2022 №662, от 26.11.2020 №1456) и учебным планом по направлению подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность  (профиль «Безопасность труда»).

Разработчик(и):

Ивашнев Михаил Валерьевич, профессор, кафедра безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий, доктор технических наук.

(подпись)

Эксперт(ы):

_______________________, _____________________________________________________

(ФИО полностью) 	 		 (должность, место работы, ученая степень, звание)

_____________________________________________________________________________

(подпись)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

_____________________________________________________________________________

(наименование кафедры, разработавшей рабочую программу)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Заведующий кафедрой _____________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-

методической комиссии института ______________________________________________

(название института, в котором преподается дисциплина)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Директор института _________________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

Начальник методического отдела

учебно-методического управления ПетрГУ _________________________ И.В. Маханькова

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

| Код компетенции. Этап формирования компетенции | Формулировка компетенции | Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции) |
| --- | --- | --- |
| УК-2 Основной | Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач. УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. УК-2.3. Публично представляет результаты решения конкретной задачи. |
| ПК-2 Основной | Способен проводить мониторинг функционирования системы управления охраной труда | ПК-2.1. Знает виды, уровни и методы контроля за соблюдением требований охраны труда; ПК-2.2. Способен разрабатывать программу производственного контроля; ПК-2.3. Умеет планировать мероприятия по контролю за соблюдением требований охраны труда на рабочих местах; ПК-2.4. Способен обеспечить расследование и осуществляет учет несчастных случаев на производстве и контроль профессиональных заболеваний; ПК-2.5. Способен анализировать причины несоблюдения требований охраны труда; ПК-2.6. Способен оценивать и оптимально выбирать адекватные меры по устранению выявленных нарушений в области охраны труда; ПК-2.7. Способен оформлять необходимую документацию при проведении оценки условий труда, в том числе декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. |

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Электробезопасность входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении образовательной программы предыдущего уровня , а также при изучении дисциплин: Электробезопасность.

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. или 108 ак. час.

3.1 Виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем в академических часах |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану | 108 |
| В том числе: |  |
| Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем). Всего | 16 |
| В том числе: |  |
| Лекции (Л) | 8 |
| Практические занятия (Пр) | 8 |
| Лабораторные занятия (Лаб) | - |
| Вид промежуточной аттестации | экзамен. |
| Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) | 92 |
| В том числе: |  |
| Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям |  |
| Подготовка к промежуточной аттестации |  |

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

| № п/п | Раздел дисциплины (тематический модуль) | Трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) |  |  |  |  | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Самостоятельная работа обучающихся |  |
| Семестр № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие требования безопасности | 24 | 2 | 2 | 0 | 20 |  |
| 2 | Напряжения шага в электроустановках | 18 | 1 | 2 | 0 | 15 | Решение комплектов задач (рабочая тетрадь) |
| 3 | Требования, предъявляемые к электротехническому персоналу | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 |  |
| 4 | Общие правила применения электроустановок | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 |  |
| 5 | Защитное заземление в электроустановках | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | Решение комплектов задач (рабочая тетрадь) |
| 6 | Подготовка к экзамену | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 108 | 8 | 8 | 0 | 92 |  |

3.3. Содержание аудиторных занятий

Содержание лекционных занятий

| № раздела | № лекции | Основное содержание лекций | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 6 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Организация эксплуатации электрохозяйства Оперативное управление электрохозяйством Классификация средств защиты Устройство электрозащитных средств и требования, предъявляемые к ним | 2 | 0 |
| 2 | 2.1 | Напряжение шага при одичном заземлителе Напряжение шага при групповом зазеплителе Напряжение шага с учетом падения напряжения в сопротивлении основания | 1 | 0 |
| 3 | 3.1 | Медицинские осмотры персонала Квалификационные требования и классификация персонала Инструктаж и обучение Проверка знаний по охране труда | 2 | 0 |
| 4 | 4.1 | Классификация электроустановок и окружающей среды Обеспечение электробезопасности техническими способами и средствами Изоляция электроустановок Заземление и зануление электроустановок Защитное отключение электроустановок Использование малых напряжений и разделения сетей | 2 | 0 |
| 5 | 5.1 | Назначение, состав и принцип действия Типы заземляющих устройств Конструкция заземляющих устройств | 1 | 0 |
| Итого: |  |  | 8 | 0 |

Содержание практических (или семинарских) занятий

| № раздела | № занятия | Основное содержание | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 6 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Термины и определения. Меры защиты от поражения током при косвенном прикосновении. Напряжение прикосновения при одиночном заземлителе. Напряжение прикосновения при групповом заземлителе. Напряжение прикосновения с учетом падения напряжения в сопротивлении основания. | 2 | 0 |
| 2 | 2.1 | Влияния различных элементов цепи тока, проходящего через тело человека, на опасность поражения | 2 | 0 |
| 5 | 5.1 | Особенности воздействия электрического тока на организм человека | 2 | 0 |
| 5 | 5.2 | Классификация систем заземления. Режимы работы систем заземления. Оценка опасных факторов в сетях с типовыми системами заземления. Режимы работы систем заземления ТТ и IT. Анализ случайных прикосновений работника к проводам распределительной сети. | 2 | 0 |
| Итого: |  |  | 8 | 0 |

3.4. Организация самостоятельной работы обучающегося

| № раздела | Задания для самостоятельной работы | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 6 |  |  |  |
| 1 | Электрооборудование пожароопасных зон. Пожароопасные зоны предприятий. Противопожарные меры при эксплуатации электроустановок. Противопожарные меры при ремонтных работах в электроустановках. | 20 | 0 |
| 2 | Напряжение шага при одичном заземлителе Напряжение шага при групповом зазеплителе Напряжение шага с учетом падения напряжения в сопротивлении основания | 15 | 0 |
| 3 | Инструктаж и обучение Проверка знаний по охране труда | 12 | 0 |
| 4 | Классификация взрывозащищенного электрооборудования. Выбор и установка электрооборудования для взрывоопасных зон. | 15 | 0 |
| 6 | Общие правила применения электроустановок. Напряжения шага в электроустановках. Защитное заземление в электроустановках. Требования, предъявляемые к электротехническому персоналу. Общие требования безопасности. | 30 | 0 |
| Итого: |  | 92 | 0 |

4. Образовательные технологии по дисциплине

Информационные коммуникативные технологии (презентации, интерактивная доска, работа в сети Internet)

Решение комплектов задач

Визуальные технические средства обучения (обучающие презентации)

Самостоятельное изучение материала при помощи дидактического материала на основании предложенной основной и дополнительной учебной литературы

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: решение комплектов задач (рабочая тетрадь).

Оценочные средства для текущего контроля.

Решение комплектов задач (рабочая тетрадь)

5.2. Промежуточная аттестация проводится в виде:

Подробно средства оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6. Методические рекомендации обучающимся по дисциплине, в том числе для самостоятельной работы

Обучающимся рекомендуется особое внимание уделить всем тематическим модулям поскольку материал данных разделов включает достаточно сложную теоретическую часть, а также требует выработки практических умений, играющих ключевую роль в обеспечении электробезопасности. При подготовке к экзамену необходимо изучить материал по вопросам, используя рекомендуемую  литературу.

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

Словесный метод - лекция с элементами беседы.

Практический метод – решение задач, выполнение упражнений.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Библиографический список документов

8.1. Основная литература:

- Дайнеко В. А. Электротехника : учеб. пособие / В. А. Дайнеко. – Минск : РИПО, 2019. – 287 с.

- Основы электробезопасности. В 3-х частях. Ч. I: влияние электрического тока и электромагнитного поля электроустановок на человека: учебное пособие / Е. Е. Привалов. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 154с.

- Основы электробезопасности. В 3-х частях. Ч. II: заземление электроустановок систем электроснабжения: учебное пособие / Е. Е. Привалов. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 156 с.

- Основы электробезопасности. В 3-х частях. Ч. III: защита от напряжения прикосновения и шага в электрических сетях: учебное пособие / Е. Е. Привалов. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 180 с.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – Утверждены Минтруда России от 15.12.2020 N 903н.

- Правила устройства электроустановок. М. : Главгосэнергонадзор РФ, 1998.

- Сибикин Ю. Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий : справочник / Ю. Д. Сибикин. – М. : КНОРУС, 2016. – 288 с.

- Сибикин Ю. Д. Охрана труда и электробезопасность : учеб. пособие / Ю. Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. – 312 с.

- Эксплуатация электрооборудования: учебное пособие / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов, В.Н. Шемякин; - Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 268 с.

- Электробезопасность : учеб. пособие. / Е. Е. Привалов [и др.]. – Ставрополь : Параграф, 2018. – 169 с.

- Электробезопасность эксплуатации сельских электроустановок / М.А. Таранов, В.Я. Хорольский, Е.Е. Привалов. - М.: Форум, 2014. – 96 с.

8.2. Дополнительная литература:

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

8.4. Информационное обеспечение дисциплины в системе электронного (дистанционного) обучения

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база ПетрГУ обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенная компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или электронном виде);

Дата «_____» _________ 2021 г.