Годы обучения по образовательной программе 2021-2026

Петрозаводский государственный университет

Институт лесных, горных и строительных наук

Кафедра технологии и организации строительства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ К.Г. Тарасов

«____» ________ 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Направление подготовки бакалавриата

20.03.01 Техносферная безопасность

Профиль направления подготовки бакалавриата

«Безопасность труда»

Форма обучения заочная

Петрозаводск

2021

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.05.2020 г. N 680 (с изменениями от 27.02.2023 г. №208, от 19.07.2022 №662, от 26.11.2020 №1456) и учебным планом по направлению подготовки бакалавриата 20.03.01 Техносферная безопасность  (профиль «Безопасность труда»).

Разработчик(и):

Девятникова Людмила Анатольевна, доцент, кафедра технологии и организации строительства; ученый секретарь, Ученый Совет, кандидат технических наук.

(подпись)

Эксперт(ы):

_______________________, _____________________________________________________

(ФИО полностью) 	 		 (должность, место работы, ученая степень, звание)

_____________________________________________________________________________

(подпись)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

_____________________________________________________________________________

(наименование кафедры, разработавшей рабочую программу)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Заведующий кафедрой _____________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-

методической комиссии института ______________________________________________

(название института, в котором преподается дисциплина)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Директор института _________________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

Начальник методического отдела

учебно-методического управления ПетрГУ _________________________ И.В. Маханькова

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

| Код компетенции. Этап формирования компетенции | Формулировка компетенции | Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции) |
| --- | --- | --- |
| УК-8 Основной | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов Комментарий: УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; | УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; УК-8.4. Принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; УК-8.5. Принимает участие в аварийно-спасательных мероприятиях в случае возникновения опасности для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий. |
| ПК-1 Основной | Способен внедрять и обеспечивать функционирование системы управления охраной труда | ПК-1.1. Знает нормативно-правовые акты, государственные требования обеспечения системы управления охраной труда; ПК-1.2. Владеет и организует сбор, обработку и передачу информации по вопросам условий и охраны труда; ПК-1.3. Знает и использует основные методы и приемы оценки и снижения профессиональных рисков с учетом условий труда; ПК-1.4. Способен организовывать обучение персонала организации по вопросам охраны труда. |

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Промышленная вентиляция входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8, 9 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении образовательной программы предыдущего уровня , а также при изучении дисциплин: Введение в профессиональную деятельность.

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. или 144 ак. час.

3.1 Виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем в академических часах |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану | 144 |
| В том числе: |  |
| Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем). Всего | 20 |
| В том числе: |  |
| Лекции (Л) | 10 |
| Практические занятия (Пр) | 10 |
| Лабораторные занятия (Лаб) | - |
| Вид промежуточной аттестации | зачет, экзамен. |
| Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) | 124 |
| В том числе: |  |
| Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям |  |
| Подготовка к промежуточной аттестации |  |

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

| № п/п | Раздел дисциплины (тематический модуль) | Трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) |  |  |  |  | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Самостоятельная работа обучающихся |  |
| Семестр № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Опасные и вредные факторы воздушной среды промышленных предприятий | 72 | 4 | 4 | 0 | 64 | Контрольная работа; Зачет; Экзамен |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет. |  |  |  |  |  |  |  |
| Семестр № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Системы вентиляции и кондиционирования | 72 | 6 | 6 | 0 | 60 | Контрольная работа; Экзамен |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 144 | 10 | 10 | 0 | 124 |  |

3.3. Содержание аудиторных занятий

Содержание лекционных занятий

| № раздела | № лекции | Основное содержание лекций | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 8 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Атмосферный воздух и его состав. Изменение состава воздуха в производственных помещениях. Основные виды вредных выделений в воздух помещений и их воздействие на организм человека. | 2 | 0 |
| 1 | 1.2 | Атмосфера промышленных предприятий; состав воздуха и его свойства; характеристика микроклимата рабочей зоны | 1 | 0 |
| 1 | 1.3 | Особенности вентиляции производственных зданий | 1 | 0 |
| Семестр № 9 |  |  |  |  |
| 2 | 2.1 | Классификация систем вентиляции | 2 | 0 |
| 2 | 2.2 | Оборудование систем вентиляции: схемы компоновки оборудования Подбор оборудования, особенности оборудования естественной и принудительной вентиляции | 2 | 0 |
| 2 | 2.3 | Кондиционирование воздуха. Вентиляция цехов со значительными теплоизбытками. Термические цеха. Вентиляция цехов с выделениями газообразных веществ. Вентиляция деревообрабатывающих цехов. Вентиляция окрасочных цехов. Вентиляция цехов для хранения и ремонта автомобилей | 2 | 0 |
| Итого: |  |  | 10 | 0 |

Содержание практических (или семинарских) занятий

| № раздела | № занятия | Основное содержание | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 8 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Определение параметров микроклимата для помещений рабочей зоны согласно ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны | 3 | 0 |
| 1 | 1.2 | Определение уровня допустимых негативных воздействий на человека | 1 | 0 |
| Семестр № 9 |  |  |  |  |
| 2 | 2.1 | Схемы компоновки оборудования, составление расчетной схемы вентиляции. Принципы расчета, определение коэффициентов сопротивления трения и местных сопротивлений. Подбор сечений воздуховодов. | 3 | 0 |
| 2 | 2.2 | Подбор вентилятора и кондиционера. | 3 | 0 |
| Итого: |  |  | 10 | 0 |

3.4. Организация самостоятельной работы обучающегося

| № раздела | Задания для самостоятельной работы | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 8 |  |  |  |
| 1 | Основные составные части азота, кислорода, углекислого газа и инертных газов в воздухе содержатся пыль и иные, газообразные и аэрозольные примеси, связанные с производственной деятельностью человека. | 12 | 0 |
| 1 | Атмосфера промышленных предприятий. | 10 | 0 |
| 1 | Избыточное тепло. Избыточная влага. Токсичные газы и пары, пыль. Предельно допустимые концентрации вредных веществ. Теплопоступления от людей, солнечной радиации, освещения, электродвигателей и других технологических источников. | 18 | 0 |
| 1 | Аэродинамика вентиляционных потоков. Аэродинамическое сопротивление воздухопроводов | 6 | 0 |
| 1 | Работа с учебной, справочной и нормативной литературой по темам раздела | 18 | 0 |
| Семестр № 9 |  |  |  |
| 2 | Подготовка к экзамену | 27 | 0 |
| 2 | Современные вентиляционные системы, формы их описания, методы обнаружения возможных ошибок и пути их устранения. | 6 | 0 |
| 2 | Характеристика вентиляторов. Устойчивость и экономичность работы. Область промышленного использования вентиляторов. | 6 | 0 |
| 2 | Вентиляционные сети. Расчет вентиляционной сети на основе выбора главного магистрального направления. Увязка давлений в ответвлениях сети. Управление распределением воздуха в вентиляционной сети | 6 | 0 |
| 2 | Местная вентиляция Классификация местных отсосов. Местные отсосы открытого, полузакрытого и закрытого типов. Область их применения. Воздушные оазисы, работающие по принципу ниспадающего потока воздуха. Конструкция воздушных завес. | 10 | 0 |
| 2 | Работа с учебной, справочной и нормативной литературой по темам раздела | 5 | 0 |
| Итого: |  | 124 | 0 |

4. Образовательные технологии по дисциплине

метод проблемного изложения материала, как лектором, так и студентом;

самостоятельное чтение студентами учебной, учебно-методической и справочной литературы и последующие свободные дискуссии по освоенному ими материалу,

иллюстративные видеоматериалы (видеофильмы, фотографии, аудиозаписи, компьютерные презентации), демонстрируемые на современном оборудовании, опросы в интерактивном режиме, разбор конкретных ситуаций

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: контрольная работа.

Оценочные средства для текущего контроля.

Контрольная работа

Составление расчетной схемы вентиляции: трассировка с разбивкой на расчетные участки, определение длин расчетных участков, требуемых расходов воздуха.

Расчет воздуховодов производится одним из следующих способов: вручную по методике ограниченных скоростей или с помощью Программы свободного доступа Vent-Calc (в основе программы лежит методика гидравлического расчета воздуховодов по формулам Альтшуля, приведенным в "Справочнике проектировщика" к.т.н. И.Г. Староверова, Автор программы: Ильин Игорь Александрович).

Результаты расчетов оформить в виде таблицы по шаблону, предложенному преподавателем:

Проектирование и расчет вентиляции

Наименование вентилируемого здания/помещения (план эскизного проекта здания выдается преподавателем):

Температура внутреннего воздуха:

Материал воздуховодов:

Форма сечения воздуховодов:

Обучающимся составляется расчетная схема системы вентиляции.

Расчет оформляется в виде таблицы.

Таблица – Подбор сечений воздуховодов* на основании ВСН 353-86 «Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей вентиляции»

| № участка | Расход воздуха, G(L), м3/час | Скорость на участке, v, м/с | Длина расчетного участка, м | Коэффициент местных сопротивлений | Коэффициент эквивалентной шероховатости | Потери на местные сопротивления, Па | Потери на трение, Па | Сопротивление участка, Па | Размер сечения, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*для расчетов рекомендуется воспользоваться Программой Vent-Calc для расчета и проектирования систем вентиляции (сетевой ресурс свободного доступа http://vent-calc.ru)

По результатам расчетов воздуховодов (расход воздуха и сопротивление сети) подобрать вентилятор и описать его технические характеристики.

5.2. Промежуточная аттестация проводится в виде:

Зачет

Составление расчетной схемы вентиляции: трассировка с разбивкой на расчетные участки, определение длин расчетных участков, требуемых расходов воздуха.

По результатам расчетов воздуховодов (расход воздуха и сопротивление сети) подобрать вентилятор и описать его технические характеристики.

Экзамен

Вопросы к экзамену:

- Факторы, определяющие микроклимат рабочей зоны

- Нормирование факторов микроклимата

- Приборы для измерения параметров микроклимата

- Основные опасные и вредные производственные факторы и способы борьбы с ними

- Общие требования к микроклимату производственных помещений

- Что такое воздухообмен?

- Классификация по созданию давления для перемещения воздуха

- Элементы естественной вентиляции

- Элементы принудительной вентиляции

- Основы расчета систем вентиляции

- Воздуховоды – материалы, формы сечений, подбор размеров сечений

- Вентиляторы – разновидности, назначение, подбор

- Классификация вентиляции по назначению: особенности

- Особенности вентиляции зданий различного назначения.

- Местная приточная вентиляция

- Местная вытяжная вентиляция

- Как минимизировать концентрацию вредных веществ в воздухе помещения

- Принцип работы кондиционера

- Назовите назначение системы кондиционирования зданий.

- Типы кондиционеров

- Определение теплопритоков.

- Параметры для подбора кондиционера.

- Особенности вентиляции гостиниц

- Особенности вентиляции кафе, ресторанов

- Особенности вентиляции бассейнов

- Конструирование и расчет системы вентиляции

- Как подсчитать производительность вентиляции

- Системы аспирации

- Компрессионный цикл холодильной машины, в каком оборудовании применяется.

- Современные тенденции развития техники для подготовки воздуха рабочей зоны.

Подробно средства оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6. Методические рекомендации обучающимся по дисциплине, в том числе для самостоятельной работы

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо внимательно ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоятельная работа обучающегося предполагает работу с научной и учебной литературой. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения письменных заданий.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:

- изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу;

- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции, практические занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.

Выбор формы проведения интерактивных занятий включает: разбор конкретных ситуаций, дискуссию, проблемное обучение, программу саморазвития и др.

При подготовке к экзамену обучающимся необходимо ознакомиться с перечнем вопросов к экзамену. При проработке этих вопросов обучающимся рекомендуется использовать конспекты лекций и учебно-методические материалы.

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

Преподавателям рекомендуется проводить обучение по дисциплине в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, с учетом компетентностного подхода к обучению студентов. В процессе изучения дисциплины в рамках реализация компетентностного подхода преподавателям рекомендуется в учебном процессе наряду с традиционными образовательными технологиями используются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Например, в рамках освоения дисциплины предусмотрены такие формы, как мозговой штурм, проблемное обучение, программа саморазвития и др.

Учитывая то, что лекции сопровождаются схемами, графиками и иллюстрациями, рекомендуется подготовка и демонстрация видеолекций.

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся преподавателям рекомендуется осуществлять посредством защиты практической работы.

Преподавателям рекомендуется допускать обучающихся к экзамену, если они получили «зачет» по практичеким работам.  Экзамен проводить в устной форме по билетам. Билет должен содержать два теоретических вопроса.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Библиографический список документов

8.1. Основная литература:

Вентиляция промышленных зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / сост. А.Г. Кочев ; М-во образования и науки Рос. Федер., Федер. гос. бюджет. образоват. учрежден. высш. проф. образования «Нижегородский гос. архитектурно-строит. ун-т»,. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2011. - 179 с. . // Университетская библиотека ONLINE / компания «Директ-Медиа». – Электрон. дан. – [Москва]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427461 .

Гримитлин А. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры в инженерном оборудовании зданий : учеб. пособие / А. М. Гримитлин, О. П. Иванов, В. А. Пухкал. – Санк-Петербург : АВОК Северо-Запад, 2006. – 210 с. – (Учебная библиотека АВОК Северо-Запад). – 17 экз.

Каледина Н. О. Вентиляция производственных объектов : учеб. пособие для студентов вузов при подготовке бакалавров по направлению "Горное дело" / Н. О. Каледина. – Изд. 3-е, стер. – Москва : Изд-во Моск. гос. горного ун–та, 2002. – 193 с. – (Высшее горное образование). – 5 экз.

Сазонов Э. В. Вентиляция : теоретические основы расчета : учеб. пособие для вузов / Э. В. Сазонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Серия : Авторский учебник). // Юрайт : электронная библиотека / Электронное издательство Юрайт. — Электрон. дан. — Москва, [2013]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437307 .

8.2. Дополнительная литература:

Вентиляция : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция" направления "Строительство" / [В. И. Полушкин [и др.]. – Москва : Академия, 2008. – 414 с. – (Высшее профессиональное образование. Строительство. Учебное пособие). –1 экз.

Вентиляция и кондиционирование воздуха промышленных и сельскохозяйственных зданий : сб. науч. трудов / Рижский политех. ин-т им. А. Я. Пельше ; [редкол.: А. Я. Креслинь (отв. ред.) [и др.]. – Рига : РПИ, 1986. – 115 с. -1 экз.

ГОСТ 32548-2013 Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия.

СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.194-2016 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы струйной вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ.

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

http://www.abok.ru/articleLibrary/  - Библиотека научных статей НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ИНЖЕНЕРОВ  по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике АВОК

Программа Vent-Calc для расчета и проектирования систем вентиляции (сетевой ресурс свободного доступа http://vent-calc.ru)

Информационно-справочная система «Кодекс» (для использования актуальных версий нормативно-справочной литературы).

Пакет компьютерных программ Microsoft Office.

8.4. Информационное обеспечение дисциплины в системе электронного (дистанционного) обучения

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база ПетрГУ обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенная компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или электронном виде);

Текст

10. Иные сведения и материалы

Текст

Дата «_____» _________ 2021 г.