Годы обучения по образовательной программе 2022-2027

Петрозаводский государственный университет

Физико-технический институт

Кафедра энергообеспечения предприятий и энергосбережения

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ К.Г. Тарасов

«____» ________ 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ПРОФИЛИРУЮЩАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки бакалавриата

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль направления подготовки бакалавриата

«Электроснабжение»

Форма обучения заочная

Петрозаводск

2022

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.02.2018 №144 (с изменениями от 27.02.2023 г. №208, от 19.07.2022 №662, от 08.02.2021 №83, от 26.11.2020 №1456) и учебным планом по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  (профиль «Электроснабжение»).

Разработчик(и):

Петрушин Денис Евгеньевич, доцент, кафедра энергообеспечения предприятий и энергосбережения; доцент, кафедра информационно-измерительных систем, электроники и автоматики; доцент, кафедра энергообеспечения предприятий и энергосбережения, кандидат технических наук.

(подпись)

Эксперт(ы):

_______________________, ___________________________________________________

(ФИО полностью) 	 		 (должность, место работы, ученая степень, звание)

___________________________________________________________________________

(подпись)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

___________________________________________________________________________

(наименование кафедры, разработавшей рабочую программу)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Заведующий кафедрой _____________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-

методической комиссии института ____________________________________________

(название института, в котором преподается дисциплина)

Директор института _________________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

Начальник методического отдела

учебно-методического управления ПетрГУ _________________________ И.В. Маханькова

1. Вид практики

Учебная

2. Тип практики

профилирующая

3. Цели практики

Формирование и развитие знаний и умений, необходимых для решения задач профессиональной деятельности в области электроэнергетики

4. Задачи практики

- изучение инструкций по охране труда и технике безопасности в профессиональной деятельности;

- знакомство с основными технологическими операциями, оборудованием, инструментом, приспособлениями, применяемыми при электромонтажных работах;

- получение первичных умений и навыков выполнения основных операций при осуществлении электромонтажных работ;

-знакомство с объектами электроэнергетики, основными электротехническим и энергетическим оборудованием, электротехническими материалами;

-приобретение первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;

-знакомство с измеряемыми величинами и параметрами, способами измерения величин и современными средствами измерения.

5. Способы, формы и возможные места проведения практики

Способы проведения практики: стационарная, выездная.

Стационарная практика проводится в профильных организациях, расположенных в г. Петрозаводске. Возможные места проведения стационарной практики: Служба главного энергетика ПетрГУ, Физико-технический факультет ПетрГУ, профильные организации Петрозаводского городского округа, с которыми у ПетрГУ заключен договор о проведении практики обучающихся (генерирующие компании, электросетевые компании, субъект оперативно-диспетчерского управления, сбытовые компании, потребители электроэнергии).

Выездная практика проводится вне г. Петрозаводска. Возможные места проведения выездной практики: профильные организации Российской Федерации, с которыми у ПетрГУ заключен договор о проведении практики обучающихся (генерирующие компании, электросетевые компании, сбытовые компании, потребители электроэнергии).

Форма проведения практики: непрерывная

Форма проведения практики: дискретная

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

| Код компетенции. Этап формирования компетенции | Формулировка компетенции | Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции) |
| --- | --- | --- |
| УК-8 Итоговый | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов Комментарий: Практика участвует в формировании компетенции УК-8 наряду с дисциплинами: Электробезопасность (НО), Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР (И), Безопасность жизнедеятельности (О), Учебная профилирующая практика (И). | УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; УК-8.4. Принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; УК-8.5. Принимает участие в аварийно-спасательных мероприятиях в случае возникновения опасности для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий. |
| ОПК-4 Итоговый | Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин Комментарий: Практика участвует в формировании компетенции ОПК-4 наряду с дисциплинами: Теоретические основы электротехники (НО), Электрические машины (О), Промышленная электроника (О), Электрические и электронные аппараты (О), Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР (И), Учебная профилирующая практика (И). | ОПК-4.1. Использует методы анализа и моделирования линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного тока; ОПК-4.2. Использует методы расчета переходных процессов в электрических цепях постоянного и переменного тока; ОПК-4.3. Применяет знания теории электромагнитного поля и цепей с распределенными параметрами; ОПК-4.4. Демонстрирует понимание принципа действия электронных устройств; ОПК-4.5. Анализирует установившиеся режимы работы трансформаторов и электрических машин, использует знание их режимов работы и характеристик; ОПК-4.6. Применяет знания функций и основных характеристик электрических и электронных аппаратов. |

7. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина "Учебная профилирующая практика" входит в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 10 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении дисциплин и прохождении практики: Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, Проектирование электрических сетей..

8. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 9 зач. ед.
Продолжительность практики 5.3 недель.

9. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

| № п/п | Раздел практики | Трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) |  |  |  | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Практические занятия | Лабораторные занятия | Самостоятельная работа обучающихся |  |
| Семестр № 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Описание объекта практики | 150 | 0 | 0 | 150 | Просмотр (обход); Дифференцированный зачет |
| 2 | Введение в проблему и актуальность ВКР с учётом опыта практической деятельности | 174 | 0 | 0 | 174 | Реферат; Все виды практик; Дифференцированный зачет |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: учебная практика(зачет с оценкой). |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 324 | 0 | 0 | 324 |  |

10. Содержание практики по разделам и видам работ

Организация самостоятельной работы обучающегося

| № раздела | Задания для самостоятельной работы при прохождении практики | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 10 |  |  |  |
| 1 | Структура организации, место в отрасли | 50 | 0 |
| 1 | Основное электрооборудование организации, его технические характеристики | 50 | 0 |
| 1 | Описание выполненных работ. Основные меры безопасности при их проведении | 50 | 0 |
| 2 | Подготовка реферата по теме ВКР | 174 | 0 |
| Итого: |  | 324 | 0 |

11. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на практике

Конференция обучающихся, наблюдение, анализ производственного процесса, самоанализ деятельности, прохождение инструктажей, наглядно-информационные технологии (материалы выставок, плакатов и пр.), организационно-информационные технологии (собрания, совещания, планёрки, наряды и пр.), коммуникационные технологии (беседы и консультации с коллегами и пр.), использование и качественная оценка информационных материалов (из библиотечного фонда, сети Интернет, средств массовой информации), самостоятельная работа и работа, составе группы, обратная связь от руководителя практики и коллег.

12. Методические рекомендации обучающимся по прохождению практики, формы отчетности и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по практике

В период практики обучающиеся обязаны своевременно пройти практику в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса; выполнить задания, предусмотренные программой практики; своевременно предоставить руководителю практики отчетную документацию и пройти промежуточную аттестацию по учебной практике. Обучающиеся допускаются к работе только после прохождения вводного инструктажа по технике безопасности и первичного инструктажа на рабочем месте.

При выполнении самостоятельной работы студенты используют источники, приведенные в списке рекомендуемой литературы и другие источники. По окончании учебной практики обучающиеся составляют отчет. Оценка результатов учебной практики осуществляется руководителем практики по результатам защиты отчета.

13. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по практике с критериями оценивания

13.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: просмотр (обход); реферат; все виды практик.

Оценочные средства для текущего контроля.

Просмотр (обход)

Реферат

Тема реферата должна соотноситься с темой ВКР и (или) связана с местом практики, или выбрана из предложенного ниже списка.

В реферате должны быть отражены основные меры безопасности при проведении работ, связанных с темой реферата.

В реферате должен быть использован материал хотя бы из одного российского источника из журнала не старее 5 лет или из зарубежного журнала не старее 10 лет. На источники указываются ссылки в тексте и включаются в список литературы.

Темы рефератов

- Тема на выбор, связанная с темой ВКР

- Тема на выбор, связанная с местом проведения практики

- Инструмент для осуществления электромонтажных работ

- Способы соединения жил проводов и кабелей

- Элементы систем электроснабжения

- Электрическое освещение. Классификация источников света и их краткая характеристика.

- Автоматизация систем управления электрическим освещением.

- Система учета электроэнергии. Назначение и организация учета.

- Способы прокладки электрических сетей.

- Конструкции воздушных линий электрических сетей.

- Опоры воздушных линий электропередачи

- Арматура, применяемая в воздушных линиях электропередачи.

- Изоляторы (фарфоровые, стеклянные, полимерные).

- Самонесущие изолирующие провода.

- Кабельные линии электропередачи.

- Специальные типы трансформаторов: сварочные трансформаторы.

- Специальные типы трансформаторов: измерительные трансформаторы.

- Основные электрозащитные средства в электроустановках.

- Дополнительные электрозащитные средства в электроустановках.

- Электрические провода и кабели.

- Электроизоляционные конструкции и изоляторы (Материалы,

- используемые для изоляции).

- Энергосбережение в электро- и теплоэнергетике.

- Экономия электроэнергии в промышленности.

- Экономия электроэнергии на железнодорожном транспорте

- Экономия электроэнергии в быту.

- Методы снижения потерь электрической энергии.

- Устройство защитного отключения.

- Защитное заземление.

- Индикаторная отвертка: виды и принцип действия.

Все виды практик

Описать все виды работ, связанные с электроэнергетикой, электромонтажом, проектной и расчётной работой, измерениями электрических величин, ремонтом электрооборудования и пр. в которых принимал участие практикант.

Описание должно содержать в себе пошаговый алгоритм проведения работ, например:

1. Поиск кабельной линии на местности по схемам;

2. Работы на кабельной линии;

2.1 Демонтаж повреждённой муфты;

...

Каждый раздел сопровождать фотоматериалами, схемами и иллюстрациями.

13.2. Промежуточная аттестация проводится в виде: учебная практика(зачет с оценкой).

Оценочные средства для промежуточного контроля.

Дифференцированный зачет

Отчёт включает следующие разделы:
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Описание объекта практики (структура организации, место в отрасли)
4. Основное электрооборудование организации, его технические характеристики
5. Описание работ, в которых принимал участие практикант. Отдельно отметить электромонтажные работы, если удалось принять в них участие
6. Реферат по выбранной теме
Тема реферата должна соотноситься с темой ВКР, или связана с местом практики, или выбрана из предложенного списка. 
7. Практическое задание (лабораторная работа)
8. Заключение: краткое описание умений и навыков, полученных в ходе практики.

Отчёт оформляется в соответствии с требованиями стандарта ПетрГУ https://petrsu.ru/docs/counter/17594 
Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике 15-20 страниц

Подробно средства оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике приведены в Фонде оценочных средств по данной практике.

14. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Библиографический список документов

14.1. Основная литература:

- Сибикин, Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность : учебное пособие / Ю.Д.Сибикин. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 360 с. - ISBN 978-5-4458-5746-4 ;  [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235424 (11.03.2024).

- Тимербаев, Н.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / Н.Ф. Тимербаев, Р.Г. Сафин ; Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Казанский государственный технологический университет. - Казань : Издательство КНИТУ, 2008. - 82 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-0538-0 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259063 (19.03.2024).

14.2. Дополнительная литература:

- Библия электрика: ПУЭ, МПОТ, ПТЭ : профессиональное руководство / . - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2011. - 688 с. - ISBN 978-5-379-01750-7 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57229 (19.03.2024).

- Сибикин, Ю.Д. Технология электромонтажных работ : учебное пособие / Ю.Д.Сибикин, М.Ю. Сибикин. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 351 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-8887-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253967 (11.03.2024).

- Сибикин, М.Ю. Технология энергосбережения : учебник / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 352 с. : ил., табл. - (Профессиональное образование). - Библиогр: с. 333-336 - ISBN 978-5-4458-8886-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253968 (11.03.2024).

- Собурь, С.В. Пожарная безопасность электроустановок / С.В.Собурь. - 9-е изд., перераб., с изм. - Москва : ПожКнига, 2013. - 272 с. - («Пожарная безопасность предприятия»). - ISBN 978-5-98629-051-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236599 (11.03.2024)

14.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Пакет Microsoft Office 2007-2010 (Word, Excel, Power Point)
Пакет для просмотра и печати документов Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader и др.
Средства поиска информации в глобальной сети Интернет и веб-пространстве: Яндекс Браузер, Atom, Chrome, Firefox, Edge, Opera и др.

КонсультантПлюс: справочно-правовая система

14.4. Информационное обеспечение дисциплины в системе электронного (дистанционного) обучения

15. Материально-техническое обеспечение практики

Дата «_____» _________2026 г.