Годы обучения по образовательной программе 2021-2025

Петрозаводский государственный университет

Институт лесных, горных и строительных наук

Кафедра технологии и организации строительства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ К.Г. Тарасов

«____» ________ 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Направление подготовки бакалавриата

08.03.01 Строительство

Профиль направления подготовки бакалавриата

«Промышленное и гражданское строительство»

Форма обучения очная

Петрозаводск

2021

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.05.2017, №481 (с изменениями от 27.02.2023 г. №208, от 19.07.2022 №662, от 08.02.2021 №83, от 26.11.2020 №1456) и учебным планом по направлению подготовки бакалавриата 08.03.01 Строительство  (профиль «Промышленное и гражданское строительство»).

Разработчик(и):

Никонова Юлия Васильевна, доцент, кафедра технологии и организации строительства, кандидат технических наук.

(подпись)

Эксперт(ы):

_______________________, _____________________________________________________

(ФИО полностью) 	 		 (должность, место работы, ученая степень, звание)

_____________________________________________________________________________

(подпись)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

_____________________________________________________________________________

(наименование кафедры, разработавшей рабочую программу)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Заведующий кафедрой _____________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-

методической комиссии института ______________________________________________

(название института, в котором преподается дисциплина)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Директор института _________________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

Начальник методического отдела

учебно-методического управления ПетрГУ _________________________ И.В. Маханькова

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

| Код компетенции. Этап формирования компетенции | Формулировка компетенции | Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции) |
| --- | --- | --- |
| ПК-3 Начальный, Основной | Способен выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения | ПК-3.1. Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для проектирования здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения, подготовка технического задания на разработку раздела проектной документации здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения; ПК-3.2. Определение основных параметров объемно-планировочного и конструктивного решения здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения в соответствии с нормативно-техническими документами, техническим заданием и с учетом требований норм для маломобильных групп населения, назначение основных параметров строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения; ПК-3.3. Оформление текстовой и графической части проекта здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения; ПК-3.4. Представление и защита результатов работ по архитектурно-строительному проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения. |
| ПК-1 Начальный, Основной | Способен проводить оценку технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства | ПК-1.1. Выбор и систематизация информации об основных параметрах технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства; ПК-1.2. Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского назначения; ПК-1.3. Оценка технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства на соответствие нормативно-техническим документам. |

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Основы архитектуры и строительных конструкций входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 32, 3 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении образовательной программы предыдущего уровня , а также при изучении дисциплин:

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. или 108 ак. час.

3.1 Виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем в академических часах |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану | 108 |
| В том числе: |  |
| Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем). Всего | 32 |
| В том числе: |  |
| Лекции (Л) | 16 |
| Практические занятия (Пр) | 16 |
| Лабораторные занятия (Лаб) | - |
| Вид промежуточной аттестации | зачет, курсовая работа. |
| Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) | 76 |
| В том числе: |  |
| Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям |  |
| Подготовка к промежуточной аттестации |  |

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

| № п/п | Раздел дисциплины (тематический модуль) | Трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) |  |  |  |  | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Самостоятельная работа обучающихся |  |
| Семестр № 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общие сведения | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | Доклад, сообщение; Курсовой проект (работа); Зачет |
| 2 | Основные конструкции зданий. Фундаменты. | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | Доклад, сообщение; Курсовой проект (работа); Зачет |
| 3 | Основные конструкции зданий. Стены. | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | Доклад, сообщение; Курсовой проект (работа); Зачет |
| 4 | Основные конструкции зданий. Перекрытия. | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | Доклад, сообщение; Курсовой проект (работа); Зачет |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: |  |  |  |  |  |  |  |
| Семестр № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основные конструкции зданий. Лестницы. | 18 | 2 | 2 | 0 | 14 | Доклад, сообщение; Курсовой проект (работа); Зачет |
| 6 | Основные конструкции зданий. Покрытия и кровли. | 54 | 6 | 6 | 0 | 42 | Доклад, сообщение; Курсовой проект (работа); Зачет |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, курсовая работа. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 108 | 16 | 16 | 0 | 76 |  |

3.3. Содержание аудиторных занятий

Содержание лекционных занятий

| № раздела | № лекции | Основное содержание лекций | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 32 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Архитектура как отрасль материальной культуры. Структура зданий, их объемно-планировочные и конструктивные элементы. Типы малоэтажных жилых домов. Основные приемы объемно-планировочных решений жилых зданий. Основные типы квартир и принципы их композиционного решения. Технико-экономические показатели | 2 | 0 |
| 2 | 2.1 | Основания. Классификация оснований. Требования к основаниям. Фундаменты. Требования к фундаментам. Работа фундаментов под нагрузкой. Классификация. Фундаменты. Конструктивные решения различных типов фундаментов. Защита подземных частей зданий от капиллярной влаги и грунтовых вод. | 2 | 0 |
| 3 | 3.1 | Стены. Нагрузки и воздействия на наружные стеновые конструкции. Требования к стенам. Классификация. Основные конструктивные решения. | 2 | 0 |
| 4 | 4.1 | Перекрытия. Нагрузки и воздействия на конструкции перекрытий. Требования к перекрытиям и способы их обеспечения. Классификация. Основные конструктивные решения перекрытий балочного и безбалочного типов. | 2 | 0 |
| Семестр № 3 |  |  |  |  |
| 5 | 5.1 | Лестницы. Назначения и условия эксплуатации. Требования к лестницам. Классификация. Планировочные схемы. Основные конструктивные решения внутренних и наружных лестниц из мелкоразмерных элементов. | 2 | 0 |
| 6 | 6.1 | Покрытия. Нагрузки и воздействия на покрытия. Классификация. Чердачные покрытия – формы, элементы, несущие конструкции. Кровли. Совмещенные покрытия. Водоотвод с покрытий. | 2 | 0 |
| 6 | 6.2 | Функциональные, санитарно-гигиенические и физико-технические требования к жилищу с учетом природно-климатических и других местных условий. Требования к инсоляции, естественному освещению, звукоизоляции. Теплотехнические свойства ограждающих конструкций | 4 | 0 |
| Итого: |  |  | 16 | 0 |

Содержание практических (или семинарских) занятий

| № раздела | № занятия | Основное содержание | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 32 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Основные принципы проектирования строительных конструкций. Основы моделирования. Основные принципы и приемы объемно-планировочных решений. Оформление проектной документации. Проектирование системы разбивочных осей. | 2 | 0 |
| 2 | 2.1 | Проектирование фундаментов. Выбор конструкции. Определение глубины заложения. Проектирование защиты подземных частей зданий от грунтовых вод. | 2 | 0 |
| 3 | 3.1 | Проектирование стен. Выбор конструкции. Проектирование деталей стены – цоколь, карниз. Конструкции перемычек. Подготовка плана раскладки перемычек. | 2 | 0 |
| 4 | 4.1 | Проектирование перекрытия. Выбор конструкции. Проектирование плана перекрытий. Конструирование узла опирания конструкции перекрытия на стену. | 2 | 0 |
| Семестр № 3 |  |  |  |  |
| 5 | 5.1 | Проектирование лестниц. Выбор конструкции. Расчет элементов. Конструирование узлов. | 2 | 0 |
| 6 | 6.1 | Разработка стропильной системы. Выбор конструктивной схемы. Проектирование плана стропил. | 4 | 0 |
| 6 | 6.2 | Учет в строительстве инсоляционного режима зданий и помещений. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. | 2 | 0 |
| Итого: |  |  | 16 | 0 |

3.4. Организация самостоятельной работы обучающегося

| № раздела | Задания для самостоятельной работы | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 32 |  |  |  |
| 1 | Выполнение курсового проекта: графическая работа: &quot;План этажа&quot; | 4 | 0 |
| 2 | Выполнение курсового проекта: графическая работа &quot;План фундамента&quot; | 4 | 0 |
| 2 | Выполнение курсового проекта: графическая работа &quot;Разрез по стене&quot; | 4 | 0 |
| 3 | Работа с нормативными документами | 4 | 0 |
| 4 | Выполнение курсового проекта: графическая работа &quot;План перекрытия&quot; | 4 | 0 |
| Семестр № 3 |  |  |  |
| 5 | Работа с конспектом и чтение литературы по теме лекции | 4 | 0 |
| 5 | Самостоятельная работа с нормативными документами | 4 | 0 |
| 5 | Подготовка к зачету | 6 | 0 |
| 6 | Выполнение курсового проекта: графическая работа &amp;quot;План стропильной системы&amp;quot; | 8 | 0 |
| 6 | Выполнение курсового проекта: графическая работа &amp;quot;Разрез здания&amp;quot; | 8 | 0 |
| 6 | Самостоятельная работа с конспектом, учебником и списком литературы | 10 | 0 |
| 6 | Самостоятельная работа с нормативными документами | 6 | 0 |
| 6 | Подготовка к зачету | 10 | 0 |
| Итого: |  | 76 | 0 |

4. Образовательные технологии по дисциплине

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода в ходе освоения дисциплины, наряду с лекционными и практическими занятиями, предусматривается использование инновационных форм проведения занятий, в частности модификация лекционной формы обучения техническим оснащением типа визуализации с представлением в образной форме рисунков, схем, графиков в специализированных аудиториях ПетрГУ, оснащенных интерактивными досками и мультимедийным оборудованием:

- использование мультимедийных презентаций;

- работа в группах;

- индивидуальная работа;

- образовательная деятельность на основе ИКТ.

При таком подходе к обучению активизируется процесс понимания, усвоения, творческого применения знаний, усиливается мотивация и увлеченность обучающихся в решение обсуждаемых вопросов.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: доклад, сообщение.

Оценочные средства для текущего контроля.

Доклад, сообщение

Темы докладов, обучающиеся выбирают из предложенного списка.

Этапы подготовки доклада:

1. Подготовка и планирование.

2. Выбор и осознание темы доклада.

3. Подбор источников и литературы.

4. Работа с выбранными источниками и литературой.

5. Систематизация и анализ материала.

6. Составление рабочего плана доклада.

7. Письменное изложение материала по параграфам.

8. Редактирование, переработка текста.

9. Оформление доклада.

10. Выступление с докладом.

Обязательные компоненты доклада:

- Титульный лист;

- Оглавление;

- Введение;

- Основная часть;

- Заключение;

- Список использованной литературы.

Структура доклада:

Структура доклада индивидуальна, но традиционно включает в себя следующие части.

1. Титульный лист.

2. Оглавление (содержание). В нем последовательно излагаются названия пунктов доклада (простой план).

3. Введение. Формулируется тема доклада, определяется место рассматриваемой проблематики среди других научных проблем и подходов, т.е. автор объясняет ее актуальность и значимость. Даётся краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема.

4. Основная часть. Структурируется по главам, параграфам. Основной материал излагается в форме связного, последовательного, доказательного повествования, иллюстрация автором основных положений. Подбор материала в основной части доклада должен быть направлен на рассмотрение и раскрытие основных положений выбранной темы; выявление собственного мнения обучающегося, сформированного на основе работы с источниками и литературой.

Обязательными являются ссылки на авторов, чьи позиции, мнения, информация использованы в докладе. Оформляются ссылки и цитаты в соответствии с правилами. Ссылки могут быть двух видов: внутритекстовые и подстрочные.

5. Заключение. Подводятся итоги выполненной работы, краткое и четкое изложение выводов, анализ степени выполнения поставленных во введении задач. Подтверждается актуальность проблемы и перспективность, предлагаются рекомендации. Заключение должно быть кратким, вытекающим из содержания основной части.

6. Список используемой литературы. Указывается не менее 8-10 различных источников для доклада.

Темы докладов:

- Фундаменты

- Стены

- Перекрытия

- Лестницы

- Покрытия

- Кровли

- Проектирование зданий

Доклад оформляется или в виде устного доклада, или в виде устного доклада с использованием презентации.

Доклад оценивается руководителем.

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся полно раскрыл вопрос, отвечал уверенно, ответил на задаваемые вопросы, допускаются незначительные погрешности.

Оценка «незачтено» выставляется, если обучающийся не выполнил задание или выполнил его формально, цели и задачи не достигнуты, тема не раскрыта, на вопросы не ответил.

5.2. Промежуточная аттестация проводится в виде:

Курсовой проект (работа)

Задание на проектирование:

Тема курсовой работы: Одноэтажный индивидуальный жилой дом.

Курсовая работа выполняется на листе формата А1или нескольких листах формата А3. Фасады жилого дома вычерчивается в цвете или в цветной графике  (отмывка акварелью, тушью, компьютерная графика). Оформление чертежей производится в соответствии с соответствующими действующими нормами на оформление чертежей.

Состав курсовой работы:

- Главный фасад здания в масштабе 1:100.

- План этажа в масштабе 1:100.

- Конструктивный разрез здания по крыльцу в масштабе 1:50.

- Конструктивные планы: фундамента, междуэтажного или чердачного перекрытия, кровли и стропил в масштабе 1:100.

- Вертикальный разрез наружной стены с проработкой конструкций здания: фундамента, стен, перекрытий, кровли и т.д. в масштабе 1:20 (1:25).

Состав помещений жилого дома: жилые комнаты, кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения - помещение для теплового агрегата.

Габаритные размеры и площади принимаются студентом самостоятельно в соответствии с действующими нормами проектирования.

Технология возведения и материал строительства жилого дома выбираются студентом самостоятельно.

Критерии оценивания курсовой работы:

Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонне систематизированные знания материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные работой задания, освоивший основную и дополнительную литературу. В пояснительной записке материал изложен последовательно и логично. Применены рациональные решения. Чертежи выполнены на необходимом техническом уровне с соблюдением норм и правил стандарта. Работа безукоризненна в отношении оформления (орфография, ссылки). Все этапы выполнены в установленные сроки.

Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, выполнивший курсовую работу с незначительными погрешностями, которые были исправлены им самостоятельно при защите курсовой работы.

Оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, выполнивший курсовую работу с погрешностями, самостоятельное исправление которых было затруднительно или привело к значительному увеличению сроков сдачи курсовой работы. Оформление работы не совсем соответствует требованиям. Недостаточно полно раскрыто предусмотренное работой задание.

Оценку «неудовлетворительно» заслуживает обучающийся, выполнивший курсовую работу в срок, значительно превышающий установленный графиком. Оформление работы не соответствует требованиям: некоторые задания, предусмотренные работой, не раскрыты или раскрыты неверно. При защите обучающийся проявил неуверенность в ответах, исправления погрешностей вызвали значительные трудности.

Зачет

Зачет проводится в виде теста.

Примеры теста:

Здание – комплекс, состоящий из отдельных деталей и конструкций, которые образуют укрупненные части зданий (структурные части)

а) да б) нет

Основания способные воспринимать нагрузку в естественных условиях называются

а) естественными б) способными а) искусственными б) строительными

В отапливаемом здании без подвала, во всех грунтах за исключением скальных и пучинистых, глубина заложения фундаментов под наружные стены:

а) не менее 0.7 м. б) не более 0.7 м. в) не менее 1.7 м. г) не более 0.5 м.

Ленточные фундаменты - непрерывная стенка, равномерно загруженная вышележащими несущими или самонесущими стенами, или колоннами каркаса.

а) да б) нет

Минимальная ширина бутового фундамента

а) 100-150 мм б) 500 мм в) 70 см г) 300 мм

Минимальное положение горизонтальной гидроизоляции относительно поверхности земли:

а) 100-150 мм б) 500 мм в) 1 м г) 300 мм

Стены из бревен соединяются в углах здания при помощи болтовых соединений

а) да б) нет

Пароизоляция в конструкциях стен каркасно-обшивных зданий располагается с наружной стороны

а) да б) нет

В конструкциях облегченных каменных стен ручной кладки для фиксации положения утеплителя над проемами используются

а) стальная арматура б) мет. хомуты из плосовой стали в) монтажная пена г) брусковые перемычки

В балочном перекрытии опирание балки на стену составляет:

а) 180-200 мм б) 50 мм в) 1 м г) 500 мм

Вальма – треугольный скат кровли

а) да б) нет

Основные конструктивные системы стропил – по тетивам и по косоурам

а) да б) нет

Битумная черепица крепится на клеющуюся основу с дополнительной фиксацией кровельными гвоздями

а) да б) нет

Косоуры воспринимают нагрузку от ступеней сбоку

а) да б) нет

Вопросы к зачету (тестам):

- Классификация жилых домов по функциональному назначению.

- Классификация жилых домов по планировочному построению, этажности материалу стен и конструктивным признакам.

- Функциональные, санитарно-гигиенические и физико-технические требований к жилищу с учетом природно-климатических и других местных условий.

- Квартира и её элементы: основные правила и нормы проектирования жилых комнат, кухонь, санитарных узлов, ванн, встроенных шкафов, кладовых.

- Типы квартир и основные принципы их композиционного решения.

- Технико-экономические показатели различных объемно-планировочных решений, их назначение и правила подсчета.

- Малоэтажные жилые дома. Общие положения, классификация достоинства и недостатки малоэтажного жилищного строительства.

- Основания: требования, предъявляемые к основаниям, классификация грунтов, используемых в основаниях, правила выбора верхней и нижней грани основания.

- Сборные ленточные фундаменты, их конструктивные элементы и область применения.

- Монолитные ленточные фундаменты, их конструктивные элементы и область применения.

- Столбчатые фундаменты, их конструктивные элементы и область применения.

- Свайные фундаменты, их конструктивные элементы и область применения.

- Защита зданий от капиллярной влаги и грунтовых вод.

- Каменные стены ручной кладки и их особенности. Конструкция перемычек и цоколей.

- Конструктивные решения карнизов и парапетов.

- Облегченные каменные стены. Их конструктивные особенности и область применения.

- Способы отделки лицевой поверхности каменных стен.

- Деревянные рубленые стены. Их конструктивные элементы и область применения.

- Деревянные брусчатые и каркасно-обшивные стены. Их конструктивные решения и область применения.

- Перегородки. Требования, предъявляемые к ним. Классификация. Конструктивные решения и область применения.

- Перекрытия по деревянным балкам. Их конструктивные решения и область применения.

- Перекрытия по металлическим балкам. Их конструктивные решения и область применения.

- Сборные железобетонные перекрытия балочного типа. Их конструктивные решения и область применения.

- Сборные железобетонные перекрытия безбалочного типа. Их конструктивные решения и область применения.

- Чердачные крыши, их форма, основные элементы, область применения.

- Несущие конструкции скатных чердачных покрытий: наслонные (деревянные) стропила, их конструктивные схемы и детали.

- Несущие конструкции скатных чердачных покрытий: висячие стропила и комбинированные системы. Их конструктивные схемы и детали, область применения.

- Стальные кровли. Их конструктивные решения и область применения

- Кровли из металлочерепицы. Их конструктивное решение и область применения

- Черепичные кровли. Детали их устройства и область применения

- Кровли чердачные крыш из рулонных материалов, Детали их устройства и область применения

- Системы водоотвода.

- Лестницы. Требования, предъявляемые к ним. Классификация. Расчет размеров элементов лестниц.

- Лестницы из мелкоразмерных элементов по железобетонным и металлическим косоурам и их конструктивные решения

- Деревянные лестницы. Их конструктивные решения и область применения

- Наружные лестницы. Лестницы в подвал, пожарные и аварийные лестницы, их конструктивные решения.

- Окна. Требования, предъявляемые к ним. Конструктивные решения

- Двери. Требования, предъявляемые к ним. Конструктивные решения

- Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.

Критерии оценивания зачетного теста.

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если он верно ответил на семь и более вопросов теста.

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если он дал менее семи правильных ответов на вопросы теста.

Подробно средства оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

Подробно средства оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6. Методические рекомендации обучающимся по дисциплине, в том числе для самостоятельной работы

Дисциплина предусматривает лекции, практические занятия и самостоятельную работу студента. Изучение курса продолжается в течение одного семестра с проведением экзамена.

Успешное изучение курса требует обязательного посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Во время лекции студент должен вести краткий конспект. Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта лекций в тот же день после занятий. При этом необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для понимания. Обучающийся должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, используя основную и дополнительную литературу. Если самостоятельно разобраться в материале не удалось, необходимо сформулировать вопросы и обратиться к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.

Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки.

Практические занятия составляют важную часть профессиональной подготовки студентов. Их основная цель - формирования у студентов аналитического, творческого мышления путем приобретения практических навыков. Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются расчетно-графические упражнения (задания). Практические занятия являются обязательными для посещения.

При подготовке к зачету в дополнение к изучению конспектов лекций, учебных пособий и основной литературе необходимо пользоваться дополнительной литературой, рекомендованной в настоящей программе. При подготовке к зачету нужно изучить теорию и самостоятельно выполнить по несколько типовых заданий из каждой темы.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине играет важную роль в ходе всего учебного процесса. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы студента готовятся и выдаются преподавателем.

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

1. Темы учебного курса должны следовать в последовательности, указанной в календарном плане.

2. По курсу имеется достаточное число учебников и учебных пособий, поэтому некоторые темы преподаватель может рекомендовать студентам для самостоятельного изучения.

3. Практические занятия необходимо организовать так, чтобы каждый студент на примере учебного задания решал задачи самостоятельно, тем самым, приобретая навыки работы с чертежами.

4. Учитывая то, что лекции сопровождаются схемами, графиками и иллюстрациями, рекомендуется подготовка и демонстрация видео презентаций.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Библиографический список документов

8.1. Основная литература:

- Архитектура жилых и общественных зданий : методические указания [Электронный ресурс] / сост. Г.Ф. Горшкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» и др. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2010. - 28 с. : ил. // Университетская библиотека ONLINE / компания «Директ-Медиа». – Электрон. дан. – [Москва], cop. 2001– 2020.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427148.

- Рыбакова Г.С. Основы архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.С. Рыбакова, А.С. Першина, Э.Н. Бородачева ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-строительный университет». - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2021. - 127 с. : табл., ил. // Университетская библиотека ONLINE / компания «Директ-Медиа». – Электрон. дан. – [Москва], cop. 2001– 2014.– URL:

- Рыбакова Г.С. Архитектура зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.С. Рыбакова. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2021. - Ч. I. Гражданские здания. - 166 с. // Университетская библиотека ONLINE / компания «Директ-Медиа». – Электрон. дан. – [Москва], cop. 2001– 2014.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143496.

- Максименко Л.А. Выполнение планов зданий в среде AutoCAD [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Максименко, Г.М. Утина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск : НГТУ, 2019. - 115 с. : схем., табл., ил. // Университетская библиотека ONLINE / компания «Директ-Медиа». – Электрон. дан. – [Москва], cop. 2001– 2014.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438412.

- Никитина Т.А. Архитектура и конструкции производственных зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Никитина ; Федеральное агентство по образованию, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2019. - 195 с. : ил., схем., табл. // Университетская библиотека ONLINE / компания «Директ-Медиа». – Электрон. дан. – [Москва], cop. 2001– 2014.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436242.

8.2. Дополнительная литература:

- Архитектурные конструкции : учеб. пособие / Ю. А. Дыховичный [и др.] ; [под ред. Ю. А. Дыховичного, З. А. Казбек-Казиева]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Архитектура-С, 2012. – Кн. 1: Архитектурные конструкции малоэтажных зданий. – 248 с.

- Архитектурные конструкции : учеб. пособие / Ю. А. Дыховичный [и др.]; [под ред. Ю. А. Дыховичного, З. А. Казбек-Казиева]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Архитектура-С, 2012. – Кн. 2 : Архитектурные конструкции многоэтажных зданий. – 248 с.

- Волосухин В.А. Строительные конструкции [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / В.А. Волосухин, С.И. Евтушенко, Т.Н. Меркулова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2013. - 555 с. : ил., схем., табл. - (Высшее образование) // Университетская библиотека ONLINE / компания «Директ-Медиа». – Электрон. дан. – [Москва], cop. 2001 – 2014.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492.

- Пособие по проектированию жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85) /ЦНИИЭПжилища. – М.: Стройиздат, 1989. 10 экз.

- Невзоров А.Л. Проектирование фундаментов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.Л. Невзоров ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 110 с. : табл., ил. // Университетская библиотека ONLINE / компания «Директ-Медиа». – Электрон. дан. – [Москва], cop. 2001– 2014.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436373.

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Студенты и преподаватели ПетрГУ имеют доступ к электронным библиотечным системам и другим электронным ресурсам на основании договоров между организациями-правообладателями и ПетрГУ.

Для поиска учебной и научной литературы студенты используют следующие ресурсы:

1. Электронный каталог Научной библиотеки ПетрГУ http://foliant.ru/catalog/psulibr

2. Электронная библиотека Республики Карелия http://elibrary.karelia.ru/

3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/

4. Ресурсы раздела «Профессиональные базы данных и информационные справочные системы» (кроме ресурсов тестового доступа) на сайте Научной библиотеки ПетрГУ http://library.petrsu.ru/collections/bd.shtml

5. КонсультантПлюс: справочные-правовые системы (доступ с компьютеров библиотеки ПетрГУ).

Программное обеспечение дисциплины:

1. Пакет офисных программ;

2. Пакет для просмотра и печати документов;

3. Средства поиска информации в глобальной сети Интернет и веб-пространстве;

4. Система автоматизированного 2д или 3д моделирования.

8.4. Информационное обеспечение дисциплины в системе электронного (дистанционного) обучения

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база ПетрГУ обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенная компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или электронном виде);

Материально-техническая база ПетрГУ обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенное компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или электронном виде).

Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс, оборудованный техникой из расчета один компьютер на одного-двух обучающихся, с обустроенным рабочим местом преподавателя и мультимедийным оборудованием. Требуются персональные компьютеры, объединенные локальной сетью с выходом в глобальную сеть Internet. В аудитории должна быть также маркерная доска.

Дата «_____» _________ 2021 г.