Годы обучения по образовательной программе 2023-2028

Петрозаводский государственный университет

Институт лесных, горных и строительных наук

Кафедра технологии и организации строительства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ К.Г. Тарасов

«____» ________ 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Направление подготовки бакалавриата

08.03.01 Строительство

Профиль направления подготовки бакалавриата

«Строительство автомобильных дорог»

Форма обучения очно-заочная

Петрозаводск

2023

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.05.2017, №481 (с изменениями от 27.02.2023 г. №208, от 19.07.2022 №662, от 08.02.2021 №83, от 26.11.2020 №1456) и учебным планом по направлению подготовки бакалавриата 08.03.01 Строительство  (профиль «Строительство автомобильных дорог»).

Разработчик(и):

Графова Елена Олеговна, профессор, кафедра технологии и организации строительства; профессор, отдел подготовки и аттестации НПР; руководитель, Инновационно-технологический центр разработки и внедрения новых технологий и инвестиционных проектов в лесопромышленном и горном комплексах, доктор технических наук.

(подпись)

Эксперт(ы):

_______________________, _____________________________________________________

(ФИО полностью) 	 		 (должность, место работы, ученая степень, звание)

_____________________________________________________________________________

(подпись)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

_____________________________________________________________________________

(наименование кафедры, разработавшей рабочую программу)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Заведующий кафедрой _____________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-

методической комиссии института ______________________________________________

(название института, в котором преподается дисциплина)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Директор института _________________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

| Код компетенции. Этап формирования компетенции | Формулировка компетенции | Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции) |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 Начальный, Основной | Способен осуществлять подготовку для производства строительных работ | ПК-1.1. Умеет согласовывать объемы производственных заданий и календарных планов производства строительных работ. ПК-1.2. Умеет контролировать проектную документацию по объекту строительства. ПК-1.3. Умеет оформлять разрешения и допуски для производства строительных работ. ПК-1.4. Способен подготовить и оборудовать строительные площадки, участки производства строительных работ и рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. ПК-1.5. Умеет проводить инструктаж работников и контролировать соблюдения на строительном объекте требований охраны труда и пожарной безопасности. ПК-1.6. Знает требования нормативных технических документов к организации и производству строительных работ. ПК-1.7. Знает технологии производства строительных работ. ПК-1.8. Знает порядок разработки и согласования производственных заданий и планов производства строительных работ (оперативных планов, планов потребности в ресурсах, графиков). ПК-1.9. Знает методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ. ПК-1.10. Знает содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных работ. ПК-1.11. Способен осуществлять проверку комплектности и качества оформления проектной документации, оценивать соответствие содержащейся в ней технической информации требованиям нормативной технической документации. ПК-1.12. Способен подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства. ПК-1.13. Способен осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ, определять состав и объемы работ по подготовке и оборудованию участка производства строительных работ. ПК-1.14. Способен определять вредные и (или) опасные факторы, |

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Инженерные системы зданий и сооружений входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 32, 3, 42, 4 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении образовательной программы предыдущего уровня , а также при изучении дисциплин:

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед. или 252 ак. час.

3.1 Виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем в академических часах |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану | 252 |
| В том числе: |  |
| Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем). Всего | 46 |
| В том числе: |  |
| Лекции (Л) | 20 |
| Практические занятия (Пр) | 12 |
| Лабораторные занятия (Лаб) | 14 |
| Вид промежуточной аттестации | курсовая работа, экзамен, зачет. |
| Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) | 206 |
| В том числе: |  |
| Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям |  |
| Подготовка к промежуточной аттестации |  |

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

| № п/п | Раздел дисциплины (тематический модуль) | Трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) |  |  |  |  | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Самостоятельная работа обучающихся |  |
| Семестр № 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инженерные системы зданий и сооружений | 36 | 10 | 10 | 0 | 16 | Тест; Курсовой проект (работа); Экзамен |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: |  |  |  |  |  |  |  |
| Семестр № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Системы холодного и горячего водоснабжения, канализации | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | Курсовой проект (работа); Экзамен |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет. |  |  |  |  |  |  |  |
| Семестр № 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Силовые и слаботочные системы | 72 | 2 | 2 | 0 | 68 | Курсовой проект (работа); Экзамен |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: |  |  |  |  |  |  |  |
| Семестр № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дополнительное инженерное обустройство | 108 | 8 | 0 | 14 | 86 | Курсовой проект (работа); Экзамен |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовая работа, экзамен. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 252 | 20 | 12 | 14 | 206 |  |

3.3. Содержание аудиторных занятий

Содержание лекционных занятий

| № раздела | № лекции | Основное содержание лекций | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 32 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Внутренние инженерные системыи оборудование зданий и сооружений | 2 | 0 |
| 1 | 1.2 | Системы отопления и теплоснабжения | 2 | 0 |
| 1 | 1.3 | Системы горячего и холодного водоснабжения | 2 | 0 |
| 1 | 1.4 | Вентиляция и кондиционирование воздуха | 2 | 0 |
| 1 | 1.5 | Канализация зданий | 2 | 0 |
| Семестр № 42 |  |  |  |  |
| 3 | 3.1 | Основные сведения о структуре электрической системы | 2 | 0 |
| Семестр № 4 |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | Газоснабжение | 2 | 0 |
| 4 | 4.2 | Солнцезащита | 2 | 0 |
| 4 | 4.3 | Дымоудаление | 2 | 0 |
| 4 | 4.4 | Лифтовое инженерное оборудования зданий | 2 | 0 |
| Итого: |  |  | 20 | 0 |

Содержание практических (или семинарских) занятий

| № раздела | № занятия | Основное содержание | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 32 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Разработка схемы инженерного обустройства зданий и сооружений | 2 | 0 |
| 1 | 1.2 | Теплотехнический расчет системы отопления | 2 | 0 |
| 1 | 1.3 | Подбор оборудования систем отопления | 2 | 0 |
| 1 | 1.4 | Расчет альтернативных способов теплоснабжения жилых зданий | 2 | 0 |
| 1 | 1.5 | Расчет системы вентиляции здания | 2 | 0 |
| Семестр № 42 |  |  |  |  |
| 3 | 3.1 | Расчет электрической и слаботочной системы здания | 2 | 0 |
| Итого: |  |  | 12 | 0 |

Содержание лабораторных занятий

| № раздела | № занятия | Основное содержание | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 4 |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | Расчет системы газоснабжения здания | 2 | 0 |
| 4 | 4.2 | Расчет системы дымоудаления | 2 | 0 |
| 4 | 4.3 | Подбор оборудования для лифтового хозяйства | 2 | 0 |
| 4 | 4.4 | Подбор оборудования для солнцезащиты здания | 2 | 0 |
| 4 | 4.5 | Расчет системы заземления и молниезащиты | 2 | 0 |
| 4 | 4.6 | ВИМ моделирование инженерных систем | 4 | 0 |
| Итого: |  |  | 14 | 0 |

3.4. Организация самостоятельной работы обучающегося

| № раздела | Задания для самостоятельной работы | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 32 |  |  |  |
| 1 | Изучение литературы на тему: оборудование инженерных систем и оборудования зданий | 4 | 0 |
| 1 | Изучение литературы на тему: отопительных приборов и систем регулирования темла | 4 | 0 |
| 1 | Изучение литературы на тему: энергосберегающее оборудование | 4 | 0 |
| 1 | Изучение литературы на тему: системы вернтиляции | 4 | 0 |
| Семестр № 3 |  |  |  |
| 2 | Изучение литературы на тему: сантехнические приборы зданий | 6 | 0 |
| 2 | Изучение литературы на тему: оборудование для вентилляции | 6 | 0 |
| 2 | Изучение литературы на тему: оборудование для кондиционирования зданий и сооружений | 6 | 0 |
| 2 | Изусение литературы на тему: оборудование для подготовки холодной воды | 6 | 0 |
| 2 | Изучение литературы на тему: материалы и арматура трубопроводов для водоснабжения и отопления | 4 | 0 |
| 2 | Изучение литературы на тему: трубы водоотведения, канализации | 4 | 0 |
| 2 | Подготовка к зачету | 4 | 0 |
| Семестр № 42 |  |  |  |
| 3 | Изучение литературы на тему: структура электрической системы | 6 | 0 |
| 3 | Изучить литературу на тему: оборудование зданий и схемы электропроводок | 8 | 0 |
| 3 | Изучение литературы на тему: способы подключения дома к подстанции | 6 | 0 |
| 3 | Изучение литературы на тему: этапы проектирования и схемы электропроводок, требование к документации | 6 | 0 |
| 3 | Изучение литературы на тему: технология построения электрической сети квартиры | 6 | 0 |
| 3 | Изучение литературы на тему: виды электропроводок | 6 | 0 |
| 3 | Изучение литературы на тему: электрооборудование квартиры | 6 | 0 |
| 3 | Изучение литературы на тему: электроосвещение, приборы | 6 | 0 |
| 3 | Изучение литературы на тему: система антиобледенения крыш | 6 | 0 |
| 3 | Изучить литературу на тему: архитектура слаботочной сети | 6 | 0 |
| 3 | Изучение литературы на тему: система управления и автоматизации | 6 | 0 |
| Семестр № 4 |  |  |  |
| 4 | Подготовка к курсовому проекту | 66 | 0 |
| 4 | Подготовка к экзамену | 20 | 0 |
| Итого: |  | 206 | 0 |

4. Образовательные технологии по дисциплине

Лекция-диалог.

Содержание подается через серию вопросов, на которые слушатель должен отвечать непосредственно в ходе лекции. К этому типу примыкает лекция с применением техники обратной связи, а также программированная лекция-консультация.

Использование технических средств обучения и средств наглядности при чтении лекции В процессе чтения лекций требуется использование средств наглядности. Как уже говорилось, это, прежде всего слайд-презентация, которая может осуществляться с помощью программы Microsoft Power Point, которая входит в офисный пакет Windows, а также мультимедийного проектора или электронной доски (smartboard). Преподаватель может использовать во время лекции и ресурсы Интернета, но для этого необходимо, чтобы в аудитории или в классе имелся к нему доступ. Разумеется, все это не исключает использования CD- или DVD-ресурсов, а также традиционных средств наглядности, таких, как демонстрационная таблица или обычная доска, если это оправдано решаемой в данный момент дидактической задачей.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: тест.

Оценочные средства для текущего контроля.

Тест

5.2. Промежуточная аттестация проводится в виде:

Экзамен

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускает ошибки по существу вопросов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора.

Курсовой проект (работа)

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задание выполнено верно, детально проработано.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задание выполнено верно, допущены некоторые неточности, описание и расчеты выполнены не достаточно детально проработано.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задание выполнено верно, с незначительными ошибками, включая арифметические.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не выполнил задание.

Подробно средства оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6. Методические рекомендации обучающимся по дисциплине, в том числе для самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является наиболее продуктивной формой образовательной и познавательной деятельности обучающегося в период обучения. Текущая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний обучающихся, развитие практических умений. Текущая самостоятельная работа включает в себя: работу с лекционным материалом, подготовку к практическим работам, опережающую самостоятельную работу, подготовку к промежуточной аттестации и зачету.

Контроль самостоятельной работы обучающихся и качество освоения дисциплины осуществляется посредством:

- опроса обучающегося вначале лекционных занятий;

- защит практических работ;

- проведения контрольных опросов.

Обучающиеся, для достаточного освоения теоретического материала по дисциплине  должны:

- ознакомиться с перечнем вопросов, указанных в теме и изучить их по конспекту лекций с учетом пометок в конспекте;

- выбрать источник из списка литературы, если по данной теме недостаточно материала в конспекте лекций;

- проверить полученные теоретические знания с помощью промежуточных контрольных опросов.

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

Методические рекомендации для преподавателя по освоению дисциплины – это свод указаний, обеспечивающих навигацию преподавателя в процессе преподавания дисциплины, раскрывающих средства, методы, приемы, формы обучения. Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где обучающимся закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины. На первом занятие обучающимся необходимо пояснить критерии их оценки и требования, предъявляемые к ним, ознакомить их с методическими рекомендациями по изучению дисциплины для обучающихся, а также представить им список основной и дополнительно литературы по дисциплине.

Перед каждым практическим занятием обучающиеся должны получать задания для выполнения, а также преподавателю необходимо пояснять ход выполнения заданий для самостоятельной работы. Преподавателю следует избегать однообразной формы проведения практических занятий, поскольку это препятствует освоению различных компетенций обучающихся. Практические занятия могут проводиться как в классической форме разбора проблемных вопросов, так и в форме тренингов, деловых игр, ответов обучающихся с докладом, разбор видео и аудио-ситуаций.

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменного опроса (решение задач) студентов по материалам лекций и практических работ. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного теоретического материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию обучающихся при конспектировании лекционного материала. Дисциплина  является практикоориентированной, для развития прикладных навыков решения проблемных вопросов.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Библиографический список документов

8.1. Основная литература:

1. Внутренние санитарно-технические устройства : Справочник проектировщика в 3 частях. Ч.2. Водопровод и канализация / под ред. И. Г. Староверова. – М. : Стройиздат,

2. Инженерные сети. Оборудование зданий и сооружений : учебник для вузов / Е. Н. Бухаркин, В. В. Кушнирюк, В. М. Овсянников; под ред. Ю. П. Соснина. – М. : Высш. шк., 2001. – 416 с.

3. Кедров, В. С. Водоснабжение и водоотведение : учебник для вузов / В. С. Кедров. –2-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 2002. – 336 с.
4. Калицун, В. И. Гидравлика, водоснабжение и канализация : учебное пособие для вузов /В. И. Калицун. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 2004. – 397 с.

5. Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник для вузов /И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт,
2013. – 472 с.

6. Пилипенко Н.В., Сиваков И.А. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности инженерных систем и сетей. Учебное
пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2013. – 274 с.
7. Ямлеева, Э. У. Инженерные сети и оборудование (Водоснабжение и водоотведение) : учебно-методический комплекс / Э. У. Ямлеева. – Ульяновск : УлГТУ,
2006. – 122 с.

8.2. Дополнительная литература:

1. Внутренний водопровод и канализация зданий : метод. указания и задания к вып. курс. проекта для студ. направл. «Строительство» / сост.: К. Н. Мишина, Г. Г. Ломовцева,Ю. В. Левушкина. – 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск : УлГТУ, 2004. – 51 с.
2. Водопровод : метод. указания к лаб. работам / сост.: К. Н. Мишина, Г. Г. Ломовцева. –Ульяновск : УлГТУ, 2004. – 23 с.
3. СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий(актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*). – М., 2012.
4. СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы зданий (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85). – М., 2012.

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Электронного каталога Научной библиотеки ПетрГУ [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа:

- Электронной библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа:http://biblioclub.ru

- Электронной библиотечной системы «Юрайт»[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru

- Информационно-справочных систем «Кодекс» и «Техэксперт»[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа:http://kodeks.karelia.ru/lib/show/petrsu

- Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/

- Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс]. –Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.intuit.ru/

- Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.elibrary.ru/

- Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –Режим доступа : http://www.nns.ru/

8.4. Информационное обеспечение дисциплины в системе электронного (дистанционного) обучения

не предусмотрено

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база ПетрГУ обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенная компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или электронном виде);

Дата «_____» _________ 2023 г.