Годы обучения по образовательной программе 2024-2029

Петрозаводский государственный университет

Институт лесных, горных и строительных наук

Кафедра технологии и организации строительства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ К.Г. Тарасов

«____» ________ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Направление подготовки бакалавриата

08.03.01 Строительство

Профиль направления подготовки бакалавриата

«Промышленное и гражданское строительство»

Форма обучения очно-заочная

Петрозаводск

2024

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.05.2017, №481 (с изменениями от 27.02.2023 г. №208, от 19.07.2022 №662, от 08.02.2021 №83, от 26.11.2020 №1456) и учебным планом по направлению подготовки бакалавриата 08.03.01 Строительство  (профиль «Промышленное и гражданское строительство»).

Разработчик(и):

Симонова Анастасия Алексеевна, старший преподаватель, кафедра технологии и организации строительства.

(подпись)

Эксперт(ы):

_______________________, _____________________________________________________

(ФИО полностью) 	 		 (должность, место работы, ученая степень, звание)

_____________________________________________________________________________

(подпись)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

_____________________________________________________________________________

(наименование кафедры, разработавшей рабочую программу)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Заведующий кафедрой _____________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-

методической комиссии института ______________________________________________

(название института, в котором преподается дисциплина)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Директор института _________________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

| Код компетенции. Этап формирования компетенции | Формулировка компетенции | Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-10 Основной | Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства Комментарий: Данная дисциплина участвует в формировании компетенции ОПК-10 наряду с дисциплинами: Производственная технологическая практика (НО), Техническая эксплуатация зданий и сооружений (О), Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР (И), Преддипломная проектная практика (И). | ОПК-10.1. Составление перечня выполнения работ производственным подразделением по технической эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту профильного объекта профессиональной деятельности; ОПК-10.2. Составление перечня мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы профильного объекта профессиональной деятельности; ОПК-10.3. Оценка результатов выполнения ремонтных работ на профильном объекте профессиональной деятельности; ОПК-10.4. Оценка технического состояния профильного объекта профессиональной деятельности. |

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Техническая эксплуатация зданий и сооружений входит в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении образовательной программы предыдущего уровня , а также при изучении дисциплин:

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. или 144 ак. час.

3.1 Виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем в академических часах |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану | 144 |
| В том числе: |  |
| Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем). Всего | 12 |
| В том числе: |  |
| Лекции (Л) | 4 |
| Практические занятия (Пр) | - |
| Лабораторные занятия (Лаб) | 8 |
| Вид промежуточной аттестации | зачет. |
| Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) | 132 |
| В том числе: |  |
| Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям |  |
| Подготовка к промежуточной аттестации |  |

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

| № п/п | Раздел дисциплины (тематический модуль) | Трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) |  |  |  |  | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Самостоятельная работа обучающихся |  |
| Семестр № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение обследования выделенного объекта на территории ПетрГУ с последующим написанием технического заключения | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |
| 2 | Проведение обследования выделенного объекта на территории ПетрГУ с последующим написанием технического заключения | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Зачет |
| 3 | Проведение обследования выделенного объекта на территории ПетрГУ с последующим написанием технического заключения | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | Зачет |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 144 | 4 | 0 | 8 | 132 |  |

3.3. Содержание аудиторных занятий

Содержание лекционных занятий

| № раздела | № лекции | Основное содержание лекций | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 7 |  |  |  |  |
| 2 | 2.1 | Проведение обследования выделенного объекта на территории ПетрГУ с последующим написанием технического заключения | 4 | 0 |
| Итого: |  |  | 4 | 0 |

Содержание лабораторных занятий

| № раздела | № занятия | Основное содержание | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 7 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Проведение обследования выделенного объекта на территории ПетрГУ с последующим написанием технического заключения | 8 | 0 |
| Итого: |  |  | 8 | 0 |

3.4. Организация самостоятельной работы обучающегося

| № раздела | Задания для самостоятельной работы | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 7 |  |  |  |
| 3 | Проведение обследования выделенного объекта на территории ПетрГУ с последующим написанием технического заключения | 132 | 0 |
| Итого: |  | 132 | 0 |

4. Образовательные технологии по дисциплине

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. В рамках освоения дисциплины предусмотрены применение образовательной технологии разбор конкретных ситуаций.

Метод case-study или метод конкретных ситуаций - метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов).

Метод относится к неигровым имитационным активным методам обучения.

Непосредственная цель метода – совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию — , возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.

Термин «кейс-метод», «кейс-технология» в переводе с английского как понятие «case» означает:

- описание конкретной практической ситуации, методический прием обучения по принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», предполагает активный метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из практики будущей деятельности обучающихся, т.е. использование методики ситуационного обучения «case – study»;

- набор специально разработанных учебно-методических материалов на различных носителях (печатных, аудио-, видео- и электронные материалы), выдаваемых студентам для самостоятельной работы.

Case-studiеs - учебные конкретные ситуации специально разрабатываемые на основе фактического материала с целью последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать решения.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме:

Оценочные средства для текущего контроля.

5.2. Промежуточная аттестация проводится в виде:

Зачет

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если он показал достаточно прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты.

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если при ответе выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.

Подробно средства оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6. Методические рекомендации обучающимся по дисциплине, в том числе для самостоятельной работы

Техническая эксплуатация сооружений — это комплекс работ, которые направлены на поддержание нормального состояния объекта как единицы инфраструктуры. Целью техобслуживания зданий является продление срока службы объекта, сокращение расходов на ремонты, предупреждение аварий.

Чтобы объект был надежным и долговечным недостаточно только правильно провести строительство, но также важно чтобы грамотно и в соответствии действующих регламентов осуществлялась эксплуатация жилых зданий и сооружений или строений другого предназначения. Поэтому сразу после того, как произошел ввод в эксплуатацию здания должна быть организована инженерная эксплуатация, в основные задачи которой входит обеспечение:

- безотказного функционирования постройки согласно его прямого назначения;

- поддержания технологических характеристик на весь срок эксплуатации здания;

- должного уровня безопасности строений и комфорта пребывающих в них людей;

- безаварийного функционирования коммуникаций и инженерно-технических систем;

- благоприятного внутреннего микроклимата: влажности воздуха, температуры и других факторов;

- безукоризненного состояния объекта и придомовой территории, как того требуют действующие санитарно-гигиенические нормы.

Если правильно организовать техническое содержание зданий, то это позволит обеспечить не только бесперебойную работоспособность всех инженерных систем, но также существенно продлить эксплуатационный период строительных объектов.

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. В рамках освоения дисциплины предусмотрены применение образовательной технологии разбор конкретных ситуаций.

Метод case-study или метод конкретных ситуаций - метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов).

Метод относится к неигровым имитационным активным методам обучения.

Непосредственная цель метода – совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию — , возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.

Термин «кейс-метод», «кейс-технология» в переводе с английского как понятие «case» означает:

- описание конкретной практической ситуации, методический прием обучения по принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», предполагает активный метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из практики будущей деятельности обучающихся, т.е. использование методики ситуационного обучения «case – study»;

- набор специально разработанных учебно-методических материалов на различных носителях (печатных, аудио-, видео- и электронные материалы), выдаваемых студентам для самостоятельной работы.

Case-studiеs - учебные конкретные ситуации специально разрабатываемые на основе фактического материала с целью последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать решения.

Вопр«Зачтено» выставляется обучающемуся, если он показал достаточно прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты. «Не зачтено» выставляется обучающемуся, если при ответе выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.осы по темам/разделам дисциплины

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Библиографический список документов

8.1. Основная литература:

Сокова Е.Я., Нотенко С.Н., А.Г. Ройтман, Техническая эксплуатация жилых зданий: Учебник для вузов / С.Н. Нотенко, А.Г. Ройтман, Е.Я. Сокова и др.; под ред. А.М. Стражникова. – М.: Высшая школа, 2005.-429 с.: ил.-ISBN 5-06-003672-3

8.2. Дополнительная литература:

Бойко М.Д. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений М.Д. Бойко. - Л.:Строй­издат, 1986г.

Ариевич Э.М., Коломеец А.В., Нотенко С.М., Ройтман А.Г. Эксплуатация жилых зданий: справочное пособие/ Э.М. Ариевич, А.В. Коломеец, С.М. Нотенко. - М.: Стройиздат, 1991 г.

Манюк В.И., Каплинский Я.И., Хиж Э.В., и др. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: справочник/ В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.В. Хиж. - М.: Стройиздат, 1998 г.

Витальев В.П., Николаев В.В. Сельдин Н.Н. Эксплуатация тепловых пунктов и систем теплопотребления: справочник/ В.П. Витальев, В.В. Николаев, Н.Н. Сельдин. - М.: Стройиздат, 1988 г.

ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Офисный пакет - Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), R7-office.
Программы для поиска в Интернете - Yandex, Chrome, Firefox.

8.4. Информационное обеспечение дисциплины в системе электронного (дистанционного) обучения

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база ПетрГУ обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенная компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или электронном виде);

Дата «_____» _________ 2024 г.