Годы обучения по образовательной программе 2024-2028

Петрозаводский государственный университет

Институт лесных, горных и строительных наук

Кафедра технологии и организации строительства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

______________ К.Г. Тарасов

«____» ________ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПРОГРАММНЫХ СРЕДАХ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Направление подготовки бакалавриата

08.03.01 Строительство

Профиль направления подготовки бакалавриата

«Строительство и управление инфраструктурными объектами»

Форма обучения очная

Петрозаводск

2024

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.05.2017, №481 (с изменениями от 27.02.2023 г. №208, от 19.07.2022 №662, от 08.02.2021 №83, от 26.11.2020 №1456) и учебным планом по направлению подготовки бакалавриата 08.03.01 Строительство  (профиль «Строительство и управление инфраструктурными объектами»).

Разработчик(и):

Зайцева Мария Игоревна, доцент, кафедра технологии и организации строительства; доцент, отдел подготовки и аттестации НПР, кандидат технических наук.

(подпись)

Эксперт(ы):

_______________________, _____________________________________________________

(ФИО полностью) 	 		 (должность, место работы, ученая степень, звание)

_____________________________________________________________________________

(подпись)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

_____________________________________________________________________________

(наименование кафедры, разработавшей рабочую программу)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Заведующий кафедрой _____________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-

методической комиссии института ______________________________________________

(название института, в котором преподается дисциплина)

Протокол № _________ от «______» ___________ 201__ г.

Директор института _________________________________ (ФИО, ученая степень, звание)

(подпись)

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

| Код компетенции. Этап формирования компетенции | Формулировка компетенции | Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции) |
| --- | --- | --- |
| ПК-3 Основной | Способен выполнять работы по разработке проекта капитального ремонта, реконструкции и технической модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства Комментарий: Данная дисциплина участвует в формировании компетенции ПК-3 наряду с дисциплинами: Машинная графика (Н), Электроснабжение (О), Основы архитектуры и строительных конструкций (НО), Проектирование в программных средах промышленного использования (О), Теплоснабжение, газоснабжение и вентиляция (О), Насосы и агрегаты (О), Наружные сети водоснабжения (О), Строительные конструкции (О), Машинные методы расчета инженерных систем (О), Производственная исполнительская практика (О), Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР (И), Водопроводные очистные сооружения (И), Канализационные очистные сооружения (О), Компьютерное моделирование и проектирование строительных конструкций (О), Строительные материалы (Н), Наружные сети водоотведения (О). | ПК-3.1. Выбор исходных данных для проекта ремонта, реконструкции, модернизации объекта жилищно-коммунального хозяйства или благоустройства, санитарного содержания территории; ПК-3.2. Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к проектным решениям ремонта, реконструкции, модернизации объекта жилищно-коммунального хозяйства или благоустройства, санитарного содержания территории; ПК-3.3.Составление задания на проектирование ремонта, реконструкции, модернизации объекта жилищно-коммунального хозяйства с учетом требований энергетической эффективности, разработку проекта благоустройства, санитарного содержания территории, проекта рекультивации полигонов захоронения отходов; ПК-3.4. Выбор варианта проектного решения ремонта, реконструкции, модернизации, санитарного содержания территории, проектного решения по повышению энергетической эффективности объекта жилищно-коммунального хозяйства, варианта проектного решения рекультивации полигонов захоронения отходов; ПК-3.5. Выполнение нормоконтроля оформления проектной документации; ПК-3.6. Составление плана согласования и прохождения экспертизы проектной документации. |

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Проектирование в программных средах промышленного использования входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 42, 4 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении образовательной программы предыдущего уровня , а также при изучении дисциплин:

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед. или 216 ак. час.

3.1 Виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем в академических часах |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану | 216 |
| В том числе: |  |
| Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем). Всего | 96 |
| В том числе: |  |
| Лекции (Л) | 48 |
| Практические занятия (Пр) | 48 |
| Лабораторные занятия (Лаб) | - |
| Вид промежуточной аттестации | курсовой проект, экзамен, зачет. |
| Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) | 120 |
| В том числе: |  |
| Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям |  |
| Подготовка к промежуточной аттестации |  |

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

| № п/п | Раздел дисциплины (тематический модуль) | Трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) |  |  |  |  | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Самостоятельная работа обучающихся |  |
| Семестр № 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Современные методы исследования и информационные технологии | 108 | 24 | 24 | 0 | 60 | Кейс-задача; Курсовой проект (работа); Экзамен |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет. |  |  |  |  |  |  |  |
| Семестр № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание компьютерных моделей строительных конструкций и их расчет | 108 | 24 | 24 | 0 | 60 | Кейс-задача; Курсовой проект (работа); Экзамен |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовой проект, экзамен. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 216 | 48 | 48 | 0 | 120 |  |

3.3. Содержание аудиторных занятий

Содержание лекционных занятий

| № раздела | № лекции | Основное содержание лекций | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 42 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Тенденции в развитии техники и технологий: автоматизация, цифровизация, глобальные образовательные платформы, поисковые системы | 12 | 0 |
| 1 | 1.2 | Современные методы исследования, анализа, синтеза, критического анализа явлений | 12 | 0 |
| Семестр № 4 |  |  |  |  |
| 2 | 2.1 | Основные понятия и операции метода конечного элемента | 12 | 0 |
| 2 | 2.2 | Компьютерные модели пространственных строительных конструкций | 12 | 0 |
| Итого: |  |  | 48 | 0 |

Содержание практических (или семинарских) занятий

| № раздела | № занятия | Основное содержание | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 42 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Тенденции в развитии техники и технологий: автоматизация, цифровизация, глобальные образовательные платформы, поисковые системы | 12 | 0 |
| 1 | 1.2 | Современные методы исследования, анализа, синтеза, критического анализа явлений | 12 | 0 |
| Семестр № 4 |  |  |  |  |
| 2 | 2.1 | Основные понятия и операции метода конечного элемента | 4 | 0 |
| 2 | 2.2 | Компьютерное моделирование конструкций арочного покрытия | 4 | 0 |
| 2 | 2.3 | Компьютерное моделирование односетчатой оболочки | 4 | 0 |
| 2 | 2.4 | Компьютерное моделирование конструкции типа структуры | 4 | 0 |
| 2 | 2.5 | Компьютерное моделирование двусетчатой оболочки | 4 | 0 |
| 2 | 2.6 | Компьютерное моделирование ребристо-кольцевого купола | 4 | 0 |
| Итого: |  |  | 48 | 0 |

3.4. Организация самостоятельной работы обучающегося

| № раздела | Задания для самостоятельной работы | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 42 |  |  |  |
| 1 | Тенденции в развитии техники и технологий: автоматизация, цифровизация, глобальные образовательные платформы, поисковые системы | 15 | 0 |
| 1 | Ознакомиться с современными методами исследования, анализа, синтеза, критического анализа явлений и процессов | 15 | 0 |
| 1 | Ознакомиться с основными понятиями и операциями метода конечного элемента | 15 | 0 |
| 1 | Подготовка к сдаче зачета | 15 | 0 |
| Семестр № 4 |  |  |  |
| 2 | Компьютерное моделирование конструкций арочного покрытия | 4 | 0 |
| 2 | Компьютерное моделирование односетчатой оболочки | 4 | 0 |
| 2 | Компьютерное моделирование двусетчатой оболочки | 6 | 0 |
| 2 | Компьютерное моделирование ребристо-кольцевого купола | 6 | 0 |
| 2 | Подготовка курсового | 20 | 0 |
| 2 | Подготовка к сдаче экзамена | 20 | 0 |
| Итого: |  | 120 | 0 |

4. Образовательные технологии по дисциплине

Лекции;

Практические занятия;

Активные и интерактивные формы:

- компьютерные симуляции при выполнении практических занятий;

- компьютерные симуляции при выполнении домашних заданий;

- встречи с представителями российских и зарубежных компаний;

- разбор конкретных ситуаций, возникающих при выполнении самостоятельных заданий;

- внеаудиторная работа в форме посещения ежегодных выставок по строительству, проводимых в Петрозаводске и Республиканской выставки по энергосбережению и др.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: кейс-задача.

Оценочные средства для текущего контроля.

Кейс-задача

### Раздел 1. Современные методы исследования и информационные технологии

Практическое занятие 1
Тема: Тенденции в развитии строительных программных комплексов
Задание:

- Выполнить обзор современных программных продуктов, применяемых для проектирования строительных конструкций (например, Autodesk Revit, Tekla Structures, ЛИРА-САПР, SCAD Office).

- Оценить функциональные возможности одной из программ (по выбору).

- Представить результаты в виде короткого отчета (1-2 страницы) с таблицей сравнения возможностей.

Практическое занятие 2
Тема: Методы исследования, анализа и синтеза в проектировании
Задание:

- Выполнить анализ проектных решений на примере реального объекта.

- Провести сравнение различных подходов к проектированию (классический vs. BIM).

- Представить SWOT-анализ эффективности цифровых методов проектирования.

### Раздел 2. Создание компьютерных моделей строительных конструкций и их расчет

Практическое занятие 3
Тема: Основные понятия и операции метода конечных элементов
Задание:

- Создать простую конечную модель балки в ЛИРА-САПР или SCAD.

- Применить граничные условия, задать нагрузки.

- Выполнить расчет и интерпретировать полученные результаты (проверить распределение усилий и прогиб).

Практическое занятие 4
Тема: Компьютерное моделирование арочных покрытий
Задание:

- Построить пространственную модель арочного покрытия.

- Рассчитать нагрузку от собственного веса и снеговой нагрузки.

- Проанализировать распределение напряжений.

Практическое занятие 5
Тема: Компьютерное моделирование односетчатой оболочки
Задание:

- Выполнить моделирование оболочки (например, купола спортивного комплекса).

- Применить основные нагрузки и выполнить расчет на прочность.

- Сравнить результаты расчета с нормативными требованиями.

Практическое занятие 6
Тема: Компьютерное моделирование конструкции типа «структуры»
Задание:

- Создать модель пространственной стержневой конструкции.

- Провести расчет устойчивости и жесткости.

- Определить критические нагрузки.

Практическое занятие 7
Тема: Компьютерное моделирование двусетчатой оболочки
Задание:

- Разработать расчетную схему двусетчатой оболочки.

- Выполнить нагрузочный тест (ветровые и снеговые нагрузки).

- Оценить распределение усилий.

Практическое занятие 8
Тема: Компьютерное моделирование ребристо-кольцевого купола
Задание:

- Построить модель купольной конструкции с рёбрами жесткости.

- Выполнить расчет на динамические нагрузки (сейсмика, ветер).

- Проанализировать максимальные прогибы.

5.2. Промежуточная аттестация проводится в виде:

Курсовой проект (работа)

Задание на самостоятельную работу выдается преподавателем для компьютерного моделирования пространственно-стержневых конструкций: арочного покрытия здания, односетчатой оболочки, структуры, двусетчатой оболочки, купола.

Цель выполнения задания самостоятельную работу: выполнить расчет основных конструкций здания согласно предложенным исходным данным.

Исходные данные для выполнения задания:

- Схема основной несущей конструкции каркаса.

- Место строительства и тип местности.

- Отопление здания – центральное.

- Материал стальных несущих конструкций – принять по СП 16.13330.2016.

- Материал конструкций ограждений:

- стен – двухсторонний стальной профилированный настил с эффективным утеплителем по прогонам;

- покрытия – то же с гидроизоляционным ковром.

Содержание и объем задания

Результат выполнения задания состоит из отчетов по сбору нагрузок на конструкции и отчетов по выполненным расчетам по подбору сечения элементов каркаса. Для  выполнения задания необходимо выполнить и представить:

- Сформировать пространственную конструкцию каркаса: назначить связи в необходимых местах, разместить элементы фахверка и прогоны стенового ограждения и кровли;

- Принять конкретные материалы для ограждающих конструкций и выполнить сбор нагрузок на каркас здания, включая снеговые и ветровые нагрузки.

- Сформировать расчетные стержневые и пластинчато-стержневые (при необходимости) конечно-элементные модели конструкций каркаса.

- Определить напряжено-деформированные состояния модели от действующих нагрузок.

- Визуализировать компоненты напряжено-деформированного модели.

- Выполнить подбор сечений элементов отдельных конструкций.

- Подготовить исходные данные и результаты расчета (в том числе графические) для экспорта в редактор Microsoft Word и (при необходимости) осуществить экспорт.

Экзамен

Перечень вопросов для подготовки к экзамену:

- Назовите три группы понятий (уравнений), необходимых для полного описания процесса нагружения и деформирования тела.

- Можно ли в общем случае признать верным решение задачи теории упругости, если какая-либо из трех групп уравнений не использована? Почему?

- Назовите и охарактеризуйте три составные части строительной механики – неиссякаемый источник принципиального развития механики.

- Что является критерием проверки достоверности расчета и источником для совершенствования и развития?

- Перечислите смежные дисциплины, материал которых необходим для успешного освоения строительной механики (механики конструкций).

- Охарактеризуйте два принципиальных подхода к расчету конструкций: пассивный, активный.

- Что называется расчетной моделью конструкции?

- Каким требованиям должна отвечать расчетная модель (расчетная схема) конструкции?

- Охарактеризуйте (не однозначный) эволюционный процесс поиска и выбора расчетной схемы (расчетной модели) конструкции.

- Перечислите основные качества, которые должны быть присущи расчетной модели конструкции.

- Охарактеризуйте использование нейросетевой технологии в процессесовершенствования расчетной схемы.

- Каким образом нейросетевая технология позволяет преодолевать расхождение (противоречие) между расчетной моделью и действительной работой конструкции?

- Назовите возможные цели расчета и проектирования.

- Перечислите основные вопросы, которые решаются в эксперименте (натурном или модельном).

- Каким образом физический эксперимент связан с теоретическими разработками?

- Перечислите правила замены физической реальности аппроксимирующей расчетной моделью.

- Что такое базовая модель?

- Охарактеризуйте моделирование сложных систем.

Подробно средства оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6. Методические рекомендации обучающимся по дисциплине, в том числе для самостоятельной работы

Большое внимание следует уделить выполнению самостоятельной работы по компьютерному моделированию предложенной конструкции. На экзамене это будет самым важным элементом оценки.

Обратите внимание на модели, построенные нами в период практических занятий. Все задания для самостоятельной работы базируются на них.

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

Важным этапом в обучении компьютерному моделированию являются практические занятия, где рассматриваются вопросы, связанные с построением моделей распространенных строительных конструкций, аналогичных тем, что будут предложены обучающимся для самостоятельного построения и расчета.

Обратите на это внимание и рассматривайте задачи подробно с компьютером, с демонстрацией всех действий с программой на экране.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Библиографический список документов

8.1. Основная литература:

- Городецкий А.С., Компьютерное моделирование в задачах строительной механики / Городецкий А.С., Барабаш М.С., Сидоров В.Н. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 338 с. - ISBN 978-5-4323-0188-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301888.html.

- Городецкий А.С., Компьютерные модели конструкций / А.С. Городецкий, И.Д. Евзеров - М. : Издательство АСВ, 2009. - 360 с. - ISBN 978-5-93093-638-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930936384.html.

8.2. Дополнительная литература:

- Барабаш М.С., ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ В ПК ЛИРА-САПР : Учеб. пособие. / Барабаш М.С., Ромашкина М.А. - М. : Издательство АСВ, 2018. - 148 с. - ISBN 978-5-4323-0273-1 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432302731.html.

- Карпунин, В.Г. Компьютерное моделирование плоских ферм и рам в программном комплексе ЛИРА-САПР : учебно-методическое пособие / В.Г. Карпунин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет». – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 127 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463312.

- 3. Карпунин, В.Г. Компьютерное моделирование плит и балок-стенок в программном комплексе ЛИРА-САПР : учебно-методическое пособие по выполнению расчетно-графических работ / В.Г. Карпунин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 106 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480171.

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Пакет Microsoft Office 2007-2010 (Word, Excel, Power Point)
Пакет для просмотра и печати документов Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader и др.
Средства поиска информации в глобальной сети Интернет и веб-пространстве: Яндекс Браузер, Atom, Chrome, Firefox, Edge, Opera и др.

8.4. Информационное обеспечение дисциплины в системе электронного (дистанционного) обучения

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база ПетрГУ обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенная компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или электронном виде);

Дата «_____» _________ 2024 г.