Годы обучения по образовательной программе 2025-2029

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ПетрГУ)

Институт лесных, горных и строительных наук

Кафедра транспортных и технологических машин и оборудования

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

И.М. Суворова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АВТОМАТИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Направление подготовки бакалавриата

15.03.02 Технологические машины и оборудование

Профиль направления подготовки бакалавриата

«Инжиниринг технологических машин и оборудования»

Форма обучения очная

Петрозаводск

2025

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 09.08.2021, №728  (с изменениями от 27.02.2023 г. №208, от 19.07.2022, №662) и учебным планом по направлению подготовки бакалавриата 15.03.02 Технологические машины и оборудование  (профиль «Инжиниринг технологических машин и оборудования»).

Разработчик(и):

Янюк Юлия Вячеславовна, доцент, кафедра транспортных и технологических машин и оборудования, кандидат технических наук, доцент.

Эксперт(ы):

_______________________, _____________________________________________________

(ФИО полностью) 	 		 (должность, место работы, ученая степень, звание)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры транспортных и технологических машин и оборудования.

Заведующий кафедрой:

А.П. Соколов, доктор технических наук, профессор

СОГЛАСОВАНО:

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-

методической комиссии института лесных, горных и строительных наук.

Директор института:

В.М. Костюкевич, кандидат технических наук, доцент

Начальник методического отдела

учебно-методического управления ПетрГУ                                              М.И. Раковская

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

| Код компетенции. Этап формирования компетенции | Формулировка компетенции | Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-5 Основной | Способен работать с нормативно-технической документацией, связанной с профессиональной деятельностью, с учетом стандартов, норм и правил | ОПК-5.1. Знает содержание нормативных правовых актов в области профессиональной деятельности, практику их применения, нормы профессиональной этики; ОПК-5.2. Знает проблемы современной стандартизации, метрологии и сертификации, а также основные пути их решения, определенные национальными и международными нормативными документами; ОПК-5.3. Осуществляет поиск и анализ необходимой нормативно-правовой документации для составления технической документации в области профессиональной деятельности; ОПК-5.4. Способен обобщать, разрабатывать и представлять техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью. |
| ОПК-6 Основной | Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий | ОПК-6.1. Знает основы информатики; ОПК-6.2. Знает принципы организации, хранения, представления данных; ОПК-6.3. Знает методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, передачи информации при решении задач профессиональной деятельности; ОПК-6.4. Знает принципы информационной безопасности; ОПК-6.4. Умеет выбирать и использовать методы и технологии поиска, сбора, хранения, обработки, представления и передачи информации; ОПК-6.5. Владеет навыками применения информационно-коммуникационных технологий для поиска, сбора, хранения, обработки, представления и передачи информации. |
| ОПК-12 Основной | Способен обеспечивать повышение надежности технологических машин и оборудования на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации | ОПК-12.1. Имеет представление об основных показателях надежности технологических машин и оборудования; ОПК-12.2. Способен анализировать модели и методы оценки надежности технологических машин и оборудования; ОПК-12.3. Умеет проводить оценку надежности технологических машин и оборудования на стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации; ОПК-12.4. Владеет навыками разработки мероприятий по повышению надежности технологических машин и оборудования. |

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Автоматика и автоматизация производственных процессов входит в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении образовательной программы предыдущего уровня , а также при изучении дисциплин:

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед. или 108 ак. час.

3.1 Виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем в академических часах |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану | 108 |
| В том числе: |  |
| Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем). Всего | 66 |
| В том числе: |  |
| Лекции (Л) | 34 |
| Практические занятия (Пр) | 16 |
| Лабораторные занятия (Лаб) | 16 |
| Вид промежуточной аттестации | экзамен. |
| Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) | 42 |
| В том числе: |  |
| Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям |  |
| Подготовка к промежуточной аттестации |  |

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

| № п/п | Раздел дисциплины (тематический модуль) | Трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) |  |  |  |  | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Самостоятельная работа обучающихся |  |
| Семестр № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основные понятия и определения | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Экзамен |
| 2 | Методы стандартизации и структура технических средств автоматизации | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Конспект; Экзамен |
| 3 | Исполнительные механизмы | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | Доклад, сообщение; Конспект; Экзамен |
| 4 | Датчики и измерительные системы | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | Доклад, сообщение; Конспект; Лабораторная работа; Экзамен |
| 5 | Электрогидравлический привод. Реле как промежуточные элементы автоматики | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | Конспект; Лабораторная работа; Экзамен |
| 6 | Бесконтактные устройства обработки логической информации | 54 | 10 | 6 | 0 | 38 | Доклад, сообщение; Конспект; Экзамен |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 108 | 34 | 16 | 16 | 42 |  |

3.3. Содержание аудиторных занятий

Содержание лекционных занятий

| № раздела | № лекции | Основное содержание лекций | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 5 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Введение. Терминология. Функции, состав, классификация АСУТП. | 2 | 0 |
| 2 | 2.1 | Унификация и агрегатирование как основные методы стандартизации технических средств автоматизации. | 2 | 0 |
| 3 | 3.1 | Электродвигательные исполнительные механизмы. Виды, классификация, способы управления. | 2 | 0 |
| 3 | 3.2 | Бесколлекторные двигатели постоянного тока. Двигатели с печатной обмоткой якоря. | 2 | 0 |
| 3 | 3.3 | Шаговые двигатели. Сервопривод. | 2 | 0 |
| 3 | 3.4 | Электромагнитные исполнительные механизмы. | 2 | 0 |
| 3 | 3.5 | Электромеханические муфты. | 2 | 0 |
| 3 | 3.6 | Релейные исполнительные механизмы. | 2 | 0 |
| 4 | 4.1 | Классификация элементов автоматики. Датчики размеров и перемещений. | 2 | 0 |
| 4 | 4.2 | Преобразователи сил, деформаций и параметров движений. | 2 | 0 |
| 4 | 4.3 | Датчики дефектоскопии. Датчики давления и температуры. | 2 | 0 |
| 4 | 4.4 | Определение положения и структуры объектов бесконтактными способами. | 2 | 0 |
| 6 | 6.1 | Промышленные логические контроллеры. История, особенности, классификация.Промышленные логические контроллеры. История, особенности, классификация. | 2 | 0 |
| 6 | 6.2 | Архитектура и общая организация модульного ПЛК. | 2 | 0 |
| 6 | 6.3 | Основы алгебры логики. | 2 | 0 |
| 6 | 6.4 | Схемотехника базисных логических элементов, таблицы истинности. | 2 | 0 |
| 6 | 6.5 | Некоторые устройства цифровой техники: триггеры, арифметико-логические устройства. | 2 | 0 |
| Итого: |  |  | 34 | 0 |

Содержание практических (или семинарских) занятий

| № раздела | № занятия | Основное содержание | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 5 |  |  |  |  |
| 3 | 3.1 | Выступление с докладами на заданные темы. | 2 | 0 |
| 4 | 4.1 | Расчёт основных параметров потенциометрического и термоэлектрического датчиков. | 2 | 0 |
| 4 | 4.2 | Расчет основных параметров пьезоэлектрического и емкостного датчиков. | 2 | 0 |
| 4 | 4.3 | Выступление с докладами на заданные темы. | 2 | 0 |
| 5 | 5.1 | Расчет основных параметров электромагнитного реле постоянного тока. | 2 | 0 |
| 6 | 6.1 | Минимизация логических функций. | 2 | 0 |
| 6 | 6.2 | Интегрирующие и дифференцирующие цепи. | 2 | 0 |
| 6 | 6.3 | Выступление с докладами на заданные темы. | 2 | 0 |
| Итого: |  |  | 16 | 0 |

Содержание лабораторных занятий

| № раздела | № занятия | Основное содержание | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 5 |  |  |  |  |
| 4 | 4.1 | Выключатели путевые бесконтактные. | 1 | 0 |
| 5 | 5.1 | Электрогидравлический привод. Прямое управление. Релейно-контактные системы управления гидроприводами. Устройства ввода электрического сигнала. | 4 | 0 |
| 5 | 5.2 | Электрогидравлический привод. Непрямое управление. Устройства обработки электрического сигнала (реле). | 3 | 0 |
| 5 | 5.3 | Электрогидравлический привод. Управление по давлению. Реле давления. | 2 | 0 |
| 5 | 5.4 | Электрогидравлический привод. Управление по времени. Реле времени. | 2 | 0 |
| 5 | 5.5 | Электрогидравлический привод. Совместная работа двух гидроцилиндров. Построение релейно-контактных систем управления путем составления логических уравнений. Счетчик импульсов. | 4 | 0 |
| Итого: |  |  | 16 | 0 |

3.4. Организация самостоятельной работы обучающегося

| № раздела | Задания для самостоятельной работы | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 5 |  |  |  |
| 1 | Самостоятельное изучение темы &quot;Этапы развития и принципы формирования технических средств автоматизации&quot;. | 2 | 0 |
| 2 | Самостоятельное изучение темы &quot;Структура комплекса АСУТП&quot;. | 2 | 0 |
| 6 | Самостоятельное изучение темы &quot;Программно-математическое обеспечение (ПМО) контроллеров&quot;. | 4 | 0 |
| 6 | Самостоятельное изучение темы &quot;Этапы преобразования аналогового сигнала в цифровой&quot;. | 4 | 0 |
| 6 | Самостоятельное изучение темы &quot;Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи&quot; | 3 | 0 |
| 6 | Подготовка к экзамену. | 27 | 0 |
| Итого: |  | 42 | 0 |

4. Образовательные технологии по дисциплине

Основной формой изложения теоретического материала курса являются лекции (в основном используется вид лекции «проблемная»). В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки "Инжиниринг и маркетинг технологических машин и оборудования" для реализации компетентностного  подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов при преподавании дисциплины предусматривается использование инновационных форм проведения занятий, в частности модификация лекционной формы обучения с техническим оснащением типа визуализации с представлением в образной форме рисунков, схем, графиков в специализированных аудиториях ПетрГУ, оснащенных интерактивными досками и программным обеспечением. При таком подходе к обучению активизируется процесс понимания, усвоения, творческого применения знаний, усиливается мотивация и вовлеченность обучающихся в решение обсуждаемых вопросов. Широко используется контроль самостоятельного изучения студентами некоторых теоретических вопросов, для этого преподавателем проводится проверка конспектов по темам, вынесенным на самостоятельное изучение.

Лабораторные занятия проходят по мере изучения обучающимися теоретического материала. Широко используется контроль самостоятельной подготовки студентов к выполнению лабораторных работ, который проводится в виде собеседования индивидуально или в группах. После выполнения каждой лабораторной работы также проводится собеседование по результатам выполненной работы,  при этом обучающиеся демонстрируют полученные знания и показывают умения и навыки работы в команде.

На практических занятиях предлагается закрепить теоретический материал решением конкретных профессиональных задач. Кроме того, на части практических занятий обучающиеся выступают с презентациями и докладами на заданные темы. После каждого выступления происходит обсуждение темы, а также выставление оценки докладчику, которая обсуждается всей группой обучающихся. Это позволяет студентам продемонстрировать навыки публичного выступления, умения творчески оформить презентацию доклада, способность самостоятельно изучить выбранную тему, а также объективно оценить работу другого человека, что в целом повышает интерес и мотивацию к освоению дисциплины.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: лабораторная работа; доклад, сообщение; конспект.

Оценочные средства для текущего контроля.

Лабораторная работа

Лабораторные работы выполняются в течение всего семестра. Обучающимся выделяется время для самостоятельной подготовки к выполнению лабораторной работы, а также выдаются вопросы для защиты выполненной работы (см. ФОС)

Перечень лабораторных работ:

- Выключатели путевые бесконтактные.

- Электрогидравлический привод. Прямое управление. Релейно-контактные системы управления гидроприводами. Устройства ввода электрического сигнала.

- Электрогидравлический привод. Непрямое управление. Устройства обработки электрического сигнала (реле).

- Электрогидравлический привод. Управление по давлению. Реле давления.

- Электрогидравлический привод. Управление по времени. Реле времени.

- Электрогидравлический привод. Совместная работа двух гидроцилиндров. Построение релейно-контактных систем управления путем составления логических уравнений. Счетчик импульсов.

Вопросы к защите лабораторных работ:

- Объясните устройство и принцип действия гидрораспределителей разных типов.

- Объясните устройство и принцип действия гидравлического дросселя.

- Объясните устройство и принцип действия электрогидравлического привода.

- Что такое промежуточный элемент автоматики?

- Как устроено электромагнитное реле?

- Объясните устройство и принцип действия концевого датчика.

- Какие бесконтактные путевые выключатели вы знаете?

- Объясните устройство и принцип действия оптического датчика.

- Объясните устройство и принцип действия индуктивного датчика.

- Объясните устройство и принцип действия емкостного датчика.

- Объясните устройство и принцип действия реле давления.

- Объясните устройство и принцип действия электромагнитного реле времени.

- Что такое непрямое управление?

- Назначение счетчика импульсов и его использование в схемах управления электрогидравлическим приводом.

- Что такое релейно-контактная схема с самоудержанием?

- Поясните принцип составления логических уравнений с помощью электромагнитных реле.

Доклад, сообщение

Темы для подготовки докладов выдаются в начале семестра. На ряде практических занятий выделяется время для выступления с презентациями и докладами. Регламентированное время на один доклад 10 мин.

Перечень тем для докладов:

- Отличие цифрового сервопривода от аналогового.

- Как подобрать подходящий сервопривод.

- Использование сервоприводов при автоматизации оборудования .

- Автоматизированные информационно – поисковые системы.

- Гибкие производственные системы (ГПС) металлообработки деталей.

- Надёжность функционирования автоматизированных систем.

- Автоматизированный электропривод механизма перемещения стола продольно-строгального станка.

- Автоматическая система управления приточно-вытяжной вентиляции.

- Программные средства автоматизации конструирования, моделирования и проектирования.

- Автоматизированная система управления климатом в помещении.

- Организация конструкторской подготовки производства.

- Антиблокировочная система автомобиля.

- Автоматическая коробка переключения передач.

- Линия сортировки сырых пиломатериалов.

- Пожарная автоматика.

и др.

Обучающимся предоставляется право не ограничиваться заявленными темами, а выбрать любую другую в рамках изучаемой дисциплины, предварительно согласовав её с преподавателем.

Конспект

В ходе изучения дисциплины ряд вопросов выносится на самостоятельное изучение. По данным вопросам обучающиеся предоставляют конспект.

Перечень тем, вынесенных на самостоятельное обучение:

- Этапы развития и принципы формирования технических средств автоматизации.

- АСУТП в системе управления промышленным предприятием.

- Структура комплекса АСУТП.

- Интеллектуальные средства измерений.

- Способы управления трехфазными двигателями переменного тока.

- Условные графические обозначения элементов принципиальных и функциональных схем автоматики.

- Программно-математическое обеспечение (ПМО) контроллеров.

- Этапы преобразования аналогового сигнала в цифровой.

- Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи.

Конспект должен быть представлен в конце семестра и считается выполненным, если полностью соответствует заявленным темам и выполнен самостоятельно, что выясняется при кратком собеседовании с обучающимся (студент ориентируется в написанном, может с помощью текста ответить на вопросы преподавателя).

5.2. Промежуточная аттестация проводится в виде:

Экзамен

Вопросы к экзамену:

- АСУТП в системе управления промышленным предприятием.

- Управляющие, информационные и вспомогательные функции АСУТП.

- Состав АСУТП.

- Классификация АСУТП по уровню, по характеру протекания технологических процессов.

- Классификация АСУТП по уровню функциональной надежности, по типу функционирования.

- Этапы развития технических средств автоматизации. Методы стандартизации и структура технических средств автоматизации.

- Классификация элементов автоматики по назначению. Примеры различных устройств.

- Некоторые элементы цифровой техники. Схемы «И», «ИЛИ», «НЕ», «ИЛИ-НЕ», «И-НЕ», «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ», таблицы истинности.

- Некоторые элементы цифровой техники. Триггеры.

- Некоторые элементы цифровой техники. ЦАП, АЦП.

- Концевые датчики. Устройство, работа область применения.

- Реостатные и потенциометрические датчики перемещения. Устройство, работа, схемы включения, характеристики, область применения.

- Специальные устройства автоматического измерения геометрических размеров на базе оптических и оптико-электронных приборов.

- Тензорезисторы. Устройство, работа область применения.

- Сельсины, устройство, схемы включения. Трансформаторные датчики углов поворота, энкодеры, устройство, принцип работы.

- Тахогенераторы постоянного и переменного тока, частотные фотоэлектрические тахогенераторы, индукционный датчик частоты вращения. Устройство, работа, характеристика, область применения.

- Датчики для измерения ускорения. Устройство, принцип действия.

- Терморезисторы, термопары, биметаллические датчики температуры. Виды, принцип действия.

- Виды электродвигательных исполнительных механизмов. Способы возбуждения двигателей постоянного тока. Способы управления двигателями с независимым возбуждением.

- Электродвигатель постоянного тока с плоским якорем. Устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.

- Электромашинный усилитель. Устройство, работа, схема включения.

- Бесколлекторный двигатель постоянного тока. Схема, принцип действия, достоинства и недостатки.

- Шаговые исполнительные двигатели. Принцип действия, характеристики, достоинства и недостатки двухфазного шагового двигателя.

- Индукторные и реактивные шаговые двигатели особенности конструкции, принцип действия, достоинства и недостатки.

- Сервопривод. Состав, применение, управление, достоинства и недостатки.

- Двухфазные исполнительные двигатели. Устройство, управление.

- Электромагнитные исполнительные механизмы, общие сведения, классификация.

- Электромагниты постоянного и переменного токов. Виды, устройство, область применения.

- Электромеханические муфты сухого и вязкого трения.

- Электромеханические муфты скольжения.

- Электромагнитные релейные исполнительные механизмы.

- Промышленные программируемые логические контроллеры.

Подробно средства оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6. Методические рекомендации обучающимся по дисциплине, в том числе для самостоятельной работы

Программа ориентирована на значительную роль самостоятельной работы, при этом вся учебная нагрузка разделена на аудиторную (66 часов) и самостоятельную работу обучающегося (42 часа). Перечень и краткое содержание этой работы студенты получают в начале семестра. Самостоятельная работа состоит в подготовке докладов на заданные темы, а также самостоятельное изучение ряда вопросов дисциплины с подготовкой конспектов по ним. При выполнении самостоятельной работы обучающиеся используют источники, приведенные в списке литературы, интернет-источники.

Аудиторная нагрузка включает следующие виды занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. Лекции и практические занятия проходят с начала пятого семестра еженедельно. На части практических занятиях студенты выступают с докладами на подготовленные темы (перечень тем приводится в ФОС). Оценка, полученная за выступление с докладом, влияет на общую оценку, выставляемую в ходе промежуточной аттестации по дисциплине. Лабораторные занятия проходят с начала пятого семестра и проводятся раз в две недели в лаборатории №2 (пр. А.Невского, 58). Каждая работа должна быть защищена после выполнения на собеседовании (вопросы к защите представлены в ФОС). Выполнение и защита всех лабораторных работ  является необходимым условием допуска к экзамену по дисциплине «Автоматика и автоматизация производственных процессов».

Экзамен по дисциплине проводится в зимнюю сессию по экзаменационным билетам, сформированным на основании списка вопросов (представлены в ФОС).

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

Преподаватель при выполнении учебной нагрузки руководствуется данными, входящими в рабочую программу дисциплины. Аудиторная нагрузка включает следующие виды занятий: лекции, практические занятия, лабораторные работы. Лекции и практические занятия проходят с начала пятого семестра еженедельно. В течение семестра 4-5 раз проводится контроль посещаемости в случайные дни, желательно равномерно в семестре. Содержание практических занятий включает изучение ряда теоретических вопросов, не вошедших в лекции, решение задач по пройденному материалу. Лабораторные занятия проходят с начала пятого семестра и проводятся раз в две недели в лаборатории №2 (пр. А.Невского, 58). После выполнения каждой работы преподаватель проводит собеседование с целью проверки полученных знаний (вопросы к защите приводятся в ФОС). Выполнение и защита всех лабораторных работ является необходимым условием допуска к экзамену по дисциплине «Автоматика и автоматизация производственных процессов».

Самостоятельная работа состоит в подготовке докладов на заданные темы, а также самостоятельное изучение ряда вопросов дисциплины с подготовкой конспектов по ним. Конспекты представляются преподавателю в конце семестра. Контролируется выполнение самостоятельной работы в ходе краткого собеседования по темам, изложенным в конспекте. На части практических занятиях студенты выступают с докладами на подготовленные темы (перечень тем приводится в ФОС). Оценка, полученная за выступление с докладом, влияет на общую оценку, выставляемую в ходе промежуточной аттестации по дисциплине.

При выполнении самостоятельной работы студенты используют источники, приведенные в списке рекомендуемой литературы и интернет-источники.

Экзамен проводится в зимнюю сессию. К экзамену допускаются студенты, выполнившие и защитившие все лабораторные работы.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Библиографический список документов

8.1. Основная литература:

- Леонов, Л. В. Робототехнические производственные комплексы в лесной и деревообрабатывающей промышленности : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 250403 "Технология деревообраб." и по направлению 250300 "Технология и оборудование лесозагот. и деревообраб. пр-в" / Л. В. Леонов, А. А. Кудинов ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. гос. ун-т леса". - Москва : Издательство Московского государственного университета леса, 2009. - 339 с.

- Петровский, В. С. Автоматизация производственных процессов лесопромышленных предприятий / В. С. Петровский, В. В. Харитонов. - Москва : Лесная промышленность, 1990. - 471 с.

- Янюк Ю.В. Исполнительные механизмы автоматики. Гидравлический привод и его основные элементы : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Технологические машины и оборудование" / Ю. В. Янюк. – Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2015. - 37 с.

8.2. Дополнительная литература:

- Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов : учеб. для студентов вузов по специальности 311400 "Электрификация и автоматизация с.-х. пр-ва" / И. Ф. Бородин, Ю. А. Судник ; [ред.: Н. М. Щербакова, Н. К. Петрова]. - Москва : КолосС, 2007. - 344 с.

- Кондрашов, В. Ф. (Петрозаводский университет). Автоматизация технологических процессов сельскохозяйственного производства : учеб. пособие / В. Ф. Кондрашов  - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2008. - 47 с.

- Плетнев, Г. П. Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности "Автоматизация технологических процессов и производств (энергетика)" направления подгот. дипломир. специалистов "Автоматизация технологии и производства" / Г. П. Плетнев. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательский дом МЭИ, 2007. - 351 с.

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Студенты и преподаватели ПетрГУ имеют доступ к ряду электронных библиотечных систем, к которым подключена Научная библиотека университета. Для электронных ресурсов используется лицензионное программное обеспечение.

Для поиска учебной и научной литературы студенты используют следующие ЭБС:

- Электронная библиотека Республики Карелия http://elibrary.karelia.ru/

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

http://biblioclub.ru/

- Электронная библиотечная система «Консультант студента. Студенческая

электронная библиотека» http://www.studentlibrary.ru

- другие базы данных, размещенные на сайте Научной библиотеки ПетрГУ в

разделе «Электронные журналы и базы данных» http://library.petrsu.ru/collections/bd.shtml

8.4. Информационное обеспечение дисциплины в системе электронного (дистанционного) обучения

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база ПетрГУ обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенная компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или электронном виде);

- лаборатория №2, пр. А. Невского, 58