Годы обучения по образовательной программе 2025-2029

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ПетрГУ)

Физико-технический институт

Кафедра информационно-измерительных систем, электроники и автоматики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

И.М. Суворова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Направление подготовки бакалавриата

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Профиль направления подготовки бакалавриата

«Структура и свойства материалов электроники и наноэлектроники»

Форма обучения очная

Петрозаводск

2025

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 19.09.2017, № 927 (с изменениями от 27.02.2023 г. №208, от 19.07.2022 №662, от 08.02.2021 №83, от 26.11.2020 №1456) и учебным планом по направлению подготовки бакалавриата 11.03.04 Электроника и наноэлектроника  (профиль «Структура и свойства материалов электроники и наноэлектроники»).

Разработчик(и):

Гусейнов Шагид Физули оглы, преподаватель, кафедра информационно-измерительных систем, электроники и автоматики; Путролайнен Вадим Вячеславович, доцент, кафедра информационно-измерительных систем, электроники и автоматики; преподаватель, Центр образовательных программ топ-уровня в сфере информационных технологий Петрозаводского государственного университета; главный конструктор, Дизайн-центр разработки и прототипирования микроэлектронных систем ПетрГУ; основной исполнитель, учебно-научная лаборатория по разработке электронной компонентной базы на основе микро- и наноструктур; Руководитель, Лаборатория микроэлектронных разработок, тонкопленочных технологий и наносистем, кандидат физико-математических наук.

Эксперт(ы):

_______________________, _____________________________________________________

(ФИО полностью) 	 		 (должность, место работы, ученая степень, звание)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры информационно-измерительных систем, электроники и автоматики.

Заведующий кафедрой:

А.А. Тихомиров, кандидат физико-математических наук, доцент

СОГЛАСОВАНО:

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-

методической комиссии физико-технического института.

Директор института:

Д.И. Балашов, кандидат физико-математических наук

Начальник методического отдела

учебно-методического управления ПетрГУ                                              М.И. Раковская

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

| Код компетенции. Этап формирования компетенции | Формулировка компетенции | Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции) |
| --- | --- | --- |
| УК-1 Основной | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач Комментарий: Данная дисциплина участвует в формировании компетенции УК-1 наряду с дисциплинами: Библиография (+), Экспериментальные методы исследования (О), Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (И), Информатика (НО), Философия (О), Преддипломная практика (И), История России (НО). | УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Осуществляет декомпозицию задачи. УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. УК-1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности. УК-1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи. |
| ПК-2 Начальный, Основной | Готовность применять методы исследования свойств и структуры материалов электроники для совершенствования процессов измерения параметров наноматериалов и наноструктур Комментарий: Данная дисциплина участвует в формировании компетенции ПК-2 наряду с дисциплинами: Диагностика структуры наноразмерных материалов электроники (О), Влияние нарушений структуры на дифракционную картину (О), Дифракционные методы исследования структурного состояния материалов электроники (ОИ), Структурная физика наноматериалов (О), Физика электронных и ионных процессов (О), Физические основы сверхпроводимости (О), Экспериментальные методы исследования (НО), Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (И), Физика полупроводников (О), Учебная ознакомительная практика (Н), Производственная технологическая практика (О), Преддипломная практика (И). | ПК-2.1. Обладает знанием основных методов проведения экспериментальных исследований структуры и свойств наноматериалов, а также методов обработки экспериментальных данных; ПК-2.2. Умеет контролировать качество и надежность методов измерения характеристик наноматериалов; ПК-2.3. Владеет навыками разработки технологических инструкций по проведению измерений параметров наноматериалов и наноструктур. |
| ПК-3 Начальный, Основной | Готовность разрабатывать методики экспериментальной проверки технологических процессов и проводить исследования параметров наноструктурированных материалов Комментарий: Данная дисциплина участвует в формировании компетенции ПК-3 наряду с дисциплинами: Дифракционные методы исследования структурного состояния материалов электроники (ОИ), Структурная физика наноматериалов (О), Экспериментальные методы исследования (НО), Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (И), Учебная ознакомительная практика (Н), Производственная технологическая практика (О), Преддипломная практика (И), Наноэлектроника (И), Новые типы полупроводниковых приборов (И), Физика микроэлектронных приборов (О), Физика диэлектриков (О). | ПК-3.1. Знает физические принципы работы и принципиальные ограничения методов и средств измерений параметров наноструктурированных материалов; ПК-3.2. Умеет выбирать методы и средства контроля характеристик наноструктурированных материалов; ПК-3.3. Владеет навыками использования методик измерения свойств и структуры наноразмерных материалов, а также навыки постановки и проведения эксперимента; ПК-3.4. Владеет навыками обработки и представления полученных экспериментальных данных и оценки погрешности результатов измерений. |

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Экспериментальные методы исследования входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2, 3, 4 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении образовательной программы предыдущего уровня , а также при изучении дисциплин:

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зач. ед. или 288 ак. час.

3.1 Виды учебной работы

| Виды учебной работы | Объем в академических часах |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану | 288 |
| В том числе: |  |
| Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем). Всего | 142 |
| В том числе: |  |
| Лекции (Л) | - |
| Практические занятия (Пр) | - |
| Лабораторные занятия (Лаб) | 142 |
| Вид промежуточной аттестации | зачет. |
| Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) | 146 |
| В том числе: |  |
| Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям |  |
| Подготовка к промежуточной аттестации |  |

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

| № п/п | Раздел дисциплины (тематический модуль) | Трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) |  |  |  |  | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Самостоятельная работа обучающихся |  |
| Семестр № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электронная и зондовая микроскопия | 144 | 0 | 0 | 72 | 72 | Лабораторная работа; Зачет |
| Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 144 | 0 | 0 | 72 | 72 |  |

3.3. Содержание аудиторных занятий

Содержание лабораторных занятий

| № раздела | № занятия | Основное содержание | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 4 |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Оптическая микроскопия | 8 | 0 |
| 1 | 1.2 | Сканирующая туннельная микроскопия. | 8 | 0 |
| 1 | 1.3 | Атомно-силовая микроскопия, профилометрия | 8 | 0 |
| 1 | 1.4 | Сканирующая электронная микроскопия | 8 | 0 |
| 1 | 1.5 | Энергодисперсионная спектроскопия | 8 | 0 |
| 1 | 1.6 | Вакуумные системы, форвакуумные, диффузионные, турбомолекулярные насосы. | 8 | 0 |
| 1 | 1.7 | Методы магнетронного напыления тонкопленочных структур. | 8 | 0 |
| 1 | 1.8 | Зондовые методы исследования электрических характеристик микроструктур | 8 | 0 |
| 1 | 1.9 | Сдача отчетов, отработка лабораторных работ. | 8 | 0 |
| Итого: |  |  | 72 | 0 |

3.4. Организация самостоятельной работы обучающегося

| № раздела | Задания для самостоятельной работы | Количество часов | В т.ч. с использованием ДОТ (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Семестр № 4 |  |  |  |
| 1 | Подготовка отчетов по лабораторным работам | 72 | 0 |
| Итого: |  | 72 | 0 |

4. Образовательные технологии по дисциплине

Для изучения дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, индивидуальные и групповые консультации.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

5.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: лабораторная работа.

Оценочные средства для текущего контроля.

Лабораторная работа

Пример содержания лабораторной работы:

Сканирующая электронная микроскопия

Ознакомиться c принципами работы сканирующей электронной микроскопии (СЭМ): общие принципы взаимодействия электронов с веществом, упругое и неупругое взаимодействие, формирование отраженных электронов, вторичная электронная эмиссия, характеристическое и тормозное рентгеновское излучение.

Устройство и принципы работы сканирующего электронного микроскопа СЭМ (демонстрация): колонна СЭМ, катод, устройство электронной пушки, принципы работы электромагнитных линз СЭМ, конденсорные и объективные линзы, камера СЭМ, столик объектов, принципы работы датчиков отраженных и вторичных электронов, принципы формирования изображения в отраженных и вторичных электронах. Датчик рентгеновского излечения, энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия. Устройство вакуумной системы СЭМ.

Работа на СЭМ (HitachiSU1510): установка образца и столика объектов, вакуумная откачка колонны и камеры, устройство программного обеспечения СЭМ, подача ускоряющего напряжения, общее сканирование образцов. Настройка фокуса и контрастности изображения в режимах вторичных и отраженных электронов, настройка астигматизма. Требования к образцам для сканирующего электронного микроскопа. Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия, получение и анализ спектра, формирование количественной оценки состава материала, элементное картирование образцов.

Практические навыки работы на оптическом микроскопе (под руководством преподавателя выполнить индивидуально следующие задания):

- Демонстрация устройства камеры микроскопа (управление столиком объектов, объективная линза, устройство датчиков отраженных и вторичных электронов, датчика рентгеновского излучения);

- Загрузка образцов и вакуумирование камеры и колонны микроскопа;

- Сканирование выбранной области объекта (получение общего изображения во вторичных электронах, увеличение масштабирования, настройка фокуса, контрастности, астигматизма изображения);

- Анализ контрастности изображения во вторичных электронах на различных объектах (принципы формирования рельефа во вторичных электронах);

- Анализ контрастности изображения в отраженных электронах на различных объектах (принципы получения контрастности разных материалов в отраженных электронах);

- Получение качественных изображений во вторичных и отраженных электронах (настройка изображения, режимы сканирования для получения изображения);

- Работа в максимально возможном разрешении СЭМ;

- Получение и анализ энергодисперсионного спектра объекта, формирование количественной оценки состава материала;

- Элементное картирование образцов получение распределения элементов по поверхности.

Подготовиться к собеседованию.

Контрольные вопросы к собеседованию по лабораторному занятию.

- Общие принципы взаимодействия электронов с веществом, упругое и неупругое взаимодействие;

- Формирование отраженных электронов, вторичная электронная эмиссия,

- Устройство сканирующего электронного микроскопа (колонны, электронной пушки, конденсорные и объективные линзы, камера, столик объектов);

- Принципы работы датчиков отраженных и вторичных электронов,

- Принципы формирования изображения в отраженных и вторичных электронах;

- Формирование характеристического и тормозного рентгеновского излучения;

- Устройство и принципы работы энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии,

- Анализ рентгеновского спектра, формирование количественной оценки состава материала.

Критерии оценки:

По итогам выполнения лабораторной работы студент оформляет отчет. Отчет должен содержать:

- цели и задачи,

- объект (материал) исследования/испытания,

- методику эксперимента,

- используемые оборудование, принадлежности и программное обеспечение,

- схему (принципиальную, электрическую) экспериментальной установки,

- рабочие формулы,

- экспериментальные данные, результаты их обработки, все необходимые расчеты, погрешности измерений и вычислений, сформулированы выводы.

Лабораторная работа считается выполненной, если студент провел требуемые эксперименты, получил достоверные результаты (заверенные преподавателем) и представил отчет, который оформлен без или с незначительными помарками. Отчет по лабораторной работе требует доработки, если допущены грубые ошибки в расчетах и имеются существенные погрешности в оформлении.

Собеседование проходит по каждому разделу (лабораторной работе). К собеседованию студент представляет отчет по лабораторной работе.

Собеседование считается пройденным успешно, когда студент представляет отчет и отвечает на вопросы точно, или близко к точному ответу, умеет размышлять самостоятельно, излагает свои мысли в логической последовательности, отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, количество правильных ответов на вопросы преподавателя составляет не менее 70 %.

Подробно средства оценивания для проведения текущего контроля обучающихся приведены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

5.2. Промежуточная аттестация проводится в виде:

Зачет

Критерии оценивания

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся выполнил и защитил все лабораторные работы, т.е. ориентируется в физических принципах работы взаимодействия электронов с веществом, принципов работы сканирующей электронной микроскопии, энергодисперсионной спектроскопии, зондовой туннельной и атомно-силовой микроскопии, принципов работы вакуумных насосов и систем, методов вакуумного и магнетронного напыления, а также способен проанализировать полученные результаты.

Вопросы:

- Общие принципы взаимодействия электронов с веществом, упругое и неупругое взаимодействие;

- Формирование отраженных электронов, вторичная электронная эмиссия,

- Устройство сканирующего электронного микроскопа (колонны, электронной пушки, конденсорные и объективные линзы, камера, столик объектов);

- Принципы работы датчиков отраженных и вторичных электронов,

- Принципы формирования изображения в отраженных и вторичных электронах;

- Формирование характеристического и тормозного рентгеновского излучения;

- Устройство и принципы работы энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии,

- Анализ рентгеновского спектра, формирование количественной оценки состава материала.

- Общее устройство и принципы работы сканирующей зондовой микроскопии;

- Устройство кантилевера и оптической системы атомно-силового микроскопа;

- Устройство трубчатого пьезоэлектрического сканера и столика объектов, принципы подвода зонда к поверхности;

- Основные принципы работы туннельной микроскопии, обратная связь по току, устройство туннельного зонда;

- Особенности разрешения, вертикальное и латеральное разрешение СТМ;

- Требования к образцам для СТМ, площадь, шероховатость проводимоcть;

- Принципы туннельной зондовой спектроскопии.

- Принципы работы оптической обратно связи АСМ, настройка дифференциального сигнала с фотодетектора;

- Принципы работа атомно-силового микроскопы в контактном, полу-контактнном и бесконтактный режимах;

- Принципы работы р режимах постоянного сигнала и постоянной высоты;

- Особенности разрешения, вертикальное и латеральное разрешение АСМ;

- Требования к образцам для АСМ, площадь, шероховатость, проводимоcть;

- Принципы работы профилометра.

- Общее устройство конфокального оптического микроскопа, окулярные и объективные линзы, конфокальная подсветка изображения.

- Разрешение микроскопа, дифракция изображения, формула Аббе;

- Максимальное разрешение, длинны волн оптического изображения;

- Апертура объективной линзы, фокус и глубина фокуса оптического изображения;

- Использовании иммерсионных жидкостей для увеличения разрешения;

- Использование оптического микроскопа в составе лабораторной зондовой станции для исследования микрообъектов.

- Вакуумные системы, форвакуумные насосы.

- Высокий вакуум, диффузионные и турбомолекулярные насосы.

- Принципы физического распыления материала в вакууме.

- Методы магнетронного напыления тонкопленочных структур

- Реактивное магнетронное напыление в смеси газов.

Подробно средства оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6. Методические рекомендации обучающимся по дисциплине, в том числе для самостоятельной работы

При изучении учебной дисциплины обучающимся необходимо руководствоваться следующими методическими указаниями.

- Изучение дисциплины должно вестись систематически.

- Необходимо внимательно изучить методические указания к лабораторным работам.

- Использовать стандартные программы для обработки массива результатов лабораторных работ и графического представления аналитических результатов.

- Проанализировать полученные результаты и сделать выводы в соответствии с целями и задачами работы.

- Если студенту не удалось самостоятельно разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и задать их преподавателю на консультации.

- Для поиска специальной научной литературы использовать:

- Электронный каталог Научной библиотеки ПетрГУ http://foliant.ru/catalog/psulibr

- электронную библиотеку Республики Карелия http://elibrary.karelia.ru/

- электронную библиотечную систему «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/

- ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов»: методические указания.

- URL: http://library.petrsu.ru/activity/GOST7.82-2001.pdf

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

Текущий контроль усвоения теоретических вопросов проводится в форме собеседования  при  обсуждении результатов лабораторных работ. Необходимо обращать внимание на численные результаты, их величину и точность представления, а также на масштаб графиков, их наглядность и возможность извлечения полезной информации по характеру зависимости и разбросу экспериментальных результатов. На первом лабораторном занятии необходимо разъяснить (на последующих занятиях напоминать) о порядке выполнения лабораторных работ, требованиях к отчетам, формах собеседований и порядке оценивания результата обучения в семестре.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Библиографический список документов

8.1. Основная литература:

- Зиненко В.И., Основы физики твёрдого тела: учебное пособие для вузов/ В.И.Зиненко, Б.П.Сорокин, П.П.Турчин,- Москва, Физматлит, 2001,335с.

- Иродов И.Е., Электромагнетизм,- Москва, Бином, Лаборатория знаний, 2003, 319с.

- Каныгина, О.Н. Физические методы исследования веществ / О.Н. Каныгина, А.Г. Четверикова, В.Л. Бердинский ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Кафедра общей физики. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 141 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330539

- Кларк, Э.Р. Микроскопические методы исследования материалов / Э.Р. Кларк, К.Н. Эберхардт ; пер. С.Л. Баженов. – Москва : РИЦ "Техносфера", 2007. – 371 с. – (Мир материалов и технологий). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115673

- Мищенко, С.В. Физические основы технических измерений / С.В. Мищенко, Д.М. Мордасов, М.М. Мордасов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : , 2012. - 176 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277906

- Панова, Т.В. Современные методы исследования вещества: электронная и оптическая микроскопия : [16+] / Т.В. Панова ; Министерство образования и науки РФ, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 2016. – 80 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563044

- Панфилов В.А., Электрические измерения,- Москва, Академия, 2006, 284с.

- Чередниченко, В.С. Плазменные электротехнологические установки : учебник / В.С. Чередниченко, А.С. Аньшаков, М.Г. Кузьмин ; под ред. В.С. Чередниченко. - 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 600 с. : табл., граф., ил. - (Учебники НГТУ). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-1576-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436201

8.2. Дополнительная литература:

- Бёккер, Ю. Хроматография. Инструментальная аналитика: методы хроматографии и капиллярного электрофореза / Ю. Бёккер ; пер. В.С. Курова. - Москва : РИЦ "Техносфера", 2009. - 472 с. - (Мир химии). - ISBN 978-5-94836-212-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89008

- Бородин, В. И. (Петрозаводский университет). Физика и техника дугового разряда высокого давления : Учеб.пособие / М-во общего и проф.образования РФ.Петрозаводский гос.ун-т ; Ред.Ю.Г.Хромова. - Петрозаводск : Издательство Петрозаводского государственного университета, 1999. - 104 с.

- Вознесенский, Э.Ф. Методы структурных исследований материалов. Методы микроскопии / Э.Ф. Вознесенский, Ф.С. Шарифуллин, И.Ш. Абдуллин ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». – Казань : Издательство КНИТУ, 2014. – 184 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428294

- Волхонов, В.И. Основы технологии сварки: учебное пособие / В.И. Волхонов ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир-МГАВТ, 2007. - 87 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430021

- Глухов, Д.А. Технические измерения и приборы : учебное пособие / Д.А. Глухов. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2009. - 251 с. - ISBN 978-5-7994-0352-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142217

- Джексон Р.Г., Новейшие датчики,- Москва, Техносфера, 2007, 380с.

- Дивин, А.Г. Методы и средства измерений, испытаний и контроля : учебное пособие : в 5 ч. / А.Г. Дивин, С.В. Пономарев, Г.В. Мозгова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - Ч. 2. - 107 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1102-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437084

- Земляков, В.В. Физические основы получения информации : учебное пособие : [16+] / В.В. Земляков, А.Е. Панич ; Южный федеральный университет. – 2-е изд., перераб., доп. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 125 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577947

- Криштал М. М., Ясников И. С., Полунин В. И., Филатов А. М., Ульяненков А. Г. Сканирующая электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ. Москва: Техносфера 2009. – 208 с. ISBN 978-5-94836-200-7.

- Малиненко В.П., Физические основы получения информации. Учебное пособие/ В.П.Малиненко, Л.А.Алёшина, А.М.Ильин,- Петрозаводск, ПетрГУ, 2003, 124с.

- Малиненко В.П., Фотопроводимость полупроводников. Методические указания к лабораторной работе / - Петрозаводск, ПетрГУ, 2000, 17с.

- Практические методы в электронной микроскопии. Под ред. О.М. Глоэра. Л., Машиностроение, 1980.

- Серов Ю.М., Хроматографические методы анализа [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.М. Серов, В.Ю. Конюхов, А.Ю. Крюков, З.В. Псху, К.Н. Жаворонкова. - М. : Издательство РУДН, 2011. - 218 с. - ISBN 978-5-209-03574-9 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035749.html

- Синдо Д., Оикава Т. Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия для материаловедения. Москва:Техносфера, 2006. – 256 c. ISBN 5-94836-064-4.

- Д. Синдо, Т. Оикава. Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия:— Санкт-Петербург, Техносфера, 2006 г.- 256 с.

- Датчики: Справочное пособие / В.М. Шарапов, Е.С. Полищук, Н.Д. Кошевой и др. ; ред. В. Шарапов, Е. Полищук. - Москва : РИЦ "Техносфера", 2012. - 624 с. - ISBN 978-5-94836-316-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214292

- Техника электронной микроскопии. Под ред. Д. Кэя. М., Мир, 1965.

- Фрайден, Дж. Современные датчики : справочник / Дж. Фрайден ; пер. с англ. Ю. А. Заболотной ; под ред. Е. Л. Свинцова. - Москва : Техносфера, 2006. - 588 с

- Эгертон Р.Ф. Физические принципы электронной микроскопии. Москва: Техносфера, 2010.-300с. ISBN 978-5-94836-254-0

- Yao, Nan. II. Wang, Zhong Lin. Handbook of microscopy for nanotechnology. 2005

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Пакет Microsoft Office 2007-2010 (Word, Excel, Power Point)
Пакет для просмотра и печати документов Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader и др.
Средства поиска информации в глобальной сети Интернет и веб-пространстве: Яндекс Браузер, Atom, Chrome, Firefox, Edge, Opera и др.

8.4. Информационное обеспечение дисциплины в системе электронного (дистанционного) обучения

- Электронный каталог Научной библиотеки ПетрГУ http://foliant.ru/catalog/psulibr

- Электронная библиотека Республики Карелия http://elibrary.karelia.ru/

- Ээлектронная библиотечная систему «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/

- Электронная библиотечная системы «Консультант студента. Студенческая электронная библиотека» http://www.studentlibrary.ru

- ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов»: методические указания. URL: http://library.petrsu.ru/activity/GOST82-2001.pdf

- Сайт кафедры электроники и электроэнергетики: http://dee.petrsu.ru/work1.htm. Лекции  'СПЕЦ ВОПРОСЫ МИКРО и НАНОТЕХНОЛОГИИ’

- Сайт журнала Успехи физических наук http://www.ufn.ru

- http://journal.issep.rssi.ru/t_cat.php?id=5

- http://www.tokyo-boeki.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая база ПетрГУ обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый перечень для информационно-технического и материально-технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

- библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося, оснащенная компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд которой составляет специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном или электронном виде);